《空气及废气中乙醇含量的检测方法》

# 编制说明

标准制定工作组

2025年05月

目录

序号 资料名称 页码 1 工作简况 01 - 2 标准编制原则和主要内容 05 3 先进性 05 4 主要试验(或验证)情况分析 09 5 标准中涉及专利的情况 10 6 预期达到的效益，对产业发展的作用的情况 10 7 在标准体系中的位置等 12 8 重大分歧意见的处理经过和依据 13 9 标准性质的建议说明 13 10 贯彻标准的要求和措施建议 13 11 废止现行相关标准的建议 13 12 其他应予说明的事项 13

- 一、工作简况

- （一）任务来源

为响应国家对标准化战略的大力推动，持续深化标准化工作改革，加强标准体系建设，以提升引领高质量发展的能力，我们认识到有必要制定并完善《空气及废气中乙醇含量的检测方法》的标准，以满足市场对于高质量发展的需求。依据《浙江省科技查新咨询协会团体标准管理办法》，浙江省科技查新咨询协会已于2025年01月批准立项团体标准《空气及废气中乙醇含量的检测方法》，项目编号为：T/ZTNS 001-2025。根据《中华人民共和国标准化法》以及《团体标准管理规定》的相关规定，浙江省科技查新咨询协会决定立项对浙江首信检测有限公司等相关单位共同制定《空气及废气中乙醇含量的检测方法》团体标准。通过建立健全行业标准体系，可为我国相关领域环境管理提供科学化技术支撑。该体系将指导企业开展合规排放评估、精准溯源解析污染物排放特征，并构建基于环境暴露评估的健康风险预警机制。同时，通过标准规范引领产业绿色转型，可协同推进大气污染深度治理与减污降碳协同增效，助力我国如期实现碳达峰碳中和战略目标。

- （二）编制背景及目的

本文件主要基于业务需求、标准缺失等背景，由浙江首信检测有限公司提出填补国内空气及废气中乙醇含量的检测方法标准空白。

随着乙醇在化工、制药等行业的广泛应用，其作为清洗剂、溶剂及原料的排放已成为空气及废气中挥发性有机物（VOCs）的重要来源，此外，乙醇作为含氧挥发性有机物（OVOCs），具有光化学活性，是臭氧和二次有机气溶胶的前体物，亟需规范化的监测手段以支撑污染溯源和管控。在进行环评及其他政府规定事项时，需对空气及废气中的乙醇含量进行监测。然而，我国尚未建立针对环境空气和废气中乙醇含量的国家或行业检测标准。

我国现行标准《工作场所中有毒有害物质的测定-醇类化合物》（GBZ/T169.48-2004）虽规定了监测工作场所中醇类化合物浓度的方法，但并不包括乙醇，无法满足当前对空气及废气中乙醇含量检测的需求。目前，国内各检测机构一般采用 NIOSH（美国国家职业安全卫生研究所工业卫生检测方法手册）1400-1994 醇类开展相关检测，且已有大量国内检测机构对该方法检测空气及废气中乙醇含量开展检测业务。NIOSH方法属于国外机构手册，未被国际标准组织（ISO）或我国直接采纳为标准。在缺乏国内等效标准的情况下，检测结果的权威性可能受质疑，尤其在法律纠纷或跨境贸易场景中。

本文件旨在填补国内空气和废气中乙醇检测标准空白，采用成熟的气相色谱法，明确了采样、分析、计算等全流程的检测方法，以及质量保证和质量控制的计算方法，提升了检测限和数据可比性。同时，为环境管理提供技术支撑，助力企业合规排放评估、污染源解析及健康风险防控，推动大气污染防治和“双碳”目标的实现。

综上所述，《空气及废气中乙醇含量的检测方法》的编制背景及目的均是为了满足市场需求和技术发展的要求，推动行业标准化、规范化进程，提高检测效率和准确性，保障产品质量和安全。

- （三）编制过程

1、项目立项阶段

填报《浙江省科技查新咨询协会团体标准制定修订项目建议书》，成立团体标准工作组，标准立项与2025年1月，浙江省科技查新咨询协会发布了关于《空气及废气中乙醇含量的检测方法》团体标准立项的公告（浙科查协[2025]001号），等待审批。

2、理论研究阶段

针对当前国内普遍采用的 NIOSH 1400-1994（美国国家职业安全卫生研究所工业卫生检测方法手册）方法框架，工作组系统开展了技术优化与标准化适应性研究。现行检测实践显示，虽然NIOSH 1400-1994已广泛应用于空气和废气中乙醇的检测，但其核心方法仍基于工作场所环境设计，未充分适配环境空气及工业废气中乙醇浓度低、基质复杂的特点。

工作组重点优化了气相色谱法（GC）的采样。对环境空气样品、无组织排放样品以及固定污染源废气样品采样方式参考中国标准进行了明确。在质量保证和质量控制方面，明确了标准曲线相关系数以及活性炭采样管吸附效率计算方法等。

3、标准起草阶段

2025年03月，浙江首信检测有限公司按照“浙江省科技查新咨询协会关于《空气及废气中乙醇含量的检测方法》团体标准立项的公告”要求，召开专家研讨会，从标准框架、标准起草等角度广泛论证，从理论完善和实践应用方面提升标准的适用性和实用性。经过理论研究和方法验证，明确和规范空气及废气中乙醇含量的检测方法和技术要求，在此基础上编制了《空气及废气中乙醇含量的检测方法》标准草案。

4、标准征求意见阶段

于2025年05月提交《空气及废气中乙醇含量的检测方法》标准征求意见稿及征求意见稿编制说明，拟定于2025年05月网上公示征求意见稿，广泛征求各方意见和建议。

5、专家审核

拟定于2025年6月召集专家审核标准，汇总专家审核意见，进行修改、完善。

6、发布

拟定于2025年6月发布标准并实施。

（四）主要起草单位及起草人所做的工作

1、主要起草单位

浙江首信检测有限公司等。

2、工作内容

所做的工作：标准工作的总体策划、组织；立项及协调工作组工作；标准文本及编制说明的起草和编写；协助标准文本及编制说明的编写；对国内外相关标准的调研和搜集；对密封性能试验机操作方法及技术规范进行测试和验证等。

- 二、标准编制原则和主要内容

（一）标准制定原则

本文件的制定符合产业发展和市场需要原则，本着科学性、适用性、先进性、合理性、可操作性、一致性和规范性原则来进行本文件的制定。

1.科学性原则。本文件的制定应综合考虑《空气及废气中乙醇含量的检测方法》和技术要求中的各种要素，应基于科学研究和实验数据，遵循科学原理和技术规律，采用科学的方法和手段进行试验、测试和验证，确保标准的技术要求和性能指标的准确性和可靠性。

2.实用性原则。本文件的制定应具有技术要求和性能指标均具有可操作性和可实施性，以便于制造商、用户及相关方能够有效应用标准进行生产、检测和使用。

3.先进性原则。本文件的制定应充分反映当前行业技术发展的前沿水平，并具有适应未来技术发展的能力，以引领和推动行业的技术进步和创新，还必须考虑到未来的发展趋势和需求，体现标准的前瞻性和引导性。

4.合理性原则。本文件的制定应确保技术要求和性能指标在科学性和实用性的基础上，既符合经济效率和市场需求，又考虑到资源的合理利用和可持续发展。

5.可操作性原则。本文件的制定应明确规定清晰、具体且可执行的技术要求和操作步骤，以确保各方能够无歧义地理解、执行和应用标准。

6.一致性原则。本文件的制定应与相关的国家、行业和国际标准相协调一致，确保标准的兼容性和互操作性，同时避免与现有相关标准发生冲突。

7.规范性原则。本文件的制定应遵循标准化基本原则，确保标准的格式、结构和表述规范统一，以便于标准的理解和实施。

||本文件起草过程中，主要按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》进行编写。本文件制定过程中，主要参考了以下标准或文件。

GB/T 16157 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

GB 16297—1996 大气污染物综合排放标准

HJ/T 55 大气污染物无组织排放监测技术导则

HJ/T 194 环境空气质量手工监测技术规范

HJ 664 环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）

HJ 1346.1—2024 固定污染源基本数据集 第1部分 基础信息

（二） 标准主要技术内容

本标准征求意见稿包括15个部分，主要内容如下：

1.范围：介绍本文件的主要内容以及本文件所适用的领域。

2.规范性引用文件：列出了本文件引用的标准文件。

3.术语和定义：列出了本文件所界定的术语和定义。

4.原理：基于气相色谱法分离并检测乙醇，利用氢火焰离子化检测器（FID）进行信号响应，实现乙醇的定量分析。

5.干扰和消除：主要干扰源自二硫化碳的杂质，通过提纯进行消除。

6.试剂：明确检测所需化学试剂的种类、纯度等条件

7.材料：规定了载气、燃烧气等种类及纯度。

8.仪器设备：列出了核心仪器如气相色谱仪、色谱柱等，确保设备满足检测需求。

9.样品的采集、运输和保存：规范了采样方法、容器选择及保存条件，确保样本完整性。

10.分析步骤：涵盖分析条件、校准曲线的绘制流程，保证操作一致性。

11.结果计算与表示：定义浓度计算公式及结果的表示方法。

12.精密度和准确度：通过重复性实验验证方法的稳定性与可靠性，设定误差允许范围。

13.质量保证和质量控制：制定质控规则（如平行样、空白样分析）及校准频次，减少操作误差和数据偏差。

14.说明：概述标准的检出限。

15.资料性附录：提供补充性技术信息，对二硫化碳的提纯方法进行了详细的说明。

- 先进性

本标准在空气及废气中乙醇含量检测领域展现出显著的先进性，主要体现在方法的科学性、适用性等方面。

1.方法科学合理

标准采用活性炭吸附/二硫化碳解吸 - 气相色谱法，利用活性炭采样管富集乙醇，经二硫化碳解吸后用带有氢火焰离子化检测器（FID）的气相色谱仪测定分析，这种方法具有较高的灵敏度和准确性。在干扰和消除环节，针对主要干扰源二硫化碳的杂质问题，提供了鉴定和提纯方法，确保检测结果不受干扰。在试剂和材料的选择上，对载气、燃烧气、助燃气的纯度和净化处理都有明确要求，保证了检测过程的稳定性和可靠性。同时，标准详细规定了仪器设备的参数，如色谱柱的规格等，为准确检测提供了科学依据。

2.适用范围广泛

该标准适用于环境空气和固定污染源废气中乙醇含量的测定，涵盖了不同类型的空气和废气样本。对于不同类型的样品，如环境空气、无组织排放样品和固定污染源废气样品，分别给出了详细的采样布点和采样方法，遵循相关的国家标准和技术规范，使标准具有很强的适用性和可操作性。无论是在环境监测还是工业废气检测等领域，都能为乙醇含量的检测提供有效的方法指导。

四、主要试验（或验证）情况分析

本文件是基于标准提出单位按照 NIOSH 1400-1994（美国国家职业安全卫生研究所工业卫生检测方法手册）方法多年开展的环境检测经验，并得到了相关客户的高度认可。

- 五、标准中涉及专利的情况

无。

- 六、预期达到的效益（经济、效益、生态等），对产业发展的作用的情况

当前，我国环境空气和工业废气中乙醇检测主要依赖美国NIOSH 1400-1994方法，但其设计初衷为职业卫生场景，存在采样参数宽泛、未规定解吸液纯度控制等局限，导致低浓度环境空气检测灵敏度不足，且复杂工业废气（含颗粒物干扰）场景适应性差。本团体标准通过本土化改进，将环境空气与废气的采样流量统一为0.5 L/min，并限定采样体积（环境空气30 L、废气5 L），使数据可比性提升；同时新增二硫化碳提纯流程（附录A）和活性炭管吸附效率计算（B段≤A段25%），使环境空气检出限低至0.1 mg/m3，较NIOSH方法灵敏度提高。满足环保执法和企业自检的精准化需求。

市场应用前景方面，随着环保监管政策日趋严格及工业排放标准持续升级，挥发性有机物（VOCs）检测市场呈现显著增长态势。其中，针对空气及废气中乙醇含量的检测需求尤为突出，已成为该领域的重要细分方向。作为广泛应用于化工、制药、食品加工等行业的有机溶剂，乙醇在生产和储运过程中极易挥发逸散，其精准监测对污染防治和工艺优化具有双重价值。当前基于光学、传感技术的检测设备迭代加速，推动乙醇浓度监测在在线实时检测、便携式仪器等场景中的应用深化。同时，新能源、半导体等新兴产业的崛起，进一步拓展了痕量乙醇检测的潜在市场空间。随着绿色制造体系建设和全流程排放管控持续推进，该细分领域的技术服务与设备供应将迎来更广阔发展机遇

人体呼吸道、神经系统等造成不良影响，通过该标准的实施，降低空气中乙醇浓度，保障公众的身体健康，提高生活质量。

促进环境管理：为环境管理部门提供了科学、准确的监测手段，使其能够更有效地监管固定污染源和无组织排放源的乙醇排放情况。有助于制定更合理的环境政策和法规，加强对乙醇排放的管控，提高环境管理的科学性和有效性。

增强社会信任：统一的检测标准可以确保检测结果的准确性和可比性，增强社会各界对检测数据的信任。无论是企业、政府还是公众，都能够依据可靠的检测结果做出决策，促进社会的稳定和和谐发展。

（3）生态效益

保护生态环境：减少乙醇在空气和废气中的排放，有助于改善大气环境质量，保护生态系统的平衡。乙醇排放可能会对植物的生长和发育产生不利影响，通过控制乙醇排放，可以减轻对生态环境的压力，保护生物多样性。

推动绿色发展：该标准的实施将引导企业采用更环保的生产工艺和技术，减少乙醇的使用和排放。这有助于推动产业向绿色、可持续方向发展，促进经济与环境的协调发展。

2.对产业发展的作用

（1）规范产业秩序

统一的检测标准可以规范空气和废气中乙醇含量检测市场，避免因检测方法不统一而导致的市场混乱。使检测机构和企业在公平、公正的环境下竞争，提高整个产业的规范化程度。

明确了检测的技术要求和操作流程，有助于提高检测结果的准确性和可靠性，增强产业的公信力。

（2）促进产业创新

为了满足标准的要求，企业和科研机构将加大在乙醇检测技术和仪器设备研发方面的投入。推动新技术、新方法的不断涌现，促进产业的技术创新和升级。

标准的实施也将促使企业探索更环保、更高效的生产工艺，减少乙醇排放，从而推动整个产业的绿色创新发展。

（3）加强产业合作

标准的制定需要相关企业、科研机构、检测机构等多方参与，这将促进产业内各主体之间的交流与合作。通过合作，可以整合资源，共享技术和经验，提高产业的整体竞争力。

有利于加强国内外产业之间的交流与合作，使我国的乙醇检测技术和产业更好地与国际接轨，提升我国在该领域的国际影响力。

综上，该标准通过技术规范化，将实现环境效益与经济效益的协同提升，为生态文明建设和环保产业发展提供有力保障。

- 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

符合现行相关法律、法规、规章及相关标准，与强制性标准协调一致。

- 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

- 九、标准性质的建议说明

本标准为团体标准，供社会各界自愿使用。

- 十、贯彻标准的要求和措施建议

无。

- 十一、废止现行相关标准的建议

无。

- 十二、其他应予说明的事项

无。

《空气及废气中乙醇含量的检测方法》起草组

2025年05月16日