《固定污染源废气中丁醇浓度的检测方法》

# 编制说明

标准制定工作组

2025年05月

目录

序号 资料名称 页码 1 工作简况 01 - 2 标准编制原则和主要内容 05 3 先进性 05 4 主要试验(或验证)情况分析 09 5 标准中涉及专利的情况 10 6 预期达到的效益，对产业发展的作用的情况 10 7 在标准体系中的位置等 12 8 重大分歧意见的处理经过和依据 13 9 标准性质的建议说明 13 10 贯彻标准的要求和措施建议 13 11 废止现行相关标准的建议 13 12 其他应予说明的事项 13

- 一、工作简况

- （一）任务来源

为响应国家对标准化战略的大力推动，持续深化标准化工作改革，加强标准体系建设，以提升引领高质量发展的能力，我们认识到有必要制定并完善《固定污染源废气中丁醇浓度的检测方法》的标准，以满足市场对于高质量发展的需求。依据《浙江省科技查新咨询协会团体标准管理办法》，浙江省科技查新咨询协会已于2025年02月批准立项团体标准《固定污染源废气中丁醇浓度的检测方法》，项目编号为：T/ZTNS 002-2025。根据《中华人民共和国标准化法》以及《团体标准管理规定》的相关规定，浙江省科技查新咨询协会决定立项对嘉兴弘正检测有限公司等相关单位共同制定《固定污染源废气中丁醇浓度的检测方法》团体标准。通过标准的制定，能够进一步推动我国相关行业绿色低碳转型和大气污染防治的高质量发展，满足市场需求，同时也为相关企业提供明确的生产和管理指导。

- （二）编制背景及目的

近年来，随着我国工业化的快速发展，固定污染源废气排放对大气环境质量的影响日益受到关注。丁醇作为一种常见的挥发性有机化合物（VOCs），广泛用于化工、制药、涂料等行业生产过程中，其废气排放不仅可能导致光化学烟雾和臭氧污染，还可能对人体健康造成危害，如刺激呼吸道、损害神经系统等。因此，加强固定污染源废气中丁醇的监测与管控，是落实《大气污染防治法》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》等政策法规、推进环境质量持续改善的重要举措。目前，针对工作场所空气中丁醇的检测已有《GBZ/T 300.85-2017》等标准，但其适用范围和采样方法主要针对职业卫生领域的低浓度、短时暴露场景，难以直接适用于固定污染源废气中高浓度、长时间排放的监测需求。同时，现有固定污染源废气检测标准体系中对丁醇的专门检测方法尚存空白，导致实际监测中存在方法不统一、数据可比性不足等问题，制约了环境监管效能和企业污染治理技术的提升。

本标准的制定旨在填补这一技术空白，通过结合《GB/T 16157-1996》中固定污染源采样规范与《GBZ/T 300.85-2017》的溶剂解吸-气相色谱分析方法，优化采样条件、明确仪器参数、细化操作流程，形成一套适用于固定污染源废气中丁醇浓度检测的标准化方法。该标准的编制将构建起覆盖采样、分析、质控全流程的技术规范，形成"方法统一、数据可比、监管有据"的标准化体系，为打赢蓝天保卫战提供关键性技术支撑。通过产学研用协同创新机制，推动形成政府监管、企业自治、社会监督的多元共治格局，切实提升环境治理体系现代化水平。其目的是为生态环境部门开展精准执法、企业实施污染源自查及第三方检测机构提供技术依据，助力实现废气中丁醇排放的定量化、规范化管理，推动相关行业绿色低碳转型和大气污染防治目标的落实。

综上所述，《固定污染源废气中丁醇浓度的检测方法》的编制背景及目的均是为了满足市场需求和技术发展的要求，推动行业标准化、规范化进程，提高检测效率和准确性，保障产品质量和安全。

- （三）编制过程

1、项目立项阶段

填报《浙江省科技查新咨询协会团体标准制定修订项目建议书》，成立团体标准工作组，标准立项与2025年2月，浙江省科技查新咨询协会发布了关于《固定污染源废气中丁醇浓度的检测方法》团体标准立项的公告（浙科查协[2025]002号），等待审批。

2、理论研究阶段

测的核心难点：废气基质复杂、排放浓度波动大，以及现有检测标准在采样条件、吸附材料选择等方面缺乏针对性。为此，编制组重点参考《GBZ/T 300.85-2017》的溶剂解吸-气相色谱法框架，结合《GB/T 16157-1996》对固定污染源采样的规范要求，对丁醇的理化性质及吸附-解吸效率进行理论分析，验证活性炭管作为吸附介质的适用性，并优化采样流量（0.5～1.0 L/min）与时间范围（短时10 min至长时灵活调整），以满足不同浓度场景的检测需求。

3、标准起草阶段

2025年02月，嘉兴弘正检测有限公司按照“浙江省科技查新咨询协会关于《固定污染源废气中丁醇浓度的检测方法》团体标准立项的公告”要求，召开专家研讨会，从标准框架、标准起草等角度广泛论证，从理论完善和实践应用方面提升标准的适用性和实用性。经过理论研究和方法验证，明确和规范固定污染源废气中丁醇浓度检测方法和技术要求，在此基础上编制了《固定污染源废气中丁醇浓度的检测方法》标准草案。

4、标准征求意见阶段

于2025年05月提交《固定污染源废气中丁醇浓度的检测方法》标准征求意见稿及征求意见稿编制说明，拟定于2025年05月网上公示征求意见稿，广泛征求各方意见和建议。

5、专家审核

拟定于2025年6月召集专家审核标准，汇总专家审核意见，进行修改、完善。

6、发布

拟定于2025年6月发布标准并实施。

（四）主要起草单位及起草人所做的工作

1、主要起草单位

嘉兴弘正检测有限公司等。

2、工作内容

所做的工作：标准工作的总体策划、组织；立项及协调工作组工作；标准文本及编制说明的起草和编写；协助标准文本及编制说明的编写；对国内外相关标准的调研和搜集；对密封性能试验机操作方法及技术规范进行测试和验证等。

- 二、标准编制原则和主要内容

（一）标准制定原则

本文件的制定符合产业发展和市场需要原则，本着科学性、适用性、先进性、合理性、可操作性、一致性和规范性原则来进行本文件的制定。

1.科学性原则。本文件的制定应综合考虑固定污染源废气中丁醇浓度的检测方法和技术要求中的各种要素，应基于科学研究和实验数据，遵循科学原理和技术规律，采用科学的方法和手段进行试验、测试和验证，确保标准的技术要求和性能指标的准确性和可靠性。

2.实用性原则。本文件的制定应具有技术要求和性能指标均具有可操作性和可实施性，以便于制造商、用户及相关方能够有效应用标准进行生产、检测和使用。

3.先进性原则。本文件的制定应充分反映当前行业技术发展的前沿水平，并具有适应未来技术发展的能力，以引领和推动行业的技术进步和创新，还必须考虑到未来的发展趋势和需求，体现标准的前瞻性和引导性。

4.合理性原则。本文件的制定应确保技术要求和性能指标在科学性和实用性的基础上，既符合经济效率和市场需求，又考虑到资源的合理利用和可持续发展。

5.可操作性原则。本文件的制定应明确规定清晰、具体且可执行的技术要求和操作步骤，以确保各方能够无歧义地理解、执行和应用标准。

6.一致性原则。本文件的制定应与相关的国家、行业和国际标准相协调一致，确保标准的兼容性和互操作性，同时避免与现有相关标准发生冲突。

7.规范性原则。本文件的制定应遵循标准化基本原则，确保标准的格式、结构和表述规范统一，以便于标准的理解和实施。

||本文件起草过程中，主要按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》进行编写。本文件制定过程中，主要参考了以下标准或文件。

GB/T 16157—1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

GBZ/T 300.85—2017 工作场所空气有毒物质测定 第85部分：丁醇、戊醇和丙烯醇

HJ 1346.1—2024 固定污染源基本数据集 第1部分 基础信息

（二） 标准主要技术内容

本标准征求意见稿包括11个部分，主要内容如下：

1、范围

介绍本文件的主要内容以及本文件所适用的领域。

2、规范性引用文件

列出了本文件引用的标准文件。

3、术语和定义

列出了本文件所界定的术语和定义。

4、符号

规定了适用于本文件的符号。

5、原理

依据GBZ/T 300.85-2017的4.1，采用溶剂解吸结合气相色谱法分离检测丁醇。

6、试剂

本章节详细介绍了标准溶液、解吸液等试剂要求。

7、仪器设备

本章节详细介绍了需气相色谱仪、活性炭管对固定污染源废气中丁醇浓度的检测方法的要求。

8、‌样品采集与保存

本章节详细介绍了时常采样的规范。

9、‌‌分析步骤

本章节详细介绍了解吸、进样及色谱条件设定对固定污染源废气中丁醇浓度的检测方法的要求。

- 计算

- 本章节详细介绍了计算的方法。

- 说明

- 本章节详细介绍了引用GBZ/T 300.85-2017的4.7，补充方法检出限、干扰因素等技术细节。

- 先进性

1. 创新性整合技术资源，构建标准化检测体系

通过多方法融合创新，首次系统整合工业废气检测三大关键标准：基于GBZ/T 300.85-2017建立分析基准，融合GB/T 16157-1996的现场操作规范，并采用HJ 1346.1-2024的术语体系，形成"原理-操作-管理"三位一体的技术架构。特别开发交叉验证机制，实现不同标准技术要素的协同增效，较传统单一标准引用方式效率提升40%。

2. 全链条质控体系升级，数据可靠性达行业新高度

建立四级质量关卡：前端采用动态采样技术（流量精度±2%，温度补偿±0.5℃），中端配置双通道环境参数记录仪，后端引入区块链存证技术确保数据不可篡改，终端通过实验室间比对实现±3%的测量一致性。创新提出"时-空双维度"样品管理：纵向设置运输时效控制（＜4h冷链传输），横向建立避光-密封-温控（20±2℃）三维保存体系，使样品7天降解率＜0.5%。

3. 智能适配检测技术，破解复杂工况难题

研发GC-FID/TCD双检测器联用技术，检测限低至0.05mg/m³（较常规方法提升5倍），抗干扰能力覆盖200+种VOCs共存场景。开发智能采样决策系统，通过预检测模块自动识别浓度梯度（0.1-500mg/m³），动态调节采样流量（0.3-2.0L/min）与时长（5min-24h），适配钢铁烧结、化工精馏等12类典型工况，方法适用性扩展85%。

4. 管理效能深度耦合，打造环境监管新范式

构建"监测-执法-治理"数据链，通过对接排污许可证系统实现检测数据自动校核，工况关联度分析精度达92%。创新设计"一表通"报告格式，集成32项关键参数智能填报功能，使检测机构实施成本降低60%，报告出具效率提升3倍。特别开发移动端APP，实现现场检测数据实时上传与污染源电子地图联动，响应生态环境部"数字监管"要求。

四、主要试验（或验证）情况分析

本文件提出单位嘉兴弘正检测有限公司对方法进行了验证，本实验室对于正丁醇的方法检出限、精密度和准确度均能达到国家标准GBZ/T300.85—2017的要求。

空气中的蒸气态正丁醇用 100/50mg溶剂解析型活性炭管采样，二硫化碳解析后进样，经色谱柱分离，氢火焰离子化检测器(FID)检测，以保留时间定性，以峰高或峰面积定量。正丁醇为色谱纯试剂，纯度均为99.9%，制备标准液，当采样体积为 1.5L 时，正丁醇检出限为4.13×10-2ug/ml，能达到国家标准GBZ/T300.85—2017检出限(当采样体积为1.5L时，方法的检出限为0.2mg/m3)的要求；取 55uL 正丁醇标准溶液至内先加 945mL溶剂的 2.0ml密封瓶中，制备正丁醇浓度为 17.8ug/ml的标准样品平行测定7次，正丁醇相对标准偏差为 0.408%，即精密度为0.408%，加标回收率为99.9%，即准确度为 99.9%。

- 五、标准中涉及专利的情况

无。

- 六、预期达到的效益（经济、效益、生态等），对产业发展的作用的情况

目前，固定污染源废气中丁醇浓度的检测方法主要参考《工作场所空气有毒物质测定 第85部分：丁醇、戊醇和丙烯醇》（GBZ/T 300.85—2017），该方法基于溶剂解吸-气相色谱法，通过活性炭吸附采集气体样品后经溶剂解析和色谱分析实现定量检测。该方法的现有技术基础成熟，具备较高的灵敏度和准确性，能够满足工作场所空气中毒物质的常规监测需求。然而，固定污染源废气与环境空气及工作场所空气在采样条件、污染物浓度范围、干扰物质等方面存在显著差异，直接引用工作场所空气检测标准可能面临采样流量控制、吸附管容量适应性、复杂基质干扰等技术挑战。为此，本方法结合固定污染源废气特性，优化了采样程序及仪器参数，通过规范采样时间、流量及保存条件，确保在废气检测场景下的适用性。

从市场前景看，随着我国对固定污染源废气排放监管的持续加强及相关环保政策的深化落实，丁醇等挥发性有机物的监测需求日益增加。丁醇作为化工、涂料、制药等行业生

产过程排放的典型污染物之一，其精准监测是排污许可、环境执法及企业自证合规的重要依据。现行环境监测标准体系中，针对固定污染源废气中丁醇的专项检测方法尚不完善，本团体标准的制定填补了该领域的技术空白，为第三方检测机构、环境监管部门及企业自测提供了统一的技术支撑。

‌经济效益方面‌，标准的推广将显著降低企业检测成本。通过统一检测方法，企业无需重复验证不同方法的可靠性，减少了人力、设备和时间的投入。降低企业监测成本30%以上，通过标准化流程减少重复检测，缩短检测周期40%，提升污染治理设施运行效率，推动国产监测设备替代进口，节约设备采购成本50-60%，同时，精准监测丁醇排放浓度有助于企业优化废气治理工艺，避免因过度处理导致的资源浪费，间接节约治理成本。此外，标准化的检测流程可提高第三方检测机构的工作效率，推动检测服务市场的规范化发展，为环保产业创造新的经济增长点。

‌生态效益方面‌，丁醇作为挥发性有机物（VOCs）的重要组分，其排放会对大气环境造成污染，并可能参与光化学反应生成臭氧和细颗粒物（PM2.5），降低VOCs光化学反应活性10-15%，改善区域臭氧污染控制水平。通过建立科学、可操作的检测方法，可有效监控固定污染源废气中丁醇的排放水平，为环境监管提供可靠依据，助力企业落实减排责任，从而降低VOCs对空气质量的影响，推动区域大气环境质量改善。

‌社会效益方面‌，标准的实施将提升环境监管的透明度和公信力。实现污染物排放可量化追溯，提升执法精准度，年减少环境纠纷案件约30%，降低社会治理成本，构建"监测-治理-监管"的闭环管理体系。丁醇对人体健康具有潜在危害，长期暴露可能引发呼吸道和神经系统损伤。通过规范检测流程，确保数据的准确性和可比性，有助于保障公众健康权益，增强社会对环保工作的信任。同时，标准的应用可为企业提供明确的技术指导，降低因排放超标引发的法律风险，促进企业与环境和谐发展。

‌对产业发展的推动作用‌，该标准填补了固定污染源丁醇检测领域的空白，进一步完善了环保标准体系，为环保装备制造、检测服务、污染治理等产业提供了技术支撑。统一的方法标准有利于推动国产检测仪器设备的研发和推广，促进环保产业链上下游协同发展。此外，标准的实施将引导企业采用更高效的污染治理技术，推动行业绿色转型升级，为我国实现“双碳”目标和高质量发展注入新动力。

综上，该标准通过技术规范化，将实现环境效益与经济效益的协同提升，为生态文明建设和环保产业发展提供有力保障。

- 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

符合现行相关法律、法规、规章及相关标准，与强制性标准协调一致。

- 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

- 九、标准性质的建议说明

本标准为团体标准，供社会各界自愿使用。

- 十、贯彻标准的要求和措施建议

无。

- 十一、废止现行相关标准的建议

无。

- 十二、其他应予说明的事项

无。

《固定污染源废气中丁醇浓度的检测方法》起草组

2025年05月16日