| ICS | 65.020.30 |
| --- | --- |
| CCS | B41 |

54

西藏自治区地方标准

DB XX/T XXXX—XXXX

牦牛大肠杆菌、多杀性巴氏杆菌和产气荚膜梭菌多重PCR检测技术规程

点击此处添加标准名称的英文译名

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

西藏自治区市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  缩略语	1

5  试剂或材料	1

6  仪器设备	2

7  实验步骤	2

8  结果判定	3

9  废弃物处理	3

附录A（资料性）  相关试剂的配制	4

附录B（规范性）  牦牛大肠杆菌、多杀巴氏杆菌和产气荚膜梭菌多重PCR产物电泳图	5

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西藏自治区农业农村标准化技术委员会提出并归口。

本文件起草单位：西藏自治区农牧科学院畜牧兽医研究所、西藏自治区动物疫病预防控制中心（畜牧总站）、西藏农牧大学、林芝市农业农村局畜牧兽医站。

本文件主要起草人：王冬经，曾江勇，苏中华，马弘财，石斌，罗润波，夏晨阳，元振杰、甘富斌。

牦牛大肠杆菌、多杀性巴氏杆菌和产气荚膜梭菌多重PCR检测技术规程

范围

本文件规定了牦牛大肠杆菌、多杀性巴氏杆菌和产气荚膜梭菌的多重PCR检测技术。

本文件适用于牦牛大肠杆菌、多杀性巴氏杆菌和产气荚膜梭菌的检测、诊断。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB 19489 实验室  生物安全通用要求

GB/T 27401 实验室质量控制规范 动物检疫

NY/541 兽医诊断样品采集、保存与运输技术规范

SN/T 2025 动物检疫实验室生物安全操作规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

多重聚合酶链式反应（多重PCR）

多重PCR又称多重引物PCR或复合PCR，它是在同一PCR反应系统中加上两对以上引物，同时扩增出多个核酸片段的PCR反应。

缩略语

bp：碱基对

DNA：脱氧核糖核酸

PCR：聚合酶链式反应

试剂或材料

本方法试验用水应符合GB/T 6682的相关规定。除另有规定外，所有化学试剂均采用分析纯。

DL500 DNA Maker。

2×Taq Master Mix。

细菌基因组DNA提取试剂盒。

3%琼脂糖凝胶，配制方法见附录A中A.1。

50×TAE缓冲液。

核酸染料。

仪器设备

高速冷冻离心机，最高转速应不低于12000 r/min。

冰箱，2 ℃~8 ℃和-20 ℃两种。

微量移液器及配套吸头，量程规格应包含2.5 μL、10 μL、100 μL。

PCR仪及配套反应管（板）。

1.5 mL离心管，应无DNAase和RNAase。

涡旋振荡器。

电子天平，精密度千分之一以上。

生物安全柜。

电泳仪。

凝胶成像系统。

高压灭菌锅。

金属浴。

实验步骤

实验室规范

多重PCR检测的实验室规范应符合GB 19489和GB/T 27401要求。

样本前处理

样本的采集、保存与运输按照NY/T 541的规定执行。

样品DNA提取

按照商品化细菌基因组DNA试剂盒的说明书进行操作。

多重PCR扩增

引物

选择大肠杆菌16S rRNA基因、多杀巴氏杆菌KMT-1基因和产气荚膜梭菌CPA基因作为靶基因设计引物。引物信息如表1所示：

引物序列表

| 细菌 | 引物名称 | 序列（5，→3，） | 产物长度/bp |
| --- | --- | --- | --- |
| 大肠杆菌 | E. coli-F | ATGCTGCCTCACTGAATGC | 141 |
|  | E. coli-R | AGGTAACTGCGGGCTTGTC |  |
| 多杀性巴氏杆菌 | Pm-F | AAACCGCTCTGTCGT | 248 |
|  | Pm-R | TGAGTGGGCTTGTCG |  |
| 产气荚膜梭菌 | Cp-F | GCAGAGGAAAGAAAAGAAC | 190 |
|  | Cp-R | CCCAATCATCCCAACTAT |  |

阳性对照和阴性对照

以牦牛大肠杆菌、多杀性巴氏杆菌和产气荚膜梭菌DNA分别作为阳性对照。以任意一种非目标菌的DNA作为阴性对照。

多重PCR反应体系

50 μL体系：2×Taq Mix 25 μL，DNA模板1 μL，上、下引物各1 μL，纯水18 μL。

多重PCR反应条件

反应条件为：94 ℃预变性5 min，94 ℃变性30 s，55 ℃退火30 s，72 ℃延伸30 s，共30个循环，最后72 ℃延伸5 min。

琼脂糖凝胶电泳

将50×TAE缓冲液稀释为1×TAE缓冲液；用1×TAE缓冲液加入0.1%体积的核酸染料制备3%琼脂糖凝胶；取4~6 μL多重PCR产物进行点样，用DL500 DNA Maker作参照；电压100V，电流100A，电泳30~40 min。用凝胶成像仪观察分析，记录、保存电泳结果。

结果判定

检测结果成立条件

牦牛大肠杆菌、多杀性巴氏杆菌和产气荚膜梭菌阳性对照的多重PCR产物经电泳后，分别得到了141 bp、248 bp和190 bp的特异性条带，同时阴性对照PCR产物电泳后没有任何条带，则试验成立，否则不成立。

结果判定

在试验结果成立的前提下，若样品中PCR产物电泳后在141 bp、248 bp和190 bp的位置上出现特异性条带，则判定为大肠杆菌、多杀性巴氏杆菌和产气荚膜梭菌检测阳性；若同时出现2条或3条特异性条带，则判定为对应的病原混合感染(见附录B)。

若样品中PCR产物电泳后在141 bp、248 bp和190 bp的位置上均未出现特异性条带，则判定为阴性。

废弃物处理

检测过程中的废弃物无害化处理应按照GB 19489 和SN/T 2025 的规定执行。

（资料性）
相关试剂的配制

3%琼脂糖凝胶

称取3.0g琼脂糖，加入100 mL 1×TAE电泳缓冲液，加热融化，温度将至60℃时，加入10μL核酸染料，倒胶。

（规范性）
牦牛大肠杆菌、多杀巴氏杆菌和产气荚膜梭菌多重PCR产物电泳图

说明:M——5.1　DL500 DNA Maker；1——大肠杆菌＋多杀巴氏杆菌＋产气荚膜梭菌；2——产气荚膜梭菌；3——多杀巴氏杆菌；4——大肠杆菌；N——阴性对照。

牦牛大肠杆菌、多杀巴氏杆菌和产气荚膜梭菌多重PCR产物电泳图