湖北省地方标准编制说明

2025年7月9日

| 标准名称 | 生态环境监测安全管理技术规范 第1部分 总则 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被修订或整合 标准名称 | 无 | 被代替 标准编号 | 无 |
| 起草单位 （盖章） | 湖北省生态环境监测中心站 湖北省生态环境厅荆州生态环境监测中心 湖北省生态环境厅武汉生态环境监测中心 湖北省标准化与质量研究院 湖北省市场监督管理宣传教育中心 武汉市宇驰检测技术有限公司 |  |  |
| - 项目简介 - 1.1 研究背景 安全问题是所有工作的底线，安全问题无法保证任何的工作都无法正常开展。安全问题无论何时都是各级政府最为关注的问题。同时安全问题一直都是考核各级单位履责情况最重要的指标。自党的十八大以来，习近平总书记就作出过一系列重要指示，深刻阐述了安全生产的重要意义、思想理念、方针政策和工作要求，强调必须坚守发展决不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线，明确要求"党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责"。 目前来看，在实际的生态环境监测工作过程中存在着一定的安全风险，既影响相关工作人员身心健康，也会导致生态环境监测工作的质量不够理想。所以，在当代的生态环境监测工作过程中，需要意识到现存的诸多安全风险，并且积极主动地进行分析和研究，采取对应的防控措施，从而提升工作质量、工作效率，对于国内生态环境的可持续性发展是极为重要的。目前已发布的国家或地方标准尚未见专门针对于生态环境监测机构在不同监测场景或监测类型下的安全管理技术规范，加上生态环境保护工作对生态环境监测的需求日益增长,生态环境监测工作不断深入,业务范围进一步拓展,这导致从业人员在监测工作中的安全隐患有所增加，亟待采取措施加以改进,有效解决环境监测从业人员在不同监测场景或监测类别（如现场、实验室、自动、应急、辐射监测）情形下的职业安全问题。同时许多监测任务都是聘请社会化机构进行协助，社会化机构水平和资质良莠不齐，如今较为分散的安全管理条例很难对其进行指导，部分安全问题并没有引起重视，如果忽视很容易引发重大安全事故。因此制定专门的技术文件有针对性的规范和指导我省生态环境监测机构安全生产是十分必要的，该安全技术规范将进一步完善安全管理漏洞，提高安全管理质量，确保整个监测体系安全运行。 1.2 主要内容 编制组本着科学性、先进性和可操作性为原则，基于《检测实验室安全》（GB/T 27476所有部分）、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制指导》（GB/T 29639）、《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861）、《风险管理 风险评价技术》（GB/T 27921-2023）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218）等标准和《职业健康安全管理体系要求及使用指南》（GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018）等管理要求和环境监测相关技术规范要求，根据我省生态环境监测机构安全管理现状，结合我省环境监测特点，对现场监测、实验室监测、自动监测、应急监测、辐射监测的危险源识别、风险评价和控制措施等提出更加具体明确的要求，充分考虑对我省的适用性和推广性特点，不断深入研究和完善，制定技术规范。 技术规范共分13个部分： 第一部分 范围。介绍适用范围。 第二部分 规范性引用文件。技术规范引用到的一些标准文本。 第三部分 术语和定义。 第四部分 机构。对机构的安全主体责任以及安全负责人和安全员进行规定。 第五部分 人员。对人员资格、人员安全意识、能力以及培训和指导提出要求。 第六部分 场所环境。对场所环境进行规定。 第七部分 设施设备。包含设施设备的安全要求。 第八部分 物料。 第九部分 危险源辨识。对危险源识别的方法、范围和确认进行规定。 第十部分 风险评价。明确评价内容，评价方法，风险等级确定。 第十一部分 控制措施。 第十二部分 报告与记录。 第十三部分 标准实施及评价。 |  |  |  |
| - 技术路线 2.1 技术路线 本文件参考《职业健康安全管理体系要求及使用指南》（GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018）、《常用化学危险品贮存通则》（GB 15603）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218）、《检测实验室安全》（GB/T27476所有部分）、《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）、《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）、《工业污染源现场检查技术规范》（HJ 606-2011）、《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2021）等管理要求和环境监测相关技术规范要求，结合我省生态环境监测机构的工作特点和实际情况，从人员、设备设施、物料、场所环境、管理体系等方面，对不同监测场景（如现场监测、实验室监测、应急监测、自动监测、辐射监测）等工作中的安全控制点、危险源识别、危险因素评价、风险控制及措施改进等内容提出基本要求和技术规定，主要目的在于规范生态环境监测机构从业环境，保障生态环境监测工作顺利开展，发挥其在生态环境保护中的基础支撑作用。本文件的技术路线如图2-1所示。 图2-1 技术路线图 2.2 主要技术要求 规范对生态环境监测机构监测过程中存在的安全风险及问题进行整理收集，从人员、设备设施、物料、场所环境、管理体系等方面，对不同监测场景（如现场监测、实验室监测、突发环境事件应急监测、环境空气和地表水自动监测），按照可能造成安全隐患的因素进行分类（现场监测风险，实验室风险风险，自动监测风险、应急监测风险、辐射性风险），结合统计学方法及质控要求，提出符合当前生态环境监测机构安全管理的技术关键点，并根据风险分析法制定出具体的安全等级判定细则，以及安全风险控制及措施改进等基本要求。 2.2.1 基本要求 结合生态环境监测工作特点和实际情况，对机构、人员、场所环境、设施设备、物料等要求做出了规定。 2.2.1.1 机构 明确生态环境安全管理机构（简称“机构”）应符合DB/T XXXX.1的规定。 2.2.1.2 人员 明确生态环境监测机构人员应符合DB/T XXXX.1的规定。 人员应熟练掌握与所处岗位相适应的安全防护知识，具备从事相关工作的能力，具备危险源识别、安全风险评价的能力。 2.2.1.3 场所环境 明确机构开展生态环境监测活动所处场所环境的基本要求。 2.2.1.4 设备设施 明确设施设备的安全要求。设施设备应明确相应的设备责任人，针对设施设备安全风险，制定并实施各设施安全操作规程。 2.2.1.5 物料 对物料的安全信息进行详细登记，做好物料的安全标识，对物料的存储、使用和处置进行安全识别和正确处理处置。 2.2.2 危险源辨识 生态环境监测活动中的危险源参辨识是一个系统工程，需要结合多种危险源识别方法，构建全方位、多层次的识别网络，确保不遗漏任何潜在风险点。通过参考相关标准和文献对危险源的辨识方法、辨识范围和危险源确认进行优化确认。危险源辨识方法包括工作危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL）、危险与可操作性分析法（HAZOP）、事故树分析（FTA）、事件树分析（ETA）等。结合生态环境监测活动的特点，采用工作危害分析法（JHA）识别监测活动中人、机、料、法、环的危险源，对不安全行为和客观隐患进行综合分析；对生态环境监测活动中设施设备的危险源识别采用安全检查表分析法（SCL），基于法规标准，对存在安全隐患的设备进行逐项核查，识别危险源。 2.2.3 风险评价方法 目前常见的风险评价分析方法有经验类比法、风险矩阵分析法、作业条件危险性分析法和风险程度分析法等。本文件提供风险矩阵分析法、作业条件危险性分析法和风险程度分析法等评价方法。 其中风险矩阵分析法通过对风险进行评级，定义认为出现结果的可能性，在组合这些值的框内设定一个点，从矩阵中读取风险级别和相关的决策规则。 风险矩阵可用于比较不同类型潜在结果的风险，并使用与组织的任何级别。可用于帮助确定给定的风险是否能够被广泛的接受，或者根据它在矩阵上所处的区域是不可接受的。可用于缺乏足够数据做详细分析的情况，或者不需要时间和精力进行更详细或定量分析的情况。 风险矩阵比较容易使用，提供了将风险快速分级为不同级别的方法，并且按照风险的结果、可能性或水平，清晰直观地显示了风险的相关重要性，用于比较具有不同结果类型的风险。 作业条件危险性分析法是一种半定量的风险评估方法，通过事故发生的可能性（L）、人员暴露于危险环境的频繁程度（E）和一旦发生事故可能造成的后果（C）这三个核心因素的乘积来计算风险值（D）。 对风险值（D）进行风险等级划分并制定应对措施，在实际风险评价过程中将监测活动拆解为具体步骤，由相关安全员、安全负责人联合讨论L、E、C三个因素的赋值，计算风险值确定风险等级。 风险程度分析法通过量化事故发生的可能性及后果严重性，确定风险等级并指导管控措施。其核心在于将风险拆解为三个关键因素：控制措施状态（M）、暴露频率（E）和事故后果（S），根据这三个因素的乘积来计算风险值（R），并划分风险等级。 2.2.4 控制措施 对生态环境监测活动的安全风险进行全方位的管理、控制、执行和监督，确保所有的风险因素都被纳入考虑，并得到有效的管控。 按照监测活动的类别对危险源进行控制： 在出现重大风险时，需要消除来自监测活动中的危险源，采用替代物或替代方法来减少风险； 在出现较大风险时，隔离危险源来控制风险，采取控制、抑制措施，减少接触； 在出现一般风险时，采用安全工作行为最小化接触，包括改变工作方法； 在处于低风险时，采取个体防护措施，如为监测人员配备个人防护装备。 - 生态环境监测安全管理现状 - 湖北省及国内外研究现状 - 安全风险是人们在工作中普遍遇到的一种风险。目前，国内外已有大量关于安全管理相关的法律法规。如20世纪美国以《职业安全和健康法》作为主体法构建了健全的安全生产法律体系。在职业健康安全领域，我国专门制定了一系列职业健康安全相关法律法规（如劳动法、安全生产法、职业病防治法、消防法、道路交通安全法、矿山安全法等）。这些法律法规所确立的职业健康安全制度和要求是组织建立和保持职业健康安全管理体系所必须考虑的制度、政策和技术背景。我国在1982年全国人民代表大会上将“加强劳动保护、改善劳动条件”安全生产管理的基本原则写入宪法。1998年，国家将原劳动部负责安全生产综合管理职能划归国家经贸委，国家经贸委将法名改为《职业安全法》。2001年，国家质量监督检验检疫总局颁发《职业健康安全管理体系规范》（GB/T 28001-2001），第一次以国家规范的形式提出“职业健康安全”。2002年全国人大常委会审议通过《中华人民共和国安全生产法》，该法令成为我国安全生产管理第一部综合性大法。2014年全国人大常委会第二次审议表决通过的《关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》提出：“安全生产工作应当以人为本，坚持安全发展，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针”和“生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督”安全生产管理新机制。2020年3月6日,我国实施了新的《职业健康安全管理体系要求及使用指南》（GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018）进一步明确了对职业健康安全管理的要求，并给出了其使用指南，以使组织能够通过防止与工作相关的伤害和健康损害以及主动改进其职业健康安全绩效来提供安全和健康的工作场所。2021年，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》，由国家主席习近平发布第八十八号主席令正式公布，自2021年9月1日起施行。在此基础上各省市相继出台相应安全管理办法，如江苏省、湖北省、浙江省等地相继印发了《江苏省安全生产条例》、《湖北省安全生产条例（修订草案）》、《浙江省安全生产条例》，明确了安全管理的职责分工，并统一了管理标准。GB/T 13861-2022《生产过程危险和有害因素分类与代码》给出了生产过程中主要危险和有害因素的分类原则、代码结构及分类与代码。 安全风险存在于各行各业,生态环境监测行业也不例外。生态环境监测工作存在的安全风险可对从业人员的身心健康造成不同程度的影响,这是长期以来备受关注的热点问题。目前，国家层面已制订较多关于实验室安全管理等标准规范。如GB/T 27476《检测实验室安全》系列标准针对可能会涉及的电气、机械、非电离辐射、电离辐射、化学和微生物等危险因素制定了检测实验室安全标准，旨在提升实验室的安全管理能力和安全技术能力，降低实验室的安全风险。GB/T42549-2023《海洋调查船舶实验室安全管理规范》规定了我国海洋调查船舶实验室安全管理的人员安全、设施和环境安全、仪器设备安全、物料安全、危化品安全、废弃物安全、应急预案、安全检查、危险源辨识等技术要求。此外，各省也陆续发布了实验室安全管理、危险化学品安全管理等相关的地方标准。如湖南省地方标准DB43/T 2304-2022《检验检测机构安全管理规范》规定了检验检测机构安全管理的机构和人员、场所环境与设备设施和管理体系。陕西省地方标准DB61/T 1467-2021《检验检测机构危险化学品安全管理规范》规定了检验检测机构危险化学品安全管理的术语和定义、基本要求、申请采购、验收入库、储存领用和应急处置等内容。辽宁省地方标准DB21/T 3582-2022《生态环境监测生物安全管理技术导则》规定了生态环境监测过程生物安全风险等级分级、管理要求、人员要求、实验室要求、设备材料要求、现场监测要求、监测过程防护要求和应急处置措施等内容。鹤壁市地方标准DB 4106/T 58-2022《化学实验室危险品安全管理规范》规定了化学实验室危险品安全管理的基本要求、采购、验收、安全标签与标志、储存、领用、安全检查和废弃化学品处置。黑龙江省地方标准DB23/T 3467-2023《汉麻检验检测实验室安全管理规范》规定了汉麻检验检测实验室安全管理的术语和定义、基本原则、组织机构、管理要求和质量管理。昌吉回族自治州地方标准DB 6523/T 350-2023《农产品检测实验室危险化学品安全管理规范》规定了农产品检测实验室危险化学品安全管理的术语和定义、管理制度、人员管理、设备设施、使用管理、储存安全、废弃化学品安全管理的要求。 - 由于生态环境监测是运用物理、化学、生物、计算机等不同技术手段监控、测定、分析环境质量及其变化趋势，涉及到不同监测类别和监测环节。按监测介质对象分类,生态环境监测可分为水和废水监测、空气和废气监测、土壤监测、固体废物监测、生物监测、生态监测、噪声和振动监测等。监测场景或监测类别涉及到野外采样和现场监测、实验室分析、环境空气和地表水自动监测，以及应急监测等不同形式的监测。从业人员不仅要在室外采集样品甚至高空作业,还要在实验室内借助实验仪器、化学试剂等进行样品的化验分析,存在较多的安全隐患,需同时兼顾危险化学品、易制毒化学品、易制爆危险化学品的管理,危险废物的转移,以及生物安全和辐射防护等方面的安全与管理问题。目前已经发布实验室安全管理相关的国家和地方标准，基本上都是从管理制度、工作流程或“机构、人员、场所、设备、物料”等管理体系方面对环境监测安全管理进行了规定。但实际监测工作中，从业人员更多的是在现场监测、实验室分析、自动监测或应急监测等工作场景中，目前，已发布的国家或地方标准尚未见专门针对于生态环境监测机构在不同监测场景或监测类型下的安全管理技术规范。 3.2与相关法律法规、产业政策的符合性 2020年11月25日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，通过《中华人民共和国安全生产法(修正草案)》。2021年6月10日，《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》在中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议上正式通过，其中第一章第九条明确指出国务院和县级以上地方各级人民政府应当加强对安全生产工作的领导，建立健全安全生产工作协调机制，支持、督促各有关部门依法履行安全生产监督管理职责，及时协调、解决安全生产监督管理中存在的重大问题。同时，第二章第二十一条中明确指出生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程的责任。2022年7月，湖北省十三届人大常委会第三十二次会议对《湖北省安全生产条例（修订草案）》进行了审议。为了进一步推进科学立法、民主立法、依法立法，提高立法质量，向社会公开征集意见。此次《条例》的修订，是湖北省深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作重要论述和指示批示精神、统筹发展和安全的具体行动，是推进新修订的《安全生产法》落实落地的重要举措，对于进一步健全安全生产体制机制，落实生产经营单位安全生产主体责任，完善安全生产保障措施，强化安全生产监督管理，促进全省安全生产形势持续稳定好转具有十分重要的意义。 制定生态环境监测机构安全管理技术规程是生态环境监测工作健康发展的关键和生命线，不仅关系着生态环境监测工作的公信力，也关系着人民生命与财产的安全，更关系着经济发展与社会稳定的大局。而制定规范化的安全管理规程能有效降低监测工作安全隐患，能为我省生产安全防治工作提供有力专业支持和决策依据，符合我省环境监测工作更为专业化，效率化发展方向。 |  |  |  |
| - 风险分析 本规范根据实际生态环境监测工作过程中存在的安全风险，对危险源进行识别、评价并采取控制措施。在生态环境监测工作过程中，部分人员未意识到存在的诸多安全风险，没有采取对应的防控措施，设备设施无法达到规范要求，安全管理制度不能满足要求，生态环境监测机构就不能按照安全管理技术规范要求保障日常工作。 本规范对生态环境监测安全管理提出要求，是基于湖北省生态环境监测系统安全管理工作制定的。并对生态环境监测活动中的危险源进行辨识，通过风险评价明确工作中的风险隐患，给出控制措施，需要环境监测人员参照安全管理技术规范进行安全风险排查，积极查找安全隐患并整改。 本规范根据各级生态环境保护管理部门、系统内监测机构、社会化监测机构、相关科研院所的工作实际和反馈意见，采用成熟、实用并经实践检验具有可操作性的技术内容和评价方法，在充分依据国家相关标准和规范的情况下，做到具有专业性、完整性和前瞻性，使整个安全规程便于理解、实用性强，确保制定的安全管理技术规范对我省环境监测机构的安全管理工作具有普遍的指导意义。 |  |  |  |
| - 宣贯实施计划 2025年12月，规范批准后的版本将正式印发给各级环境监测部门和相关环境监测单位，同期通过线上和线下方式，在省内组织召开标准宣贯培训会，逐步开展生态环境监测安全管理技术规范的实施工作。 |  |  |  |
| - 专家组： - 本标准编制人员共15人，具体人员分工如下： 序号; 姓名; 单位; 职务/职称; 分工. 1; 贺小敏; 湖北省生态环境监测中心站; 室主任/高工; 标准负责人，总协调，负责标准技术把关，负责项目的具体组织、管理和实施工作。. 2; 杨立群; 湖北省生态环境厅荆州生态环境监测中心; 中心副主任/正高; 参与规范技术审核。. 3; 郑 易; 湖北省生态环境厅荆州生态环境监测中心; 助理工程师; 负责规范文本相关内容编写，参加性能指标验证。. 4; 张明涛; 湖北省生态环境厅荆州生态环境监测中心; 工程师; 负责规范文本相关内容编写，参加性能指标验证。. 5; 严 格; 湖北省生态环境监测中心站; 工程师; 负责规范文本相关内容编写，参加性能指标验证。. 6; 游狄杰; 湖北省生态环境监测中心站; 工程师; 负责规范文本相关内容编写，参加性能指标验证。. 7; 程继雄; 湖北省生态环境监测中心站; 总工/高工; 参与规范技术审核。. 8; 吴 昊; 湖北省生态环境监测中心站; 高工; 参与规范技术审核。. 9; 李 韬; 湖北省生态环境厅武汉生态环境监测中心; 中心主任/正高; 参与规范技术审核。. 10; 沈龙娇; 湖北省生态环境厅武汉生态环境监测中心; 室主任/高工; 负责规范文本相关内容编写，参加性能指标验证。. 11; 刘 静; 湖北省生态环境厅武汉生态环境监测中心; 室主任/工程师; 负责规范文本相关内容编写，参加性能指标验证。. 12; 黄 荣; 湖北省标准化与质量研究院; 室主任/高工; 参与规范形式审核。. 13; 蔡江华; 湖北省市场监督管理宣传教育中心; 高工; 参与规范技术审核。. 14; 肖玲君; 武汉市宇驰检测技术有限公司; 高工; 负责规范文本相关内容编写，参加性能指标验证。. 15; 姜璐璐; 武汉市宇驰检测技术有限公司; 工程师; 负责规范文本相关内容编写，参加性能指标验证。. |