ICS 11.220

B 41

DB34

安	徽	省	地	方	标	准

DB 34/T 1390—XXXX

代替DB 34/T 1390—2011

动物疫病集中监测样品采集技术规范

Technical code for Samples collection for Animal epidemic disease detection

（征求意见稿）

20XX - XX- XX发布	20XX - XX -XX 实施

安徽省市场监督管理局	发 布

DB34/T 1390—20XX

前	言

本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准代替DB34/T 1390-2011《动物疫病监测样品（血清、棉拭子）采集技术规范》，与DB34/T 1390-2011相比，除结构调整和编辑性修改外，主要技术变化如下：

a）修改了标题，扩大所涉样品种类（见标题页）；

b）修改了前言中的标准提出单位（见前言页）；

c）修改了范围（见第1章）；

d）增加了规范性引用文件（见第2章）；

e）删除了3.1和3.2的内容（见2011年版第三章）

f）增加了“采样要求”的有关内容（见4.1）；

g）修改“4.2器具和试剂”为“4.2采样器具和保存液”（见4.2）；

h）调整了4.2.1的内容，增加了“血清采集器具”和“组织样品采样器具”的相关内容（见4.2.1）；

i）增加了“4.2.2试剂”的相关内容（见4.2.2）；

j）增加了“4.3 记录和防护材料”的相关内容（见4.3）；

k）修改了“5.2.1 采样方法”的相关内容（见5.2.1）；

l）修改了“5.2.2离心方法”的相关内容（见5.2.2）；

m）增加了“5.2.3 样品编号”的相关内容（见5.2.3）；

n）增加了“5.3全血样品”的相关采样要求（见5.3）；

o）修改了“5.3拭子与粪便样品”为“5.4拭子与粪便样品”，并修改了相关内容，增加了“眼部组织和分泌物拭子”、“肛拭子”和 “环境拭子”的相关采样要求( 5.4，见2011年版5.3)；

p）修改“5.3.2样品编号”为“5.4.2样品编号”，删除了与上文的重复叙述（见5.4.2，2011年版5.3.2）；

q）增加了“5.5组织及液体样品”的有关内容（见5.5）；

r）增加了“废弃物处理”的相关内容（见第7章）；

s）增加了“附录A 样品保存液的配制”的内容（见附录页）；

t）删除了附录C（见2011年版附录页）。

本标准由安徽省动物疫病预防与控制中心提出。

本标准由安徽省农业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：安徽省动物疫病预防与控制中心、滁州市动物疫病预防与控制中心、泾县畜牧兽医水产服务中心（泾县动物卫生监督所）、青阳县畜牧兽医发展中心。

本标准起草人：刘华等。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2011年4月首次发布为DB34/T 1390-2011，2025年第一次修订。

DB34/T 1390—20XX

动物疫病集中监测样品采集技术规范

- 范围

本标准规定了动物疫病监测集中采样前的准备、样品采集与处理、样品包装与废弃物处理、采样记录和样品运输。

本标准适用于安徽省行政区域内春、秋两季动物疫病集中监测时所需样品的采集、保存和运输方法。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 16548  病害动物和病害动物产品生物安全处理规程

NY/T 541  兽医诊断样品采集、保存与运输技术规范

NY/T 767  高致病性禽流感消毒技术规范

NY/T 768  高致病性禽流感人员防护技术规范

NY/T 4139 兽医流行病学调查与抽样

- 术语和定义

无。

- 采样前的准备

  - 采样要求

    - 根据采样目的，采集不同类型，按照NY/T 4139采集不同数量的样品。

    - 采样人员必须是兽医技术人员，熟悉采样器具的使用，掌握正确的釆样方法。

    - 怀疑炭疽时，不得解剖。

    - 所有器械应提前灭菌，每种样品单独采集，独立包装。

  - 采样器具和保存液

    - 采样器具

4.2.1.1血清采集器具：采样箱、镊子、75％酒精棉、不同规格一次性注射器或一次性兽用采血盛血器、样品容器（如各种规格塑料离心管、带盖试管、自封塑料袋等）、试管架。

4.2.1.2拭子采集器具：塑料盒（1.5mL塑料离心管专用）、无菌棉拭子、剪刀。

4.2.1.3组织样品采集器具：手术刀或解剖刀、组织剪、组织镊、酒精喷灯或75%酒精棉、样品容器（自封袋或灭菌容器）；

4.2.1.4其他：冷藏容器（如保温箱、保温桶、泡沫盒等）、冰袋、保定工具等。

    - 保存液

加有抗生素的pH7.4等渗磷酸盐缓冲液（PBS）（配制方法见附录 A）、30%甘油磷酸盐缓冲液（配制方法见附录A）、生理盐水等。

  - 记录和防护材料

不干胶标签、签字笔、防水记号笔、采样单、封条、记录本等；丁腈手套或乳胶手套、一次性防护服、防护口罩、防护帽、鞋套或胶靴、护目镜或面罩等。

- 样品采集

  - 基本要求

采样人员采样时按 NY/T 767做好消毒工作，按NY/T 768做好防护工作。同种动物采样先到养殖场，后到散养户。采样过程要注意无菌操作，同时避免交叉污染。保定器具要按NY/T 767做好消毒。

DB34/T 1390—20XX

  - 血清样品

    - 采样要求与方法

采样前对采样部位进行消毒。采集家禽血样时，使用2.5mL或5mL一次性兽用采血盛血器，心脏或翅静脉采血，每只禽采全血1.5～2.5mL；采集猪血样时，使用5mL或10mL一次性兽用采血盛血器，仔猪或中等大小的猪前腔静脉采血，成年猪可用耳静脉采血，每头采全血3～5mL；采集牛血样时，使用12号以上针头穿刺颈静脉，连接5mL一次性兽用采血盛血器，每头采全血3～5mL；采集羊血样时，使用5mL一次性兽用采血盛血器（8号以上针头），颈静脉采血，每头采全血3～5mL。抽血时，不宜将注射器抽满，抽血完毕后，将注射器内芯活塞抽至最大量程，以便析出血清。各类动物血样采集方法按照NY/T 541进行。

    - 离心方法

全血样品采集完毕后，不可立即放入冰盒中，最好在室温下（20℃）放置2～4小时（防止暴晒），环境温度较低时可在恒温培养箱20～37℃环境下放置1小时，待全血凝固并析出血清后，注入1.5mL或5mL离心管，必要时可8000转离心4min或低速离心10～15min，取上清液置于另一离心管内。

    - 样品编号

在离心管管盖或管壁上用防水记号笔做好标记（与采样器编号一致），以“A01,A02,A03……、B01,B02,B03……、C01,C02,C03……、D01,D02,D03……、E01,E02, E03……、F01,F02,F03……”（字母与数字间不要加任何符号）模式编写。不同种类动物，英文字母不同（猪A，羊B，牛C，鸡D，鸭E，鹅F，犬G，马H，驴I，其他J），同一种动物英文字母相同，数字不同。编号不可出现重复。

    - 血清要求

要求无溶血、无腐败，每份血清不少于0.8mL，不同禽（或畜）只的血样不能混合。

  - 全血样品

按照NY/T 541进行处理。

  - 拭子与粪便样品

    - 采集方法

      - 禽类双拭子

将双头棉拭子（最好为木质）一端插入泄殖腔约1.5～2cm，旋转2～3圈后沾上粪便，将另一端插入喉头口及上颚裂处来回刮3～5次取咽喉分泌液，将样品端插入离心管剪下或折断，一并放入同一个含有抗生素PBS的（加0.8～1.0mLPBS）1.5mL塑料离心管中，盖上管盖，用防水记号笔做好标记。

      - 鼻拭子

将棉拭子一端插入动物鼻腔约2～3cm，旋转后沾上分泌液，将样品端置于含有抗生素PBS的（加0.8～1.0mLPBS）1.5mL塑料离心管中，剪下或折断，盖上管盖，用防水记号笔做好标记。

      - 眼部组织和分泌物拭子

按照NY/T 541进行。

      - 粪便样品和肛拭子

按照NY/T 541进行。保存粪便和泄殖腔拭子的PBS中抗生素浓度提高5倍（配制方法见附录A）。野禽或珍禽采集10个新鲜粪便样品(每个样品1～2g)，置于内含有抗生素 PBS（加0.8～1.0mLPBS）的1.5mL塑料离心管中。

      - 环境拭子

环境样品通常采集食槽、垫料、排泄物、运输工具（脚踏板、轮胎夹缝等）、肉案、笼具、废弃物堆积点、下水漏缝板、通风口等处。可用棉花或棉纱拭子采取。用生理盐水浸湿无菌棉拭子后，在环境（物品）表面按“Z”字形轨迹画线，边画边旋转棉拭子接触面，连续数次，画线区域尽可能覆盖环境（物品）界面，采集完成后将棉头放入洁净的1.5mL离心管中，加入保存液，折断棉签杆，盖紧盖子，做好标记。

    - 样品编号

同5.2.3规定。

  - 组织及液体样品

    - 淋巴结

屠宰线上取整个颌下淋巴结，无害化处理环节，按NY/T 541规定原则解剖，取颌下淋巴结或腹股沟淋巴结。剥离脂肪，火焰消毒或75%擦拭消毒刀具，防止交叉污染。

DB34/T 1390—20XX

    - 扁桃体

先用开口器打开口腔，将扁桃体采样枪的采样钩紧贴扁桃体，快速扣动扳机取出组织，置于30%磷酸盐缓冲液的带盖离心管中。

    - 皮肤组织

可选取新鲜的结痂或水泡皮，使用清水对采集部位进行冲洗，剪取3～5g痂皮或水泡皮，置于30%磷酸盐缓冲液的带盖离心管中。

    - 脑组织

按NY/T 541进行。

    - 水泡液

按NY/T 541进行。选取未破裂的水泡，用无菌注射器吸取不少于1mL的水泡液，注入30%甘油磷酸盐缓冲液的带盖离心管中。

    - O-P液

按NY/T 541进行。

    - 乳汁

先用消毒药水洗净乳房，最初所挤的3～4把乳汁弃去，然后再采集10mL左右乳汁于灭菌试管中，进行血清学检验的乳汁不应冻结、加热或强烈震动。

    - 环境污水

可从饲槽、排水沟、低洼积水坑等地取20～40mL，置于50mL带盖离心管中。

  - 采样单的填写

采样单（参见附录B）要用钢笔或签字笔逐项填写。所有表格填写之前须仔细阅读表格及下面的相关备注或填表说明。应完整、清楚、工整填写，不得使用省略或简易符号替代，不得随意对表格进行合并或删除。送样时，应将采样单随样品一起送到实验室。

  - 包装要求

同一采样点的同一类样品要置于同一个自封塑料袋中，用记号笔或不干胶标签在自封袋外标记采样点名称（如某市某县某乡某村散养户，某市某县某养殖场,某市某县某交易市场，某市某县某野禽栖息地）、份数、编号范围等信息。同一县（区）的样品，按监测疫病的种类集中于另一较大自封塑料袋中，在自封袋外标记县区名称，监测疫病的种类，采样点数量和样品总数等信息。

- 保存和运输

  - 样品置于保温容器中运输，保温容器必须密封，防止渗漏。

  - 样品应在特定的温度下运输，拭子样品要作暂时的冷藏或冷冻处理，然后立即运送省级实验室。

——若能在4h内送到省级实验室，可只用冰袋冷藏运输。

——如果超过4h，要作冷冻处理。应先将样品置于-30℃冻结，然后再在保温箱内加冰袋运输，经冻结的样品必须在24h内送到。

——若24h不能送到省级实验室，需要在运输过程中保持-20℃以下。

  - 血清样品要与拭子样品分开存放。若24h内运达省级实验室，在保温箱内加冰袋冷藏运输；若超过24h，要先冷冻后，在保温箱内加大量冰袋运输，途中不能超过48h。

  - 各种样品到达省级实验室后，若暂时不进行处理，则应冷冻（最好-70℃或以下）保存，不得反复冻融。

- 废弃物处理

7.1 无法达到检测要求的样品做无害化处理，应按照GB 16548、中华人民共和国国务院令第424号的规定执行；

7.2 采过病料用完后的器械，如一次性器械应进行生物安全无害化处理；

7.3 可重复使用的器械应先消毒后清洗。

DB34/T 1390—20XX

附	录	A

（规范性附录）

样品保存液的配制

  - pH7.4等渗磷酸盐缓冲液（0.01 mol·L-1，pH7.4，PBS）

——NaCl	8.0 g

——KH2P04	0.2 g

——Na2HP04·12H20	2.9 g

——KCL	0.2 g

将上列试剂按次序加入定量容器中，加适量蒸馏水溶解后，再定容至 1000 mL，调pH至7.4，高压消毒灭菌112kPa20min，冷却后，保存于4℃冰箱中备用。

  - 棉拭子用抗生素PBS（病毒保存液）的配制

取上述PBS液，按要求加入下列抗生素：喉气管拭子用PBS液中加入青霉素(2000IU·mL-1)、链霉素(2mg·mL-1)、丁胺卡那霉素(1000IU·mL-1)、制霉菌素(1000IU·mL-1)。粪便和泄殖腔拭子所用的PBS中，抗生素浓度应提高5倍。加入抗生素后应调pH至7.4。

采样前将PBS分装至1.5mL塑料离心管，每管中加这种PBS0.8～1.0mL。

采粪便和泄殖腔拭子时，在塑料离心管中加含有5倍浓度抗生素的PBS0.8～1.0mL，采样前冷冻保存。

  - 30%甘油磷酸盐缓冲液(pH7.6)

甘油                       30.00 mL

氯化钠(NaCl)               4.20 g

磷酸二氢钾(KH2PO4)         1.00 g

磷酸氢二钾（K2HPO4 )       3.10 g

0.02% 酚红                  1.50 mL

蒸馏水                      加至100mL

调配方法：加热溶化，校正pH为7.6,100kPa,15min灭菌，冰箱保存备用。

DB34/T 1390—20XX

附	录	B

（资料性附录）

抽（采）样单

| 采样点名称 |  |  | 地址 | 县 乡（镇） 村 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度 |  |  | 纬度 |  |  |  |
| 动物 用途 | 〇蛋用 〇种用 〇肉用 〇兼用 〇奶用 〇宠物 〇其他 | 动物 代次 | 〇祖代及以上 〇父母代 〇商品代 〇其 他 | 存栏量/当日屠宰、交易、处理或接诊量（只/头/羽/匹） |  |  |
|  |  |  |  | 屠宰场/市场/无害化处理厂动物来源 |  | 〇本县 〇外地 省 县 |
| 场点类型 | 〇规模养殖场 〇自然村散户 〇屠宰场 〇农贸市场 〇野禽栖息地 〇活畜禽交易市场 〇宠物医院 〇无害化处理厂/点 〇其他 |  |  |  |  |  |
| 动物类别 | 样品类型* | 数量（份） | 日龄（d） | 起止编号** |  |  |
| 注：*1.咽喉/泄殖腔拭子，2.鼻拭子，3.口鼻拭子，4.眼拭子，5.咽拭子，6.肛拭子，7.环境拭子，8.粪便拭子，9. 组织（颌下淋巴结、淋巴结、心脏、肝脏、脾脏、肾脏、肺脏、喉头-气管、肠、脑等）；10.血液（全血、血清、抗凝血）；11.肉；12.蛋（蛋清、种蛋）；13.奶；14.肠内容物；15.骨髓；16.其他 .**A猪，B羊，C牛，D鸡，E鸭，F鹅，G犬，H马，I驴，J其他 。编号时加字母以区分，如A01-A10。 |  |  |  |  |  |  |
| 免疫病种 | 疫苗名称 |  | 生产厂家 | 免疫次数 | 末次免疫时间 |  |
| 抽（采）样人员（签名） 联系电话： 抽（采）样单位（盖章） 年 月 日 |  |  | 被抽（采）样单位代表（签名） 联系电话： 被抽（采）样单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |

说明： 此单一式三份，第一联抽检单位保存，第二联交检验单位随样品封存，第三联交被抽检单位保存。