| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

43

湖南省地方标准

DB 43/T XXXX—2025

普通高等学校生态校园建设规范

Specifications for ecological campus constructionon of general college and university

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局  发布

目次

前言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  规划原则	2

4.1  生态优先	2

4.2  以人为本	2

4.3  文化传承	2

4.4  系统创新	3

5  景观设计	3

5.1  地形	3

5.2  水体	3

5.3  道路	3

5.4  广场	3

5.5  园林建筑和小品	3

5.6  停车场	3

5.7  照明	3

5.8  无障碍通道与设施	4

6  植物布局与配置	4

6.1  绿地系统指标	4

6.2  配置要求	4

6.3  各区植物配置	4

7  生态建筑	6

7.1  建设原则	6

7.2  规划	6

7.3  设计	6

7.4  工程施工、监理及验收	7

7.5  设备系统运行维护	7

7.6  建筑节能措施	7

7.7  废水及雨水处理措施	7

8  生态文化教育及宣传	7

8.1  教育内容	7

8.2  教育方法	8

8.3  生态文化宣传	8

8.4  生态校园制度建设	8

8.5  校园道路、建筑物及景点命名	9

9  景观维护管理	8

9.1  景观维护	9

9.2  绿化维护	9

10 资料档案管理	12

10.1  总体要求	12

10.2  管理职责	12

10.3  档案分类与内容	12

10.4  归档要求	13

10.5  信息化管理	13

10.6  监督与改进	13

前言

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省林业局提出。

本文件由湖南省林业标准化委员会归口。

本文件起草单位：湖南环境生物职业技术学院。

本文件主要参与单位：南华大学、中南林业科技大学、湖南生物机电职业技术学院、湖南省一建园林建设有限公司、湖南绿苑园林股份有限公司、湖南八方九地市政园林工程有限公司等。

本文件主要起草人：庾庐山、李常、顾裕文、马佩勋、范适、徐一斐、肖明、高建亮、谢光园、赵富群、何小英、廖飞勇、朱巽、秦国权、裴小明、方伟红。

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。与DB43/T 1383—2018相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变动如下：

- 第2章 规范性引用文件（DB43/T 1383—2018共35条，本次修订共有38条，地方标准以本省为准）；

- 第3章 术语与定义 增加了3.4 生态建筑；

- 第4章 规划原则 增加了4.3 文化传承、4.4 系统创新；

- 增加了第10章 资料档案管理；

- 第4章 4.1 生态优先“体现当地建筑特色，人文环境与自 然环境和谐一致，合理布置各个功能区，实现校园生态效益最优化。”改为“在校园规划设计、建设、运维全周期过程中，倡导绿色低碳理念，提倡运用绿色低碳技术、绿色材料，融入生态安全，营造可持续性生态安全校园，实现人与自然和谐共生。”；

- 第5章 5.1 地形 增加“绿化用地宜做微地形处理，有利于雨水收集和景观营造。广场和草坪的坡度宜为03%～3%，坡度要求：平地（0.3%～2%）、缓坡（2%～10%）、中坡（10%～25%）、陡坡(>25%)：通常不宜进行建设，应以生态保护、水土保持和景观绿化为主。”；

- 第5章 5.2 水体 增加“驳岸顶与常水位的高差以及驳岸的坡度，应兼顾景观、安全、亲水等因素，”；

- 第5章 5.4 广场 增加“广场地表排水最小坡度为0.3%” ；

- 第5章 5.5 园林建筑和小品 增加“游憩和服务建筑应设无障碍设施”；

- 第5章 5.6 停车场 增加“学校配置具有充电设施的停车位应不少于总停车位的10%，安装充电桩时的防火要求符合 GB 50966 的规定。”；

- 第5章 5.7 照明 增加“照明作为景观素材进行设计，既要符合夜间使用功能，又要考虑白天的造景效果，必须设计或选择造型优美别致的灯具。”“创造一个安全、舒适、节能、对动植物友好的校园光环境，让师生既能享受夜晚活动的便利，也能在校园里仰望星空，感受自然的昼夜节律。”；

- 第5章 5.8 无障碍通道与设施，做了全面改动；

- 第6章 植物布局与配置中的6.2配置要求 做了大部分改动，增加了6.2.6和6.2.7；

- 第6章 植物布局与配置中的6.3.1增加了“大门两侧绿地可选择造型优美的桩景树对植，入校门”；6.3.3增加了“教学区结合文化雕塑或景观，营建专业特色氛围；科研区结合科研实践，配置具有教学研究、科普功能的植物，营建科研特色专类园。”；6.3.4增加了“可通过校园植物结合具有文化特色的雕塑或景观，营建校园文化氛围。入口区一般对称或拟对称式种植。”；6.3.5增加了“建筑旁乔木一般种植落叶植物，避开窗户位置；栋楼间根据规划布局形式设置相应的中心绿地，及块状、带状绿地”“绿化种植结合生活区雨水规划，根据需要因地制宜采用兼有调蓄、净化、转输功能绿化方式。”；6.3.6“攀援植物立体绿化庭院模式”改为“以庭院式种植模式为主，上层选择中小乔木，以孤植、丛植为主，避免行列种植；下层宜营建花坛、花境等观赏价值高的植物景观，或方便学生活动交流的地被、草坪空间”；6.3.8增加“可设计方便师生交流的大树空间、林下空间或草坪等。充分挖掘植物文化，营建具有文化氛围的植物景观”；

- 第7章 生态建筑中7.1.3增加“科学合理选择营建材料达到可降解再生目的”；

- 第7章 生态建筑中7.2.2增加“新建建筑应达到绿色二星以上的标准，并进行绿星标识认证。”；7.2.3增加“既有建筑改造后应达到绿色二星以上的标准，并进行绿星标识认证。”

- 第7章 生态建筑中增加了7.3.1总则；7.3.2.2增加“充分利用自然光照，窗地比不小于1:5。”；7.3.2.3增加“建筑外窗开启面积不小于外窗总面积30%。 ”；

- 第7章 生态建筑中7.7 废水及雨水处理措施中增加了“屋面雨水应有组织排放，屋面雨水收集或排水系统应独立设置，严禁与建筑生活污水、废水排水连接”；

- 第8章 生态文化教育及宣传 8.1 教育内容顺序和内容进行调整；

- 第8章 生态文化教育及宣传 8.2 教育方法增加8.2.4,其他内容进行了修订；

- 第8章 生态文化教育及宣传 8.3.1 媒体宣传增加“采用多样化的宣传形式，以生动形象、通俗易懂的方式向公众传递生态文明理念。” ；8.3.2 校园报刊“开展人物访谈、寻找校园榜样等，宣传生态文化 教育活动概况及实践成果。 ”改为“展现生态文化教育活动动态与实践硕果。”；8.3.3“充分利用学校广播站、播放公益教育影片等形式，宣传环境绿化知识、健康教育知识等。”改为“利用学校广播媒介和公益教育影片等，传递环境绿化与健康教育知识，营造健康、绿色的校园风尚。”；8.3.4“充分利用校园网，建立生态文化教育专题网页，运用微信、微博等新媒介，加强生态文化教育。”改为“利用校园网搭建集知识科普、互动交流、成果展示于一体的生态文化教育专题网页，利用微信、微博等新兴媒介推进生态文化教育工作。”；

- 第9章 “维护管理”改为“景观维护管理”；9.1 景观维护 增加9.1.8 浇灌；

- 第9章 中的9.2 绿化维护中的“9.2.1 乔灌木及绿篱、9.2.2 草本花卉、9.2.3 草坪、9.2.4 地被植物、9.2.5 水生湿地植物、9.2.6 校园绿地、9.2.7 古树名木”改为“9.2.1 浇水、9.2.2 施肥、9.2.3 修剪、9.2.4 病虫害防治、9.2.5 除草、9.2.6 校园绿地可持续管理、9.2.7 古树名木”，其标题及内容做了相关的修订。

普通高等学校生态校园建设规范

范围

本文件规定了普通高等学校生态校园建设的规划原则、景观设计、植物布局与配置、生态建筑、生态文化教育及宣传和景观维护管理等要求。

本文件适用于湖南省普通高等学校生态校园的建设。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3096 声环境质量标准

GB 5084 农田灌溉水质标准

GB 6566 建筑材料放射性核素限量

GB 18580 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量

GB 18581 木器涂料中有害物质限量

GB 18582 建筑用墙面涂料中有害物质限量

GB 18583 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量

GB 18584 家具中有害物质限量

GB 18585 室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量

GB 18586 室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量

GB 18587 室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯用胶粘剂中有害物质

GB 18588 混凝土外加剂中释放氨的限量

GB 8978  污水综合排放标准

GB/T 31755 绿化植物废弃物处置和应用技术规程

GB 50033 建筑采光设计标准

GB/T 50034 建筑照明设计标准

GB 50118 民用建筑隔声设计规范

GB 50176 民用建筑热工设计规范

GB 50189 公共建筑节能设计标准

GB 50300 建筑工程施工质量验收统一标准

GB/T 50319 建设工程监理规范

GB 50352 民用建筑设计统一标准

GB/T 50378 绿色建筑评价标准

GB 50411 建筑节能工程施工质量验收标准

GB 50763 无障碍设计规范

GB/T 50905 建筑工程绿色施工规范

GB 50966 电动汽车充电站设计规范

GB 51192 公园设计规范

GB/T 51356 绿色校园评价标准

CJ/T 24 园林绿化木本苗

HJ 556  农药使用环境安全技术导则

JGJ 134 夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准

JGJ 176 公共建筑节能改造技术规范

JGJ/T 129 既有居住建筑节能改造技术规程

JGJ/T 229 民用建筑绿色设计规范

LY/T 3073 古树名木管理技术规程

DBJ 43/003 湖南省公共建筑节能设计标准

DB64/T 1934 园林绿地养护技术规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

普通高等学校 general college and university

普通高等学校是由中华人民共和国教育部或地（州、市）级以上人民政府及特别行政区主管的实行全日制高等教育的学校，包括综合性大学、学院、高等职业技术学院、高等专科学校等。

生态校园 ecological campus

生态校园是以可持续发展理念为指导，运用生态学原理与方法，营造人与自然和谐的人工生态系统。

生态文化 ecological culture

生态文化是人与自然和谐相处、协同发展的文化，包括生态物质文化、精神文化、制度文化和行为文化等。

生态建筑 ecological architecture

生态建筑是以可持续发展为目标，基于当地的自然生态环境，通过系统性规划、科学化设计、规范化施工及全生命周期管理，实现建筑与人、自然、资源和谐共生的一种新型建筑形式。

规划原则

生态优先

充分尊重和利用校园现有地形和自然景观，保持自然生态特征。在校园规划设计、建设、运维全周期过程中，倡导绿色低碳理念，提倡运用绿色低碳技术、绿色材料，融入生态安全，营造可持续性生态安全校园，实现人与自然和谐共生。

以人为本

遵循人与自然和谐理念，最大限度利用现有校园自然景观资源，营造优雅舒适的学习、工作、生活、休闲校园环境。

文化传承

注重对校园内历史建筑和文化遗迹的保护和利用，融入当地建筑特色，人文环境与自然景观，增强师生的归属感和认同感，营造具有文化氛围的校园环境。

系统创新

重视技术创新与管理创新。系统规划绿化管养系统、环境监测系统等智能化系统，将智慧化深度融入校园建设的各个环节，实现智能化管理与服务。

景观设计

地形

充分利用原有地形地貌基础，结合地形改造，统筹地形景观设计，避免大范围挖湖堆山。绿化用地宜做微地形处理，有利于雨水收集和景观营造。广场和草坪的坡度宜为0.3%～3%，坡度要求：平地（0.3%～2%）、缓坡（2%～10%）、中坡（10%～25%）、陡坡(>25%)：通常不宜进行建设，应以生态保护、水土保持和景观绿化为主。

水体

人造水体面积不宜超过景观面积的30%。自然式水体以平滑流畅的曲线为主，驳岸顶与常水位的高差以及驳岸的坡度，应兼顾景观、安全、亲水等因素，驳岸及池底以天然素土为主，岸顶与常水位线控制在 30 cm～50 cm。无防护设施的园椅、汀步及临水平台附近2.0 m范围内，常水位线不应大于0.5 m。无防护设施的人工驳岸 2.0 m 范围内的常水位水深不应大于 0.7 m，水体护栏高宜 0.9 m～1.3 m，须安全美观。

道路

主干道路宽宜30 m（其中，人行道路宽宜 2 m～4 m），次干道路宽宜 12 m～16 m 宽，支路路宽宜 4 m～6 m；道路竖向设计符合 GB 51192-2016中 6.1.5 条的规定。道路材料宜使用沥青混凝土，有条件者可使用透水混凝土。

广场

注重环境整体和谐，景观功能性与观赏性有机统一，应考虑防灾救灾需要。广场铺装材料应注重生态性、安全性和整体性，如使用透水砖、花岗岩板等，禁止全部使用抛光面材料，功能要与其质感、色彩协调。广场地表排水最小坡度为0.3%。

园林建筑和小品

既要彰显校园景观文化内涵，又要有观赏性、趣味性和生活性。坐憩之处不宜采用粗糙饰面材料，也不宜采用易刮伤肌肤和衣物的材料及构造。游憩和服务建筑应设无障碍设施。

停车场

停车场须与道路结合，通畅、便于集散。按照生态停车要求宜采用透气、透水性铺装材料铺设地面。靠周边设置一定数量的自行车和电动车停靠区。学校配置具有充电设施的停车位应不少于总停车位的10%，安装充电桩时的防火要求符合 GB 50966 的规定。

照明

照明作为景观素材进行设计，既要符合夜间使用功能，又要考虑白天的造景效果，必须设计或选择造型优美别致的灯具。园林建筑、景观、道路场所宜采用一般照明和局部照明相结合的方式，创造一个安全、舒适、节能、对动植物友好的校园光环境，让师生既能享受夜晚活动的便利，也能在校园里仰望星空，感受自然的昼夜节律。照明功率密度值、照度、眩光值、一般显色指数等指标符合 GB 50034的规定。

无障碍通道与设施

新建、改建和扩建的学校园林建筑、道路、公共场所以及公共服务设施，应当配套建设无障碍设施；无障碍设施应符合现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763 的规定，无障碍坡道坡度不应大于1：1.2（即约8.33%），并需设置休息平台和扶手。

植物布局与配置

绿地系统指标

校园绿地率宜40%～60%，绿化面积（含水面）宜≥70%，绿化覆盖率宜≥50％。

配置要求

以乡土植物为主，保护古树名木，融入校园文化、凸显学校特色；依据气候、土壤条件和植物习性进行配置。

结合周边环境，根据不同用地性质对植物合理布局及科学搭配，营造绿树成荫、花香满园、空气清新、恬静舒适、优美整洁的校园环境，发挥园林植物的生态、绿化、美化、科普等综合功能。如有条件，营建具有地方特色和能体现学校教研成果的特色专类园。

根据本校园规划布局形式、环境特点及用地具体条件构建集中与分散相结合，点、线、面相结合的绿地系统，并融合历史文化，营造校园特色景观。遵循统一、调和、均衡、韵律等基本美学原则，注重基调树种与骨干树种、整体与局部的关系；注重植物与校园文化小品、山石水体、道路等园林要素的有机配置；植物群落设计注重开合、层次和疏密，注重色彩搭配，营造多样季相景观。

注重充分发挥植物的科普、自然教育、康养功能，应对校园内植物设置科普说明牌、标识牌或解说牌。

绿化植物应选择寿命较长、生长茁壮、病虫害少、无针刺、无落果、无飞絮、无毒害、无异味、 无花粉污染的植物种类。

注重乔木、灌木、草本植物、竹类植物、水生植物和攀缘植物的有机地结合，常绿植物、落叶植物合理搭配；速生植物、慢生植物科学配置；利用植物的色彩和枝、花、叶、果等形态，合理搭配植物。

苗木规格、质量等应符合CJ/T 24 的规定。

各区植物配置

校大门区

植物配置宜明快、简洁、自然、大方，距校大门 20 m 以内不宜种高大树木。大门两侧绿地可选择造型优美的桩景树对植，入校门行道树可选树形较好的常绿（或落叶）乔木，形成宽阔绿色通道。

道路区

主干道绿化宽度宜为规划道路红线宽度的15%～30%，分隔绿带宽度宜≥1.5 m，植物配置宜采取乔 木、灌木、地被植物相结合方式。在校园重点路段，强调沿线绿化景观，体现校园风貌、绿化特色的道路。如有条件，不同道路配置不同特色植物带。

道路绿化工程建设应遵循：行道树株距宜≥8 m，种植点距路缘宜≥0.5 m、树干中心距离路缘宜≥0.75 m，行道树的枝下高宜≥3.5 m。次干道和支路绿化宽度、株距、种植点距路缘、树干中心距离路缘等指标宜在主干道基础上减少 50%以上，不设中央分隔绿带，行道树的枝下高宜≥2.5 m。人行步道铺装时所留树池的内径宜≥ 1.5 m×l.5 m，树池要求绿化或碎树皮覆盖。

教学科研区

植物配置以树木为主，结合花草，绿地宜采用自然式布局。建筑物两侧可对称布局常绿乔木或花灌木，阳面布置落叶乔木，产生噪音的实验（试验或实训）室须配置具隔音、密闭效果的树墙。教学区结合文化雕塑或景观，营建专业特色氛围；科研区结合科研实践，配置具有教学研究、科普功能的植物，营建科研特色专类园。乔木种植距离墙面宜≥5 m，灌木距墙宜≥2 m。

行政办公区

一般设置盛花花坛、模纹花坛、花境或观赏草坪，树阵、树篱或树木须修剪造型。可通过校园植物结合具有文化特色的雕塑或景观，营建校园文化氛围。入口区一般对称或拟对称式种植。

职工生活区

建筑物应拓展垂直绿化、屋顶绿化空间。建筑旁乔木一般种植落叶植物，避开窗户位置；栋楼间根据规划布局形式设置相应的中心绿地，及块状、带状绿地，设置花坛、花架、亭廊、座椅等设施。绿化种植结合生活区雨水规划，根据需要因地制宜采用兼有调蓄、净化、转输功能绿化方式。

学生公寓区

植物配置宜采用规则式与自然式结合，以庭院式种植模式为主，上层选择中小乔木，以孤植、丛植为主，避免行列种植；下层宜营建花坛、花境等观赏价值高的植物景观，或方便学生活动交流的地被、草坪空间，植物宜选择适应性强、耐践踏植物。

文体活动区

植物配置应选择季相变化的开花乔灌木及耐荫植物。体育运动区以高大乔木为主，种植距离运动场边缘应≥5 m，树冠不得伸入运动场区域内，有条件者足球场建植草坪。运动场与体育馆间植物宜配置带状。文体活动区与教学科研区间须布置绿化景观带。

休闲游憩区

须间种观赏性强、春花、夏荫、秋果、冬绿的植物，可设计方便师生交流的大树空间、林下空间或草坪等。充分挖掘植物文化，营建具有文化氛围的植物景观；集散场地内树木枝下净高应≥ 3.5 m，夏季乔木庇荫面积占活动范围宜≥50%。水生湿地植物宜采用陆生、湿生、挺水、浮水和沉水依序构建生态水景。

生产基地区

生产基地区可结合校园绿化需要，设置校园绿化备苗区，用于校园绿化的补植和更换。生产基地区植物种类优先选择教学科研植物材料，有条件的可设置植物专类园。

生态建筑

建设原则

尊重自然

尊重自然，保护自然，维护人、建筑与自然的和谐关系。

环境优先

降低污染物排放，减少对生态环境的干扰与破坏，力争零排放。

节能降耗

科学合理选择营建材料达到可降解再生目的，循环利用可再生资源，降低能耗，提高能源利用率。

综合设计

对建筑所在地的生态环境及建造、使用过程中对环境的影响进行评估，综合考虑规划、建筑、结构、暖通、能源系统等各方面因素，形成有机相连的生态建筑设计体系。

规划

场地规划

相关技术指标符合教发〔2004〕2 号合格标准、GB 50352、《普通高等学校建筑规划面积指标》（建标 191-2018）、《高等学校节约型校园建设管理与技术导则》（建科〔2008〕89 号）（以下简称“建科〔2008〕89 号）的要求外，还要充分利用校园现有地形，合理进行场地竖向设计，确定场地各部分设计标高和建筑物室内外设计标高，土方宜就地平衡。建筑出入口和主要活动空间设有无障碍设施，且满足GB 50763 的要求。

新建建筑规划

按照 GB 50189、JGJ/T 229 和建科〔2008〕89 号规定执行外，还要考虑气候特点、场地特征和校园特色。新建建筑应达到绿色二星以上的标准，并进行绿星标识认证。

既有建筑改造规划

按照 JGJ/T 129、JGJ 176 和建科〔2008〕89 号规定执行外，还要考虑建筑围护结构、空调、采暖、通风、照明、供配电以及热水供应等。既有建筑改造后应达到绿色二星以上的标准，并进行绿星标识认证。

能源规划

按照 JGJ/T 129、JGJ 176 和建科〔2008〕89 号规定执行外，还要考虑以下因素：因地制宜的遵循低碳能源、可再生能源最大化；能源规划与市政设施规划相结合，基础设施功能最大化；能源梯级利用，品质对口，节能效益最大化；能源系统规划和建筑用能系统的优化匹配，经济效益最大化。

设计

总则

生态校园内建筑应符合GB 50189、 JGJ 134、 JGJ/T 229和DBJ 43/003的规定。

生态建筑环境设计

声环境按照 GB 50118 和 GB 3096 规定执行外，还应根据不同噪音源采取相应降噪和减振等措施，噪声控制达标区覆盖率≥98%。

光环境按照 GB 50352和 GB 50033 规定执行，充分利用自然光照，窗地比不小于1:5。

热环境、风环境按照 JGJ/T 229 和建科〔2008〕89 号规定执行，建筑外窗开启面积不小于外窗总面积30%。

水环境按照建科〔2008〕89 号规定执行外，还应根据所在区域总体水资源和水环境规划，确立室内室外给排水系统、雨水系统、水资源处理回收再利用系统。

建筑本体节能设计

应按照 GB 50176 规定执行。其中，建筑通风设计、照明节能设计、电气设计、用能设备系统节能设计应按照 GB 50189 和建科〔2008〕89 号规定执行。

节水与水资源利用设计

应按照 GB 50189 和 JGJ/T 229 规定执行，节水器具普及率宜达100%。

节材与材料资源利用设计

提倡采用新型环保建筑材料，土建与装修及新技术材料宜应用一体化设计。建筑工程材料和装饰装修材料必须符合 GB 6566、GB 18580～18588 规定。可再利用建筑材料的使用率宜＞5％，可再循环材料使用重量占所用建筑材料总重量的＞10％。

可再生资源利用设计

按照 GB 50189 和 JGJ/T 229 规定执行。

工程施工、监理及验收

按照 GB/T 50905、GB/T 50319、GB 50300 和 GB 50411 规定执行。

设备系统运行维护

按照建科[2008]89 号规定执行。

建筑节能措施

按照 GB/T 50378 和 GB/T 51356 规定执行。

废水及雨水处理措施

污水处理排放标准按照 GB 18918 执行，处理后应达到 GB 5084 要求。屋面雨水应有组织排放，屋面雨水收集或排水系统应独立设置，严禁与建筑生活污水、废水排水连接。绿地区由植被吸收雨水；非绿地区宜设置排水沟收集雨水，经过沉淀再接入水体景观中。

生态文化教育及宣传

教育内容

生态价值观教育

以生态文化教育为出发点和落脚点，开展生态理念养成教育、生态意识教育、生态道德教育等。

环境教育

在习近平生态文明思想的科学指引下，将人与自然和谐共生的理念作为核心，全面开展环境教育工作。

低碳教育

按照《联合国气候变化框架公约（UNFCCC）》和我国“双碳”目标有关规定执行。

绿色消费教育

应按照《消费者权益保护法》和《绿色产品评价标准》规定执行。

教育方法

建立健全生态文化教育制度，建议出台生态文化教育方案。

编撰校本教材，设生态文化教育课程，如生态文明知识读本、生态文化概论、生态文明教育通论等。

开展生态文化教育课外活动，建议每年制定系列活动。

以习近平生态文明思想为指引，将生态文明教育贯穿大中小学教育全过程。

生态文化宣传

媒体宣传

建立健全校园报刊、广播影视、网络媒体等载体，开展形式多样的生态文化校园宣传活动，采用多样化的宣传形式，以生动形象、通俗易懂的方式向公众传递生态文明理念。

校园报刊

利用校报、学术刊物等传统纸媒，开辟生态文化专刊专栏，展现生态文化教育活动动态与实践硕果。

广播影视

利用学校广播媒介和公益教育影片等，传递环境绿化与健康教育知识，营造健康、绿色的校园风尚。

网络媒介

利用校园网搭建集知识科普、互动交流、成果展示于一体的生态文化教育专题网页，利用微信、微博等新兴媒介推进生态文化教育工作。

普及活动

结合实际情况，在校园内的道路两旁依据不同路段的环境特色，设计与之契合的生态文化宣传内容。在各类植物精心加挂（插）识别牌，开展生态文化讲座、征文、展览、辩论、演讲、知识竞赛等。

生态校园制度建设

成立生态校园管理机构，规范其职能范围，推进生态校园建设。

按照《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国水法》《公共机构节能条例》《校园绿化管理规范》要求，制定并实施校园节能、节水、节材及绿化管理制度，并严格执行。

校园道路、建筑物及景点命名

严格按照国家《地名管理条例》的规定执行，以生态为元素命名道路、建筑物及景点。

景观维护管理

景观维护

地形

定期检查场地地形坡度，当坡度超过相应土壤的安息角时，应采取护坡、固土、防冲刷等措施，如有塌陷或塌方应及时修填，填充物不应含有影响人、动植物和环境等安全的有害物。

水体

定期清理水体中的杂物、落叶等，检查水体水质，应达到地表水环境质量 V 类以上等级。进水口、溢水口、泄水口应保持通畅，无堵塞。驳岸、堤坝等应无渗漏或管涌，发生险情及时填堵。护栏等防护设施应牢固、安全。

道路

道路如发生裂缝、塌陷、翻浆、啃边等破坏时应及时采取相应措施修补，修补材料、形式宜与原有道路保持一致。道路附属设施如井盖、雨水篦子等缺损、堵塞应及时更换、疏通。

广场

广场铺装、台阶、花坛等如发生破损、缺失等情况时应及时修筑，修筑材料、形式宜与原有广场保持一致。广场出入口及无障碍通道等保持畅通，无阻塞的障碍物。

园林建筑和小品

定期检查园林建筑和小品结构安全，如发生断裂、倾斜、塌陷等影响人、动植物和环境安全时，应立即设立警示标志，及时修复，修补材料、形式宜与原有构造保持一致。木质、金属制品等定期涂刷防 腐、防锈剂。

停车场

定期检查停车场地面、棚架、充电桩等结构安全，如发生地面塌陷、鼓包，构架断裂、倾斜，电缆裸露、破损等影响人、车辆安全时，应立即设立警示标志，及时修复，修补材料、形式宜与原有停车场保持一致。

照明

定期检查照明电路系统安全，如有短路、漏电、老化、接地不良等应立即设立警示标志并修理，灯具破损应及时修理或更换。

浇灌

定期检查浇灌设施安全，喷头、阀门和水管等如有堵塞、泄漏、偏移或损坏，及时修复。定期清洗过滤器和冲洗管道，确保水流畅通；冬季需排空管道和喷头中的水流。

绿化维护

浇水

基本要求

遵循合理的浇灌原则，依据植物生长发育阶段和生长状况确定关键需水阶段和浇灌水量。

遵循节水灌溉原则，宜设置喷灌、滴灌、微喷等设施进行浇灌，根据需要设置智慧水肥管养示范区。

浇灌时间：根据校区所在区域气候特点，夏季高温季节宜在每日早晚进行。早春或初冬寒冷季节宜在每日10:00~15:00之间进行。

不同类型植物的浇水

乔木、灌木、林下草坪、地被等可采用滴灌、喷灌等方式，不能覆盖区域可拉管补灌，拉管补灌应以软管缓流浇灌为宜，避开上下学人流高峰期。

花坛、花箱和各种容器栽植花卉应及时喷灌，忌水涝花卉应注意排涝，花池应在适当位置加设排水孔。

施肥

每年施肥1次~3次，施肥量参照DB64/T 1934执行。

栽植时施肥

植物种植时，结合整地施入商品有机肥或复合肥。

休眠期施肥

秋末或早春（以寒假施肥为宜）休眠施腐熟的有机肥，乔灌木、竹类木采用穴施、沟施为主，球宿根花卉及地被植物以沟施为主。水生植物3年~5年结合清塘施有机肥。

生长期追肥

生长期进行追肥，以复合肥为主。绿篱、色带、球宿根花卉采用撒施、叶面喷施为主，乔木、竹类以穴施、沟施为主，对于树池内无法穴施的行道树，春夏可用高压注水设备进行根部注入水溶复合肥。

观叶、观形的为主的大乔木，春夏追施含氮为主的复合肥；观花、观果为主的小乔木、球宿根花卉，生长初期、开花前追施磷、钾为主的复合肥，花后追施含磷、氮为主的复合肥。

草坪以撒施为主，春季施含氮较高复合肥，夏季施含磷钾较高的复合肥，秋季宜施含钾量高的复合肥。

修剪

乔木修剪

乔木整枝修剪在休眠期和生长期进行，更新修剪须在休眠期进行。校园主干道行道树修剪应使树型和分枝（叉）点高度基本一致，修剪程度、分叉点高度就修剪技术按照CJJ/T 287执行。

灌木修剪

多年丛生灌木应逐年更新衰老枝，疏剪内膛密生枝，培育新枝。有主干的灌木，每年应采取交替回缩主枝控制树冠的剪法。造型灌木修剪应保持外型轮廓清晰，外缘枝叶紧密。

绿篱修剪

应使绿篱及色带轮廓清楚、线条整齐、顶面平整、高度一致，侧面上下垂直或上窄下宽；每年整形修剪≥2 次。

宿根花卉

宿根花卉春季萌芽前应剪除上年残留枯叶，萌芽期注意保护新生嫩芽，花凋谢后应及时去除残花、残茎和枯叶。

草坪修剪

修剪时应剪去 1/3 的高度，对生长较高的草不能 1 次剪至所需高度，应多次修剪，每次剪去 1/3 的叶片，使保留的叶片能正常进行光合作用。暖季型草如假俭草和结缕草等修剪次数以少为宜、狗牙根和地毯草修剪次数宜多，冷季型草如细叶羊茅和紫羊茅修剪次数宜少。

保持草坪平整美观，无杂草、杂物及病虫害，无粪便，无鼠洞，及时切草边。

水生植物及观赏草修剪

对水生植物及观赏草须及时清除相对较弱的植株和枯枝烂叶。冬季宜将不耐寒的水生植物及观赏草进行深剪。

修剪物的处理

可将修剪物粉碎后加工成覆盖物或有机肥。具体方法参照GB/T 31755执行。

病虫害防治

实行“预防为主，综合治理”方针，维护校园生态系统的健康稳定。

宜通过选择抗性植物、合理搭配植物等方法，结合管理，生物防治措施，增强对病虫害的抗性。

病虫害宜优先生物防治、物理机械防治和园林技术措施防治，化学防治时宜采取灌根、钻孔打药、喷洒、涂抹等方法，避免单一化学防治方法。

加强病虫害监测，如发现检疫性病虫害，立即采取防控措施。

不使用剧毒和高残留农药，防治污染环境，保证人畜安全，避免减少有益生物。化学防治符合HJ 556 的规定。

松土除草

不同植物根据需要于生长季除草3次~5次，结合除草松土至少1次。松土深度以乔木10 cm~20 cm,灌木5 cm~10 cm，花卉地被3 cm~5 cm为宜。三年生以上土壤板结的草坪于早春或夏末秋初打孔松土，每年1次。

校园绿地可持续管理

绿地保洁

应保持绿地内无垃圾杂物，及时堵塞鼠洞。及时清除污染物及杂物。禁止焚烧垃圾和枯枝落叶。

树木管理

禁止折枝、剥皮、刻划、缠铁丝、钉钉子、挂杂物等损伤树体的行为；禁止把树体作为施工或搭棚架的支撑点。

因影响采光、栽植过密和假植、教学科研需要，景观审美变化等原因，需要修剪、迁移和砍伐的，按《城市绿化条例》（2017年第二次修订）规定进行。

植物衰老、严重生长不良或已死亡时，应及时清除，影响景观的应及时补植。

植物种类或品种搭配不合理、严重影响景观或引起病虫害严重发生时，应及时改植。

绿地布置形态的调整

解决植物群落结构过密、部分绿地植物形态不佳、植物景观层次混乱等问题，应适时对校园原有绿地形态、植物配置进行合理调整。

花卉及地被类管理

多年生花卉地被种植2年~3年后春季进行分栽、移栽，同时可用多余的繁殖体在备苗区生产，以备更换和补植用。

开学季、国庆节、元旦节等重要节日，可对入口处、重要广场、道路进行花坛、花境、花艺环境景观的艺术布置。

智慧化管理

建立校园绿地智慧养护管理系统。通过物联网、AI等技术构建环境感知系统，实时采集教学行为、空间使用等信息，建成数字校园，形成统一的数据资源池，为生态校园的动态管理提供支撑。

古树名木

按照LY/T 3073、《古树名木保护条例》《湖南省古树名木保护办法》《城市古树名木保护管理办法》（建城〔2000〕192 号）和《全国绿化委员会关于进一步加强古树名木保护管理的意见》（全绿字〔2016〕1 号）执行。

资料档案管理​​

10.1 总体要求​​

应建立完善的生态校园建设与运行全过程档案管理制度，实现资料的系统化、标准化、数字化管理。

档案内容应真实、完整、准确，与项目建设、运营、评估同步形成，并定期更新。

10.2 管理职责​​

责任部门：学校（总务处/后勤处），配备专职档案管理员。

协作机制：基建、后勤、教务、科研等多部门协同归档，实行"谁产生、谁负责"的移交原则。

10.3 档案分类与内容​

档案分类与内容

| 类 别 | 具 体 内 容 |
| --- | --- |
| 基础文件 | 生态校园建设总体规划、专项设计方案、环保批复文件、土地使用证明等 |
| 建设过程档案 | 施工图纸、环保材料检测报告、隐蔽工程验收记录、绿色技术应用证明（如节能设备） |
| 运行维护档案 | 能源消耗数据（水、电、气）、垃圾分类处理记录、绿化养护日志、环境监测报告等 |
| 教育实践档案 | 生态课程大纲、环保活动记录、学生绿色社团成果、科研项目数据等 |
| 评估改进档案 | 第三方环境审计报告、师生满意度调查、整改措施及效果验证记录等 |

10.4 归档要求​​

10.4.1 时间节点：分阶段归档（立项、建设、验收、运维），动态类资料（如能耗数据）按月/季度更新。

10.4.2 形式要求：纸质文件需完整、清晰，加盖公章；电子档案采用PDF/A、CSV等通用格式，配套元数据说明；重要图纸需同时保存CAD原始文件。

10.4.3 保存期限：永久保存（如总体规划）、长期（≥10年，如验收文件）、短期（＜5年，如日常巡检记录）。

10.5 信息化管理​​

10.5.1 建立生态校园档案数据库，支持关键词检索、统计分析及可视化展示。

10.5.2 对接学校智慧校园平台，实现与能源管理、环境监测等系统的数据互通。

10.6 监督与改进

10.6.1 每学年开展档案自查，重点核查数据完整性和一致性。

10.6.2 接受上级部门或第三方机构的环保审计，根据反馈优化管理流程。