《医疗器械无菌检（化）验员能力要求》编制说明

编制：徐金星

校准：郑李爽

编制时间：2025年5月11日

版本号：2025年5月11日修订第二版

一、工作简况，包括任务来源、协作单位、主要工作、团体标准主要起草人及其所承担的工作等

1.任务来源

依据国家药监局发布《医疗器械生产质量管理规范》、《附录无菌医疗器械》及《附录植入性医疗器械》等法规，随着法规实施对从事影响产品质量及检验工作的人员应当经过相应的专业技术培训，具有相关理论知识和实际操作技能”提出明确的要求，检验人员操作流程没有参考的相应标准，紧依据2020年版《中华人民共和国药典》(以下简称《中国药典》)要求，参考内容有微生物检验操作中的安全操作、灭菌药品的无菌检查、非规定灭菌药品及中药饮片微生物限度与控制菌检查、药品内毒素检查、药品热原物质检查、药品过敏反应检查、药品急性毒性检查、药品对血液的影响、抑菌剂抑菌效力的检查、抗生素效价微生物法测定等。不能够有效结合医疗器械生产检验人员准确理解法规要求，规范无菌检验的操作方法，对无菌医疗器械产品灭菌后的无菌状态没有更好的控制，不能熟练掌握无菌、微生物限度和阳性对照的检验能力，不能保障医疗器械安全、有效的最直接体现。

起草无菌检验人员操作能力要求的一致性是对于保障公众用械安全、支撑科学监管、促进医药产业高质量发展等提供紧跟国际前沿的技术支撑。

因此，迫切需要建立医疗器械无菌检（化）员能力标准，对无菌医疗器械的合规有效实施，保障无菌医疗器械安全、有效的最直接体现。

- 2.协作单位

瀚芯医疗科技（深圳）有限公司、北京融智飞天教育科技有限公司、上海微谱检测科技集团股份有限公司、北京康派特医疗器械有限公司、熠品（贵阳）质量科技有限公司、东莞市英硕医用包装科技有限公司、江西德天医药技术开发有限公司、上海鼎峰教育科技有限公司

- 3.主要工作

- 起草阶段：

2025年5月，成立标准起草工作组。

2025年6月，搜集国内外有关参考文献与标准，结合无菌医疗器械生产企业操作规程，起草标准草案。

2025年7月，按照中国食品药品企业质量安全促进会团标管理办法要求，万征集意见材料，提出标准的征集意见稿。

征求意见阶段：2025年8月提出征集意见稿

审查阶段：2025年10月组织专家审查

报批阶段：2025年11月完成报送稿

4.团体标准主要起草人及其所承担的工作

本标准主要起草人：谢琦宗、吴海明、李冠桦、赵冬强、陈红江、赵文彬、徐金星、李雨波、刘晓臣、陈红、阳玉桃、刘俊卿

承担的工作：对国内外文献搜集，征集无菌医疗器械企业检验方法，组织无菌医疗器械企业目前操作规程的建议与创立方法等

二、标准编制原则和确定标准主要内容的依据

1、标准编制原则

本标准的制定符合国家法规要求及产业发展的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则，以及标准的目标、统一性、协调性、适用性、一致性和规范性原则来进行本标准的制定工作。

本标准起草过程中，主要按GB/T 1.1－2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》进行编写。

本标准制定过程中，引用或参考了以下标准或文件：

《医疗器械监督管理条例》

《医疗器械生产质量管理规范》

《医疗器械生产质量管理规范》《附录无菌医疗器械》、《附录植入性医疗器械》

《2025年版中国药典》

YY/T 0033《无菌医疗器具生产管理规范》

GB/T 16292“医药工业洁净室（区）悬浮粒子的测试方法”

GB/T 16293“医药工业洁净室（区）浮游菌的测试方法”

GB/T 16294“医药工业洁净室（区）沉降菌的测试方法”

GB 50591《洁净室施工及验收规范》

GB/T 27405“实验室质量控制规范食品微生物检测”

ISO11607-1“材料、消毒阻挡系统和包装系统的要求”

ASTM D3078“使用气泡发射测定软包装泄露的实验方法”

ASTM F2096“内压法检测粗大泄露”(气泡法)

ASTM F1886“目力检测医用包装密封完整性”

ASTM F1929“染色渗透液检测多孔医疗器械密封泄露的标准方法”

ISO 11737-1“医疗器械灭菌 微生物学方法 第1部分 产品上微生物群落的测定”

GB/T 6682“分析实验室用水规格和试验方法”

GB/T 16886.7“医疗器械生物学评价第7部分环氧乙烷灭菌残留量”

2、确定标准主要内容的依据

本标准规定了无菌检验所需要的试剂要求、试验器具要求、检验次序要求、数据统计要求、环境测试要求等描述了相应的测试方法。

（1）术语和定义

无菌检验方法的定义参考企业操作规程，以培养基为原料，将无菌产品通过培养真菌，再将菌种移植到产品然后通过灭菌后对产品的无菌及灭菌残留量进行测试，确保符合无菌状态。

（2）检验使用辅料要求

原辅料应符合相关国行标的规定，具体是：

1.培养基符合中国药典要求；

2.仪器设备符合计量校准要求；

3.其他原辅料应符合相应国家、行业标准要求；

（3）检验过程要求

1.对真菌进行培养，会使用培养基及基本的培养操作；

2.对产品进行无菌的检验，会检验方法，会操作检验仪器；

3. 对检验中回收率/校正因子的计算确认、供试品计数方法适用性试验、对结果判读；

4. 微生物实验室标准菌株管理、试验用菌株的传代、菌悬液的制备等；

5. 《中国药典》、ISO11737-1 微生物转移技术与微生物计数要求；

6. 《中国药典》无菌检查方法适用性试验、抑菌成分辨识与去除；

7. 依据YY0033沉降菌、浮游菌等检测技术指标要求（按照级别要求测定）；

8. 对洁净间及生物安全柜使用与检测要求；

9. 培养基的验证、保存和制备、无菌性试验、灵敏度试验方法；

10. 鲎试剂灵敏度复核试验、干扰试验及供试品细菌内毒素检查试验；

11. 微生物屏障的评价方法（生物相容性检测、与预期灭菌过程的适应性等）；

12. 灭菌器设备性能的确认；比色分析法测定EO的残留；气相色谱法测定EO残留方法；

13. 工艺用水的制备流程及水质日常检测要求、工艺制水验证（DQ/IQ/OQ/PQ）；

（4）质量要求

1.检测方法独立操作；

2.对检测样品的观察及数据统计方法；

3.对灭菌残留量的测试判断结果；

4.对试验使用设施设备的验证与确认；

5.对灭菌方法的残留检测

6.对试验方法的SOP做好记录

7.对操作过的方法及记录做好评审（见下图）

三、与现行法律法规、强制性标准和其他有关标准的关系，采用国际标准的程度及水平简要说明

本标准与现行法律法规、强制性标准和其他有关标准协调一致。

本标准制定过程中未查询到国际标准。

四、重大分歧意见的处理结果和依据。

本标准制定过程中无重大分歧意见。

五、贯彻促进会标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容）

建议再次征集后修订后发布实施。

六、其他应予说明的事项。

医疗器械无菌检（化）员能力对无菌医疗器械做好质量检验的重要环节，也是国家药监局多年来重点监管及严格要求的环节，对无菌检验人员能力评价是个高挑战，而无菌医疗器械企业检验方法的不统一很难界定试验结果的一致性与有效性，对监管的一致性也有不同的建议与认知，建议多预留时间征集无菌医疗器械企业多多参与讨论，将可行的检验方法都归结，总结出一个符合检验校准，高效，降本行之有效的流程后并进标准实施。