| ICS | 11.020 |
| --- | --- |
| CCS | HLJYX. C 05 |

黑龙江省医学会团体标准

T/HLJYX XXXX—XXXX

儿童青少年近视防控工作服务规范

联系人：韩城城，13613619359，hc860309@126.com

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

黑龙江省医学会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  视力不良与筛查性近视分类	2

4.1  视力不良分类	2

4.2  筛查性近视分类	2

5  筛查条件	2

5.1  人员	2

5.2  设备	2

5.3  场地	3

6  流程	3

6.1  筛查	3

6.2  特殊复检	4

7  筛查后处理及转诊	4

7.1  筛查后处理	4

7.2  转诊	5

8  近视矫正与控制	5

8.1  基本要求	5

8.2  基础干预	5

8.3  技术要求	5

附录A（规范性）  不同距离的视力校正值	6

附录B（资料性）  筛查结果判定表	7

附录C（资料性）  黑龙江儿童青少年视觉健康档案	8

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由黑龙江省医学会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

儿童青少年近视防控工作服务规范

范围

本文件规定了儿童青少年视力不良与近视分类、近视筛查、流程、筛查后处理及转诊等方面内容。

本文适用于黑龙江省入校（园）视力检测机构（医疗机构、视光中心等）3～18岁儿童青少年近视防控工作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ISO 10342  电脑验光仪

GB/T 11533  视力表标准对数视力表

GB 13511.1  配装眼镜 第1部分 单光和多焦点

YY/T 0065  眼科仪器 裂隙灯显微镜

YY/T 0634  眼科仪器 眼底照相机

YY 0477    角膜塑形硬性透气接触镜

YY/T 1484  眼科仪器 眼轴长测量仪

WS 219—2015  儿童少年矫正眼镜卫生要求

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 视力

即视觉分辨力，是眼睛能够分辨两物点间最小距离的能力。

可分为远、近视力。后者为阅读视力。

- 裸眼视力 UCVA

日常屈光状态下不戴镜所测得的视力为裸眼视力。

裸眼视力包括裸眼远视力和裸眼近视力。

- 矫正视力 CVA

验光戴镜后的视力称为矫正视力。

矫正视力包括远距矫正视力和近距矫正视力。

- 视力不良

裸眼远视力低于同年龄的正常视力。

- 近视

在眼调节放松下，外界的平行光线（一般认为来自5m以外）经眼的屈光系统折射后聚焦在视网膜之前，不能在视网膜上形成清晰的光学像，这种屈光状态称为近视。

- 球镜度数

使近轴的平行光线汇聚于一个点的镜片度数。

- 柱镜度数

使近轴的由平行光线汇聚于两条相互分离且互相垂直的焦线在视网膜上聚焦成一个像点，含有2个主顶焦度的镜片度数。

- 等效球镜度数 SE

球镜度数加上 1/2 柱镜度数。

- 筛查性近视

应用远视力检查、非睫状肌麻痹状态下电脑验光(俗称电脑验光)等快速、简便的方法，将儿童青少年中可能患有近视者筛选出来。当6岁以上儿童青少年裸眼远视力<5.0时，通过非睫状肌麻痹下电脑验光，等效球镜(SE)<-0.50D判定为筛查性近视。

视力不良与筛查性近视分类

视力不良分类

应用标准对数视力表检查远视力，6岁以上儿童青少年裸眼视力＜5.0。其中，视力4.9为轻度视力不良，视力4.6～4.8为中度视力不良，视力≤4.5为重度视力不良。

视力低于同龄儿童正常视力下限的，双眼视力相差不足两行，又未发现弱视危险因素，应密切观察。不同年龄儿童青少年裸眼远视力参考下限为：

3岁为4.7；

4～5岁为4.8；

6岁及以上为4.9。

筛查性近视分类

校园近视性筛查：应用视力检查、非睫状肌麻痹状态下自动电脑验光等快速、简单的方法，将健康人群中可能患有近视的人群和没有近视的人群分开，校园近视筛查是未散瞳状态下进行，受多种因素影响，结果仅作为诊断参考。

筛查性近视临床前期：裸眼视力≥5.0，散前电脑验光﹣0.50D＜等效球镜≤﹢0.75D（近视50度以下）。

筛查性假性近视：裸眼视力≥5.0，散前电脑验光＜﹣0.50D。

根据筛查性近视的屈光检查结果中的等效球镜（SE）度数用于判断近视度数，根据SE度数可以把筛查性近视分为低、中、高三个不同程度。不同近视程度对应近视度数区间为：

低度近视：近视50～300度之间；

中度近视：近视300～600度之间；

高度近视：近视600度以上。

筛查条件

人员要求

筛查人员应持有眼视光有关的国家执业医师资格证或护士资格证，或持有国家验光员职业资格证书。

设备要求

一级筛查应配备以下设备：

视力检查表；

电脑验光仪；

遮眼板；

指示杆；

二级筛查应具备但不限于以下设备：

- 眼轴测量仪；

眼底照相机；

裂隙灯显微镜。

设备应通过相关职能部门的定期计量检定和校准，近视筛查仪器符合的标准、规程见表1。

近视筛查仪器

| 序号 | 设备名称 | 符合标准、规程 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 视力表 | GB/T 1153 |
| 2 | 电脑验光仪 | ISO 10342 |
| 3 | 眼轴测量仪 | YY/T 1484 |
| 4 | 眼底照相机 | YY/T 0634 |
| 5 | 裂隙灯显微镜 | YY/T 0065 |

场地要求

服务场所应干净、整洁，并保持安静。

面积、光照、照明应符合GB/T 11533的要求。

流程

筛查

筛查内容和时间频率

常规筛查应至少开展一级筛查，有条件的可增加二级筛查。一级筛查内容应包括远视力检查、屈光检测；二级筛查内容包括但不限于角膜曲率、眼轴、眼底等检查。筛查频率每年至少2次，春秋季各1次。

基础信息采集

提前采集受检者的基础信息，包括学校名称、年级编号、班级编号、班级名称、学籍号、民族代码、姓名、性别、出生日期等。

远视力筛查

远视力应采用实测值。先检查裸眼视力，后检查戴镜视力。受检者日常佩戴框架眼镜或角膜接触镜，还应检查戴镜远视力。夜间佩戴角膜塑形镜的受检者，应记录为戴镜远视力。

筛查时，筛查人员提示受检者不应眯眼、偷看、揉眼、斜视、身体前倾或接受他人提示。

远视力筛查应两眼分别进行，被查者用遮眼板遮盖一眼，先查右眼，后查左眼，检查者应从第一行的最大视标开始，自上而下，让被查者逐行识别。

被查者应在5 s内说出或用手势表示出视标的开口方向，全部正确辨认的最小行视标，确定该行视标的视力，即为该眼的视力。

如果被查者在5 m处不识别视力表最大视标，则让其逐渐向视力表走近，直至识别最大视标，记录被检者与视力表的距离，用视力表数值5.0加上不同距离的校正指值，记为被检者的视力。不同距离的视力校正值参见附录 A。

筛查结果判定参见附录 B。

屈光度检查

应用客观检查法，在非睫状肌麻痹条件下，使用电脑验光仪进行检测。

每只眼应测量3次，取平均值。

戴眼镜者，应在摘镜15 min后检查。

对调节能力强，多次检测数值波动大的被检者，应在记录表上注明。屈光异常的被检者，应进一步复检或转诊。

眼轴长度测量

使用生物测量仪测量眼轴数据，按以下步骤测量眼轴长度：

- 调整座椅和仪器高度，使受检者坐姿舒适；

- 嘱受检者盯住仪器中的固视灯，确保眼位正；

- 测量眼轴轴长，测量次数≥3次，取平均值；

- 将结果上传至近视数据信息系统。

眼底检查

在暗室下，使用眼底照相机，按以下步骤进行检查眼底：

- 调整座椅和仪器高度，使受检者取舒适坐姿；

- 使受检者头位正，盯住仪器中的固视灯；

- 眼底定位聚焦，拍摄，图像存储；

- 将结果上传至近视数据信息系统。

特殊复检

眼外观

或使用裂隙灯进行眼外观检查，眼外观检查包括但不限于：

- 观察双眼大小是否对称，有无溢泪等；

- 眼睑有无缺陷、炎症、肿物、内外翻、倒睫等；

- 结膜有无充血，结膜囊有无分泌物等；

- 角膜是否透明等；

- 瞳孔是否居中、圆形对称等；

- 晶状体是否清澈透明等。

眼位

使用手电灯和遮挡板进行眼位检查，眼位检查包括但不限于：

- 将手电灯放至眼正前方33 cm处，吸引其注视光源；

- 用遮眼板分别遮盖左、右眼，观察眼球有无水平或上下的移动；

- 双眼注视光源时，瞳孔中心各有一反光点，分别遮盖左右眼时没有明显的眼球移动。

眼球运动

使用手电灯进行眼球运动检查，眼球运动检查包括但不限于：

- 自眼正前方，分别向上、下、左、右慢慢移动手电灯；

双眼注视光源时，应能够同时同方向平稳移动，反光点保持在双眼瞳孔中央。

筛查后处理及转诊

筛查后处理

建立儿童青少年视力定期筛查制度，筛查单位应当在筛查结束1个月内反馈筛查结果。

对儿童和青少年进行定期视力检查，规范记录检查内容，建立儿童青少年视力健康档案，确保一人一档，系统自动生成《黑龙江儿童青少年视觉健康档案》，参见附录 C。

根据筛查复检反馈结果，内容包括检查时间、检查人数、分年级分班级视力不良和筛查率近视发生率等数据，提出精准预防近视指导或转诊建议。

信息采集人员应通过专业培训，考核合格上岗并对采集的信息数据负责保密承诺。

筛查复检反馈结果与上期检查结果进行比对，出具比对结果。

转诊

筛查机构应根据近视筛查结果，对需要转诊的人员提出转诊建议和预防近视指导意见，将需转诊人员名单及时反馈给学校，由学校告知其家长。

具备有效执业许可证的医疗机构对筛查结果异常的学龄儿童青少年进行复查，对复查结果异常者应结合实际情况开展专项检查、学龄儿童青少年常见眼病诊断、治疗和干预服务。必要时根据病情及时转诊至上级具备条件的医疗机构进行综合评估和诊治。

近视矫正与控制

基本要求

儿童青少年首次配镜应进行睫状肌麻痹验光检查。如需使用药物，应由国家执业医师资格证人员开展。

儿童青少年配镜处方应足矫，斜视等特殊情况除外。

宣称具有近视控制的产品，含镜片、训练仪器等，应有检测报告、实验数据、临床报告等作为证明资料。

用低浓度阿托品等药物进行近视控制等方法，应凭医生处方，在专业人员指导下使用。如有不适，应尽快就医。

不应夸大宣传产品及服务的效果。

基础干预

早期干预

根据地方环境温度特殊性，建议对怀疑远视储备不足，有近视高危因素者，应当予以高危预警，重点干预人群冬季每3个月应进行屈光复查。

用眼习惯

应遵循“20-20-20”原则，即学习20 min后，远眺20英尺以上，每次远眺至少20 s。

饮食习惯

饮食均衡、不偏食、不挑食、少吃甜食、少吃油炸食品等。

户外运动

- 倡导“抓住每一缕阳光”的理念。在无风或微风、体感温度高于-20℃的天气，建议每日不少于2小时的午间户外活动（如上午10点至下午2点之间）。可适当缩短单次时长，增加频次。

技术要求

儿童青少年眼镜架应符合WS 219—2015中4.2的要求。

框架眼镜配镜质量应符合GB 13511.1的要求。

角膜塑形硬性透气接触镜应符合YY 0477 -2016的要求。

儿童青少年配镜后3个月～6个月内应进行屈光复查，回访时间间隔不宜超过6个月。

（规范性）
不同距离的视力校正值

不同距离的视力校正值见表A.1。

不同距离的视力校正值

| 检查距离（m） | 校正值 | 视力值 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 0 | 4.0 |
| 4 | -0.1 | 3.9 |
| 3 | -0.2 | 3.8 |
| 2.5 | -0.3 | 3.7 |
| 2 | -0.4 | 3.6 |
| 1.5 | -0.5 | 3.5 |
| 1.2 | -0.6 | 3.4 |
| 1 | -0.7 | 3.3 |

（资料性）
筛查结果判定表

筛查结果判定见表B.1。

筛查结果判定表

| 分类 | 结果 |
| --- | --- |
| 轻度视力不良 | 视力≤4.9 |
| 中度视力不良 | 4.6≤视力≤4.8 |
| 重度视力不良 | 视力≤4.5 |

（资料性）
黑龙江儿童青少年视觉健康档案

黑龙江儿童青少年视觉健康档案记录表见表C.1。

黑龙江省儿童青少年视觉健康档案

| 学校： |  | 年级： | 班级： |  | 检查编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名： |  | 性别： | 检查时间： |  |  |  |
|  | 本次检查结果 |  |  |  |  |  |
| 眼别 | 裸眼视力 | 戴镜视力 | 电脑验光结果 |  |  | 眼轴长度 |
|  |  |  | 球镜 | 柱镜 | 轴位 |  |
| 右眼 |  |  |  |  |  |  |
| 左眼 |  |  |  |  |  |  |

历次视力变化趋势图      历次屈光度变化趋势图

说明：①裸眼视力正常值和戴镜视力正常值一般为：3岁≥4.7，4～5岁≥4.8，6岁以上≥4.9。

②电脑验光中，“球镜”为近视或远视度数、“柱镜”为散光度数、“轴位”为散光的方向。

③因筛查现场检查项目有限，且受环境、光线、学生紧张心理等因素的影响，预警结果仅作为参考，不作为最终诊断。如需确诊，请到正规眼科医疗机构做进一步检查。

右眼初步建议与预警提示：

左眼初步建议与预警提示：