《组织工程产品 含细胞组织工程软骨体外构建质量要求》

征求意见稿编制说明

一、工作简况

（一）任务来源

从公开标准体系看，组织工程软骨领域虽已发布YY/T 1810-2022、ISO 13019:2018等终点检测方法文件，但均止步于“原材料或成品”单项指标，缺少覆盖14-28天构建周期内监测节点、分级判定和记录模板的专用技术规范。这一空白直接导致同一实验室不同批次构建成功率差异显著，注册检验中因过程记录不完整或阈值不统一而被发补的情况频繁出现。为填补这一空白，提升治疗质量，依据相关行业规范，依据《中国药典》《细胞治疗产品生产质量管理指南》及相关行业规范，提出《组织工程产品 含细胞组织工程软骨体外构建质量要求》团体标准立项申请。经中国食品药品企业质量安全促进会组织专家审议后批准立项。

（二）目的、意义及必要性

随着组织工程技术和再生医学的快速发展，含细胞组织工程软骨产品已成为治疗关节软骨组织损伤的重要手段，我国已有多个产品进入临床研究阶段。然而，行业面临体外构建过程质量控制标准缺失的关键瓶颈，各研发机构构建方法不统一、过程控制不规范、质量评价标准各异，导致产品质量不稳定、结果不可比，严重制约了产业健康发展。本项目旨在规范过程控制参数，建立系统化的质量评价体系，为行业提供可操作的技术依据。

本标准具有重要的科学价值和产业意义。为研发企业提供明确的技术指南，降低研发风险，提高研发效率；通过统一过程控制参数和质量评价方法，确保产品质量一致性，为产品规模化生产奠定基础；通过标准引领，推动企业从经验式研发向标准化、规范化研发转变，提升我国组织工程软骨产品的整体质量水平和国际竞争力。

本标准的制定具有必要性。政策层面，落实医疗器械创新发展要求，响应生物经济规划部署。技术层面，现有标准体系存在明显缺口：YY/T 0606.12—2007仅提供细胞处理一般原则，YY/T 1562—2017和YY/T 1810—2022等标准侧重单一方面的检测方法，缺乏全过程质量控制规范。市场层面，含细胞组织工程软骨应用领域关节软骨损伤患者数量庞大，亟需标准规范市场秩序。监管层面，监管机构亟需技术标准支撑科学审评。

本标准将填补组织工程软骨产品标准体系的关键环节，有效连接基础标准与评价标准，为含细胞组织工程软骨产品的规范化研发和生产提供重要技术支撑，对保障患者用械安全、促进产业高质量发展具有重要意义。

（三）团体标准起草单位和主要起草人

立项申请单位：
本标准牵头起草人：

（四）参与单位

（五）主要工作

1.起草阶段

立项后，迅速组建标准制定工作组。根据成员单位专长，设立过程控制、质量控制、检测方法、文件追溯等多个起草小组，明确各小组职责。

制定详细的工作计划，规划起草流程的时间节点，包括资料收集、初稿撰写、内部讨论、修改完善、专家审评、征求意见等关键环节的具体时间安排。

各起草小组广泛收集国内外相关文献、多中心验证数据、行业专家意见等资料，重点参考《细胞治疗产品生产质量管理指南》等参考文献。基于这些资料，结合自身经验，起草各自负责部分的内容，形成标准初稿。

组织多次内部研讨会，对初稿进行深入讨论和修改。邀请行业权威专家对修改后的稿件进行评审，根据专家意见再次完善，形成标准征求意见稿。

- 征求意见阶段：

通过多种渠道向行业内医疗机构、科研单位、CDMO 企业等广泛征求意见，确保标准的科学性、实用性和可操作性。

二、标准编制原则和确定标准主要内容的依据

（一）标准编制原则

1.科学性原则：以 YY/T 1810-2022、YY/T 1562-2017、ISO 13019:2018 及多中心文献数据为基础，确保过程节点与阈值科学合理。

2.实用性原则：参数直接对应现有试剂说明书与设备操作手册，无需新增硬件即可实施。

3.规范性原则：严格遵循相关标准规范进行编写，保证标准的格式统一、内容规范。

4.协调性原则：与现行法律法规、其他相关行业标准保持协调一致，避免冲突。

（二）确定标准主要内容的依据

本标准的技术要求和方法经过多轮专家论证和实践验证，确保其科学性和可行性。通过案例分析、模拟实验等方式对标准中的关键技术条款进行验证，确保其在实际应用中的有效性和可靠性。

三、与现行法律法规、强制性标准和其他有关标准的关系，采用国际标准的程度及水平简要说明

本标准与现行法律法规、强制性标准和其他有关标准保持协调一致。本标准与《中国药典》《细胞治疗产品生产质量管理指南》、YY/T 1810-2022、YY/T 1562-2017 等保持协调一致，仅组合现有方法与共识值，不增设新强制指标。与国际标准 ISO 13019:2018、ASTM F2150-19 技术参数兼容，为未来对标转化预留接口。

四、重大分歧意见的处理结果和依据

本标准制定过程中无重大分歧。

五、贯彻促进会标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容）

1.组织措施：标准发布后，成立专门的标准推广组织，负责协调各方资源，推动标准的实施。组织标准培训会议，邀请标准起草人对医疗机构相关人员进行培训，确保理解和掌握标准内容。

2.技术措施：开发相关的技术支持工具，如“构建过程记录表”与“质量判定报告”模板等，辅助参编单位按照标准开展工作。建立技术咨询平台，及时解答实施过程中的技术问题。

3.过渡办法：给予参编单位一定的过渡期，在过渡期内逐步调整临床实践以符合标准要求。针对部分条件有限的单位，提供技术帮扶和指导，帮助其达到标准规定的水平。

六、其他应予说明的事项

本标准不涉及专利问题。后续将根据行业发展，定期对标准进行修订和完善，确保其持续满足行业需求，推动行业的不断进步。