检验机构认可评审工作

指　导　书

中国合格评定国家认可委员会(CNAS)

目  录

1 目的	1

2 范围	1

3 职责	1

4 评审要求和主要工作过程	2

4.1过程控制（初次评审）	2

4.1.1 任务接收	2

4.1.2 文件资料审查	2

4.1.3 现场评审前的准备	4

4.1.4远程评审前的准备	4

4.1.5 评审组预备会	6

4.1.6 现场评审	7

4.1.6.1 现场评审的管理	7

4.1.6.2 现场评审覆盖面	7

4.1.6.3 现场评审的相关要求	7

4.1.6.4 检验机构和实验室的联合评审	9

4.1.6.5 首次会议	9

4.1.6.6 现场观察	11

4.1.6.7 管理体系评审	11

4.1.6.8 技术能力评审	12

4.1.6.9 现场见证	12

4.1.6.10 考核检验员	13

4.1.6.11 考核授权签字人	13

4.1.6.12 评审组内部会	14

4.1.6.13 与检验机构沟通	14

4.1.6.14 末次会议	14

4.1.6.15 评审总结会	16

4.1.7 评审报告	16

4.1.8 跟踪验证	16

4.1.9评审材料的报送	17

4.2 监督评审	17

4.3 复评审	18

4.4 扩大认可范围的评审	18

4.5 特殊领域的评审要求	18

4.5.1绿色建筑领域认可评审的特殊要求	18

4.5.1.1文件资料的审查和关键技术的识别	18

4.5.1.2现场见证的选择	20

4.5.1.3现场评审	20

5 工作记录	21

5.1 评审报告	21

5.2 评审员经历评价	22

5.3 工作表格	22

6 相关表格	22

附录A：评审报告的填写要求	24

附录B：评审资料提交方式一览表	25

附录C：远程评审策划、记录表	26

附录D：远程评审的方式及软硬件要求	27

附录E：绿色建筑领域检验项目表述（示例）	28

附录F：绿色建筑检验机构认可需要的实验室能力	29

检验机构认可评审工作指导书

# 1 目的

为规范检验机构认可评审工作，保证评审结果公正、准确，特编制本指导书。

# 2 范围

本指导书适用于评审组在实施文件评审、现场评审前准备、现场评审、跟踪验证及结果报告的全过程。

# 3 职责

CNAS业务部门负责对检验机构认可评审工作的管理。评审过程中，评审活动是在评审组长的管理下，由评审组全体人员共同完成的。评审组一般由评审组长和评审员组成，也可根据评审的需要，聘请技术专家参加。需要时，可设立副组长，协助评审组长工作。

3.1评审组长

3.1.1管理评审组并保持与CNAS、被评审检验机构之间的联络；

3.1.2完成/组织完成对被评审检验机构管理体系文件和技术资料的评审；

3.1.3组织完成评审准备工作，包括确定评审组成员的分工，制定评审计划，策划技术能力评审方案，选择现场见证的项目和人员，编制现场评审日程表等；

3.1.4组织实施现场见证，并主持和管理现场评审工作；

3.1.5协调和监督评审员与技术专家的活动，对评审组成员的现场评审表现做出评价；

3.1.6实施或组织实施对纠正措施的跟踪验证；

3.1.7按时向CNAS检验机构业务部门提交完整的评审报告。

3.2 副组长

3.2.1协助组长工作。

3.2.2组织和管理所负责相关场所/领域的现场评审，并保持与组长的沟通联络。

3.3评审组员（评审员和技术专家)

3.3.1按照评审组长的安排和评审计划的要求，有效地策划和实施所承担的评审任务：

a) 提前准备工作表格，编制必要的工作文件；

b) 在规定的时限内完成所承担的评审任务，并及时记录评审活动信息；

c) 向评审组长等通报信息，并就评审中发现的疑难问题等，及时与评审组成员讨论解决；

d) 完成评审组长安排的其他任务，向评审组长提交规定的评审记录和文件；

e) 遵守相关评审人员行为准则。

3.3.2 管理体系评审人员

3.3.2.1 完成/协助评审组长完成对被评审检验机构管理体系文件评审；

3.3.2.2 协助评审组长完成对检验机构推荐的授权签字人的评审。

3.3.3 技术能力评审人员

3.3.3.1确认检验机构申请/已获认可范围内的技术能力和评审中发现的技术问题；

3.3.3.2 协助评审组长完成对检验机构推荐的授权签字人的评审；

3.3.3.3 技术专家作为评审员专业能力的补充或支持，不能单独从事评审活动。

# 4 评审要求和主要工作过程

CNAS认可评审使用CNAS网站“实验室/检验机构认可业务系统”。

# 4.1过程控制（初次评审）

# 4.1.1 任务接收

4.1.1.1评审组长负责接收评审任务，并在明确评审任务和要求（技术要求和时效要求) 后，向评审组员分配任务和提供评审背景信息。

4.1.1.2评审组长负责通过CNAS网站等途径获取CNAS现行有效的工作文件和作业表格，并及时传递给评审组员。

# 4.1.2 文件资料审查

4.1.2.1文件资料审查旨在确定被评审检验机构的管理体系文件是否满足CNAS认可规则、认可准则及其应用说明的要求，判断其是否正确配备了从事检验活动所需的资源（设备、设施、技术文件和人员等) ，并通过查看相关记录信息，初步判断其质量活动和技术活动是否处于受控状态，从而为后续认可评审活动的开展提供依据。4.1.2.2在文件资料审查时，审查人员应将检验机构的管理体系文件作为一个整体，全面、认真地评审各级文件是否符合认可准则及其应用说明的相关要求，以及文件之间的协调性和统一性，有逻辑关系的文件之间的接口是否明确规定，是否按照文件控制程序的要求对文件予以了管理，包括批准、标识、分发、修改、版本等，从而对管理体系文件的符合性和有效性进行评价；在审查技术文件和资料时，要对其技术文件的现行有效性，现有资源对检验要求的符合性等进行评价，以初步判断检验机构是否具备相应的技术能力。

4.1.2.3当检验机构申请认可的检验能力中包含较为复杂的检测活动且具备相应检测能力时，应建议其同时申请实验室检测能力认可。

4.1.2.4评审组长或其指定的评审人员按照《认可资料审查通知单》（CNAS-PD14-05) 的要求，依据检验机构能力认可准则及应用说明、相关认可规则、政策和技术文件的要求，对申请资料进行审查，并提出审查意见及建议。文件审查要点如下:

a) 检验机构的法律地位情况；

b) 检验机构的类型及公正性情况，非独立法人检验机构与所在法人内其他部门之间的关系（适用时) ；

c) 检验机构的组织结构情况；

d) 检验活动及能力范围描述，特别是对多场所的能力描述；

e) 检验机构的资源，特别是检验人员资源情况；

f) 检验机构多场所情况；

g) 检验机构的运作符合法律、法规的情况；

h) 认可准则及应用说明中适用要素和条款的采用情况；

i) 管理体系中要素描述及质量职能落实情况等。

4.1.2.5评审组长负责将文件资料审查时发现的疑点问题及时反馈给项目主管，并受项目主管委托通知检验机构进一步说明问题、补充相关资料或进行修改。

4.1.2.6评审组应根据文件资料审查的情况，得出文件资料审查结论，并在规定的时间内通过《认可资料审查通知单》（CNAS-PD14-05) 反馈至项目主管。文件评审的审查结果主要有：

a) 实施现场评审

当检验机构的管理体系文件涵盖认可准则及其应用说明要求的全部要素和所有场所且被充分描述，相关技术能力信息表述充分、正确，质量活动处于正常运行状态，能够接受现场评审时，评审组长可建议实施现场评审。

b) 实施预评审

当评审组长不能通过文件评审确定检验机构是否具备接受现场评审的条件，或因为检验机构的特殊性，需要进一步进行现场确认时，评审组长可建议实施预评审。

预评审应在征得检验机构和项目主管同意并报部门主任/副主任批准后实施，通常为期1天。预评审只对资料审查中发现的问题进行核实或做进一步了解，预评审中发现的问题，可告知检验机构，但不应提供相关咨询。预评审的结果不作为评价检验机构管理体系和技术能力的正式依据，也不能作为减少正式评审时间的理由。

评审组长应在预评审结束后5个工作日内向CNAS业务部门项目主管报送《预评审报告》（CNAS-PD14-06) 。

c) 暂缓实施现场评审

当管理体系文件不符合要求时，或经确认暂时不具备进行现场评审的条件时，评审组长可建议暂缓实施现场评审，并在征得项目负责人同意后，通知检验机构进行文件增补、更改，或另行商定现场评审安排。

d) 不实施现场评审

当管理体系文件不符合要求且经修改仍不能满足认可要求，或经确认不具备申请认可的技术能力时，可做出“不实施现场评审”的结论，建议不予认可。

e) 建议直接予以认可（仅适用于扩项、增加授权签字人和变更处理)

当评审组长通过审查检验机构提交的申请资料，认为管理体系的建立和运行符合认可准则的要求，同时亦有证据表明检验机构具备相应的检验能力时，可提出“建议直接予以认可”的结论意见，并应根据不同的评审内容，以书面和电子版本形式提供相应的《检验机构评审报告》（CNAS-PD14-15) 附表和附件：

1) 扩大认可范围评审：应提供评审报告附表1、附表2；

2) 增加授权签字人：评审报告附表1、附件2；

3) 标准变更：评审报告附表2。

4.1.2.7当评审组对检验机构提供的修改过或补充提供的文件资料进行审查后，也需要填写《认可资料审查通知单》（CNAS-PD14-05) 并反馈至项目主管。

# 4.1.3 现场评审前的准备

4.1.3.1评审组长应保持与CNAS项目主管的良好沟通，熟知认可要求，获得认可工作的现行有效文件，了解检验机构参加能力验证情况、申诉、投诉情况；

4.1.3.2评审组长应与检验机构良好沟通，了解检验机构基本状况以及可能对评审过程产生影响的特殊因素等；

4.1.3.3评审组长应与评审组成员联系，并组织策划现场评审方案，特别是现场见证方案（包括现场见证项目和人员) ；涉及多场所时，应对每一个场所制定相应的技术能力评审方案。

4.1.3.4评审组长应组织制定《现场评审日程表》（CNAS-PD14-09) ，明确评审范围（要素、技术能力) 、评审组分工、现场见证的项目、拟见证的检验员及授权签字人等，并在现场评审前提交给检验机构；

4.1.3.5评审组成员因故需变更评审计划时，应在现场评审前3个工作日内将变更原因及变更方案通知项目负责人。

# 4.1.4远程评审前的准备

4.1.4.1评审组长

a）需充分意识到信息通信技术（ICT）应用的局限性及对评审结果有效性、充分性的影响，应有风险预判，及相应风险防控措施的准备；

b)负责和组织远程评审实施前的总体策划。利用检验机构申请材料、相关文件资料审查结果，在风险分析的基础上编制远程评审的总体策划；远程评审策划方案（附录C）应包括：

——和检验机构确认检验机构接受远程评审软硬件环境、设备配置、人员操作的具体要求的可行性，确保评审质量和效率；

——与检验机构沟通确认资料提供的方式及视频会议平台，关注资料的保密性及数据的安全性，可优先选择检验机构提供的有安全保障的资料网盘及视频会议资源；

——评审时每一环节使用的信息通信技术，如视频会议或者直播、录播等；

——评审组成员的详细分工；

——明确评审证据的保存要求：远程评审期间需要留证保存的电子版文件、电子扫描记录、照片、影音录像等资料；

c)确保评审组每位参与远程的评审员及专家获得CNAS远程评审相关管理及技术要求文件、了解评审组成员利用信息通信技术（ICT）实施远程评审的能力和熟练程度。

d）编制评审日程表(CNAS-PD14-09）；

e)审核评审组成员对各领域技术能力远程评审策划方案，并指导、监督远程评审的过程；

f)要求检验机构准备评审相关资料的电子版。（建议评审前10日准备完毕，以供随时调阅）。

4.1.4.2评审组成员

a)熟练掌握和使用远程评审所采用的信息和通信技术手段；

b)根据组长的策划、分工方案，分析所负责领域、检验对象、检验项目，编制所负责领域技术能力远程评审策划方案（附录C）；

c)远程评审策划方案应包括但不限于以下内容：

——对不同技术能力的具体考核方式；

——抽样方案。基于风险分析，重点参考上次评审现场见证安排、PT结果、检验机构内部质控实施情况等，制定评审抽样方案。列出现场评审时拟查阅的文件、计划、报告、记录等清单，拟定现场见证项目；

——现场见证要求。应明确拟定现场见证审核的项目、拟考核的检验人员；

——特殊情况下，检验操作可提前录制。原则上，检验人员应对现场见证的检验能力实施实时视频评审。如果实时视频不可行，则需要检验机构提前录制视频，但须与检验机构沟通确认拍摄的关键内容（如检验人员、检验关键设备、环境设施及检验流程）、关键操作环节（当检验过程较长时，可仅录制检验关键操作部分）的要求，同时提出视频录制时间、地点等要求。

——报告及原始记录的抽样调阅，可从检验机构近2年的报告目录中随机抽取；

——质控报告、记录；

d)因特殊原因，无法确认某个检验对象、检验项目技术能力时应及时向组长和项目主管反馈。

4.1.4.3检验机构

a)检验机构应在远程评审准备阶段指派至少一人负责远程评审的互联网接入、会议系统使用等工作，并为相关通信方式提供必要的技术保障；

b)检验机构应对评审组远程评审的评审计划及现场见证安排进行确认，并按时准备好评审组要求的相关电子版文件、记录及相关影音录像资料，有异议应及时提出意见，最终与评审组形成一致意见；

c）如果检验机构对文件资料有特殊保密要求而不能提前提供给评审组时，检验机构应确保所有电子版文件及视频均可通过屏幕分享方式供评审组实时审查。电子材料发送时应关注文件传输的信息安全，涉及检验机构保密及隐私的文件应对文件加密后再发送；

d) 当检验机构对其电子版文件和记录、照片、影音录像及远程视频现场见证环节有保密要求时，应提前告知CNAS及评审组。当此类保密要求可能影响远程评审有效性时，CNAS可终止本次远程评审。

e) 当因用于远程沟通的设备出现故障、评审组认为其他可能影响认可评审效果的因素在短期内无法恢复, 评审组与项目主管联系后可终止评审。

4.1.4.4远程评审调试会

评审组长组织召开远程评审调试会，测试评审组、检验机构远程评审各个环节软硬件条件的是否具备实施远程评审的要求。双方应对远程评审通信方式进行调试，以确保所使用的信息通讯技术平台的兼容性和网络的畅通性，满足双方评审要求后方可继续正式的评审活动。

调试范围应包括待进行远程评审的所有地点。

远程评审调试会要求评审组全体成员参加，在本次评审过程中参与使用ICT技术的检验机构相关人员参加即可，项目主管可根据实际情况参会，调试会的召开时间应不晚于正式评审前的2至3天。

# 4.1.5 评审组预备会

评审组长在现场评审前负责召开全体评审组成员参加的预备会，会议的内容至少应包括：

a) 明确本次评审的目的、范围和依据；

b) 宣布评审纪律，签署《现场评审人员公正性声明》（CNAS-PD14-10) ；

c) 对评审要求统一认识，达成共识；

d) 明确人员分工；

e) 简要介绍检验机构基本情况；

f) 介绍文件评审及前期评审活动（如现场见证等) 情况；

g) 宣布评审计划，确认现场评审方案，特别是现场见证方案的实施计划和进展情况；

h) 检查评审用文件资料、记录表格等的准备情况；

i) 对初次参加评审工作的成员进行简短培训。

# 4.1.6 现场评审

# 4.1.6.1 现场评审的管理

4.1.6.1.1评审组应按照事先制订的评审计划以及评审程序和要求进行现场评审。现场评审的主要活动包括：

a) 首次会议；

b) 现场观察；

c) 管理体系评审；

d) 技术能力评审（含现场见证) ；

e) 考核检验员；

f) 考核授权签字人；

g) 评审组内部会；

h) 与检验机构沟通；

i) 末次会议；

j) 评审总结会。

4.1.6.1.2评审组长对整个现场评审工作全面负责。

4.1.6.1.3评审组应按照评审通知的要求，在规定时日内，完成评审范围内的所有评审任务，不得擅自改变评审计划，也不得擅自扩大或缩小评审范围，更不得临时接受扩大认可范围的申请。

4.1.6.1.4评审组在评审期间，须遵守公正性、保密及廉洁自律要求，不得从事与评审无关的、可能影响评审公正性的其他活动。

4.1.6.1.5实施远程评审时，首末次会议、预备会、沟通会可利用ICT技术进行，会议可视实际情况适当缩减相关环节。检验机构应在每次远程会议及交流时采取摄像头扫描房间的方式来向评审员展示并介绍参会人员。评审组应与检验机构共同确保远程评审会议过程及技术见证过程中周围环境的安静和不被打扰。

# 4.1.6.2 现场评审覆盖面

4.1.6.2.1现场评审应覆盖申请认可技术能力范围所涉及的检验机构总部和分场所。

4.1.6.2.2现场评审包括对管理体系的评审和技术能力的确认。其中，对检验活动的现场见证是技术能力确认的主要方式，一般随同管理体系评审进行，特殊情况下也可以在完成文件评审后，先期进行部分或全部项目的现场见证。

# 4.1.6.3 现场评审的相关要求

4.1.6.3.1对检验方法的评审确认要求

实施检验所依据的要求通常规定在法规、标准和规范中。规范可以包括客户或检验机构自身的要求。当法规、标准或规范中没有规定检验方法和程序时，检验机构自身应制定检验方法和程序，并形成文件。检验方法可分为标准方法和非标准方法两种。

a) 标准检验方法是一种公布的方法，包括以下几种：

1) 公布在国际、区域或国家标准中的方法；

2) 由知名的技术组织或几个检验机构联合发布的方法；

3) 发表在相关的科学文献或期刊中的方法。

b) 标准方法以外的，通过其它方式制定的方法，统称为非标准方法：

1) 标准方法中未包含的方法；

2) 超出其预定范围使用的标准方法；

3) 检验机构制定的方法；

4) 客户指定的其他非标准方法。

评审组必须对申请认可的检验能力所依据的法规、标准、规范和方法逐一评审，没有检验经历的一律不予确认。

4.1.6.3.2对非标准检验方法的评审确认要求

当检验机构申请非标准的检验方法或程序时，评审组应评审其是否合理并形成完整文件。

4.1.6.3.3对参加能力验证活动的要求

检验机构参加能力验证活动的类型包括检验类能力验证计划和机构间能力比对，以及与检验能力相关的检测类能力验证活动（包括CNAS组织实施或承认的能力验证计划、实验室间比对和测量审核) 。评审组应对检验机构参加能力验证活动的频次和结果进行评价，并将评价结果在评审报告中说明。含多场所时，应对各场所的管理体系运行状况及参加能力验证情况在评审报告中说明。

4.1.6.3.4对检验机构利用外部设备的要求

检验机构利用外部设备（如被检验方的设备) 从事某些检验活动时，应保证所使用的设备满足CNAS相关量值溯源的政策要求。

检验员应熟悉所用设备的技术性能和使用要求，具有对检测结果进行判别的能力，并对检测结果负责。

4.1.6.3.5对检验机构将外部提供的信息用于支持检验决定的要求

为确保可信性持续水平，用于支持检验决定的所有信息，其技术可靠性应等同于检验机构本身的可靠性。按相应的ISO/IEC 17025 或 ISO/IEC 17020对专业服务提供者的认可可以作为技术能力和可靠性的证据。

当检验机构将外部检测结果用来支持检验决定时，应保证出具检测结果的实验室具有可靠的质量保证能力，并确保检测结果准确。其中获得CNAS及其APAC MRA签署方认可，即可作为可靠的证据。

4.1.6.3.6检验机构从事的检测活动

当检验机构利用本机构内部检测结果支持检验决定时，应将较复杂的分析检测能力纳入实验室认可申请。

4.1.6.3.7不符合项和观察项

不符合项和观察项的判定依据是认可规则、认可准则、认可准则在特殊领域的应用说明、管理体系文件、检验标准/方法等。

不符合项应事实确凿，其描述应严格引用客观证据，如具体的检验记录、检验报告、检验标准/方法及具体活动等，在保证可追溯的前提下，应尽可能简洁，不加修饰。

观察项是指检验机构的某些规定或采取的措施可能导致相关的质量活动达不到预期效果；或根据评审员的经验，认为某方面可能存在潜在的不符合因素，需引起检验机构的注意等。

4.1.6.3.8评审组在现场评审时，如发现检验机构在相关活动中存在违反国家有关法律法规或其它明显有损于CNAS声誉和权益的情况，应及时报告CNAS秘书处。如检验机构存在上述问题或未履行认可规则中规定的义务，情况严重时，CNAS有权中途停止认可过程，并采取相应处理措施。

4.1.6.3.9 对检验机构安全实施检验的要求

检验机构要编写具有可操作性的安全实施检验的文件化指导书，有效地指导检验机构安全检验作业。内容至少应包括：人员培训要求、危险因素识别、评估、控制措施、应急准备和响应、安全检验作业要求等。在检验工作开始前，检验机构要识别作业场所可能存在的安全风险因素，并制定降低安全作业风险的措施，并对针对该检验场所的相关人员进行安全教育培训。检验员应配备和穿戴必要的防护用品。

4.1.6.3.10对评审员现场评审人身安全的要求

评审员在评审工作过程中应遵守被评审方关于安全要求的规定，一旦发现有危及人身健康安全的情况，有权不再进行相关项目的评审，并可要求检验机构停止相关检验项目直至安全得到保证。此种情况发生时，评审组长应立即向CNAS业务部门反馈，适当时，可以中止评审。

# 4.1.6.4 检验机构和实验室的联合评审

评审组应按照《实验室和检验机构联合评审工作指导书》（CNAS-WI14－06) 的要求，对检验机构的检测／校准和检验能力进行评审，在尽可能实现信息共享的基础上，分别完成实验室和检验机构两份评审报告。

# 4.1.6.5 首次会议

4.1.6.5.1评审组长主持召开由评审组和检验机构有关人员参加的首次会议，其内容和程序包括：

a) 介绍评审组成员，宣布评审组成员分工，并请检验机构介绍其与会的主要成员；

b) 明确本次评审的目的、依据和范围和将涉及的部门、人员；

c) 确认评审日程表，特别是现场见证的项目及时间安排。如需更改，应与检验机构商定；必要时，应请示CNAS；

d) 说明评审的方法、程序，以及不符合项、观察项的判定原则。简要介绍现场评审结论的种类和判定原则，以及认可的程序；

e) 强调公正客观原则，并向检验机构做出保密的承诺；

f) 确定进入现场评审时的限制条件和安全防护措施；

g) 明确为评审组配备的陪同人员，确定评审组的工作场所及所需资源。

h) 检验机构负责人介绍检验机构概况和主要工作人员及检验机构评审准备工作情况；

i) 征求检验机构对评审的意见，回答检验机构提出的疑问和问题；

j) 强调评审组成员不收取任何费用，检验机构也不应支付评审员任何费用，若发现违反规定，一旦核实将对违反者进行处罚。涉及违法问题的，违反者还应承担相应的法律责任。将《合格评定机构廉洁自律声明》(CNAS-PD14-22)交检验机构。

4.1.6.5.2评审组长在主持首次会议时应注意以下事项：

a) 首次会议时间一般控制在30分钟，如需要现场翻译成其他语言，评审组长应在制订评审计划时适当延长首次会议时间。评审组长应做好充分准备，按照CNAS有关程序的要求，完成所有议程，不要出现遗漏。

b) 检验机构的主要负责人和被评审部门的负责人应参加首次会议，特殊情况下，主要负责人不能参加时，可指派代表参加。

c) 参加首次会议的评审组成员和检验机构人员应在《现场评审会议签到表》（CNAS-WI14-01-02) 上签到。

d) 应严格按照评审计划规定时间召开首次会议，守时是评审员最基本的素质之一。

e) 评审组长在主持会议时，表达要简明扼要、准确清楚，掌握好时间。

f) 存在多场所时，应召开统一的首次会议。需要时，可在各分场所召开简短的评审分现场首次会议。

4.1.6.5.3实施远程评审时，应注意以下事项：

a）根据远程预备评审的实施情况，可适度简化首次会议的内容。评审组人员较多时，评审组成员发言先自我介绍。评审过程中可以考虑使用耳机或麦克风确保通讯清晰。

b)组长主持召开远程视频会议，评审组全体成员和检验机构有关人员，包括检验机构分场所负责人及关键人员，参加首次会议，视频截图或者签署CNAS-WI14-01-02《现场评审会议签到表》；

c)强调公正客观原则，并向检验机构做出保密的承诺，宣读评审组已签署的《现场评审人员公正性、保密及廉洁自律申明》。提请评审组及检验机构共同关注对电子信息数据的传输、存储和使用的保密性要求和规定。强化保密意识和操作的规范性，确保评审的顺利、高效实施；

d)确定评审组所需的资源:

——远程评审时拟查阅的体系文件运行记录、各种计划、报告、记录等，明确提供、展示的方式、方法，确保每一位评审员可及时获得相关材料；

——保障远程调用检验报告和数据、远程查阅检验记录等的网络音视频资源；

——记录现场见证操作过程的网络音视频资源；

——其他资源。

e)检验机构负责人代表检验机构郑重承诺所提供所有（包括文件、视频、记录）材料等的真实性、有效性，评审组将CNAS-PD14/22《合格评定机构廉洁自律声明》发给检验机构。

# 4.1.6.6 现场观察

必要时，首次会议结束后，由陪同人员带领评审组进行现场观察，时间一般控制在30分钟以内。现场观察可采用多种形式，既可统一进行，也可分组或分专业领域进行。评审组可根据现场观察的情况进一步完善评审日程表，确定技术能力考核方式。

实施远程评审时，检验机构应通过实时视频交流方式或影音录像向远程评审组展示其检验机构整体环境及现场情况，技术评审员关注各负责领域的现场环境设施、仪器设备的监控情况；检验机构若提前录制现场观察视频，至少应包括检验机构平面图、环境设施、分场所、检验现场等；建议检验机构安排专人拍摄视频，保证视频为最新有效的。

# 4.1.6.7 管理体系评审

评审组将通过各种评审方式收集客观证据，以证明：

a) 认可准则及其应用说明（适用时) 的所有要求是否已得到满意的覆盖；

b) 已建立的管理体系相对于检验机构的需求而言，其组织结构、运行方式是否满足要求；

c) 管理体系的所有要求是否得到有效的实施；

d) 相关操作、管理和技术性程序是否齐全、完备，技术上可行、有效；

e) 在管理体系建立和运行中是否运用风险管理的理念。

对管理体系要素及运行记录的评审的方式主要有：

a) 对检验机构的管理层以及对检验工作的质量负有责任的人员（授权签字人、

部门负责人、检验项目负责人以及检验员等) 的询问；

b) 调阅、核查有关记录；

c) 对用于检验工作的所有设施和设备的适宜性，维护、校准、使用和控制情况

进行核查；

d) 对检验机构的分包情况进行核查等。

# 4.1.6.8 技术能力评审

4.1.6.8.1评审组应针对检验机构申请认可的技术能力，采用适宜的确认方式逐项进行确认，并将具备能力的检验领域和检验项目予以推荐认可。

4.1.6.8.2当检验机构申请认可的检验能力中包含检测活动时，检测活动应符合实验室能力认可准则的相关要求，当出现不符合或观察项时，应按照检验机构能力认可准则中与实验室能力认可准则相对应的条款，或直接用实验室能力认可准则中的条款，做出评价意见。

4.1.6.8.3评审组应对检验员的数量、技术能力是否满足要求进行确认。

# 4.1.6.9 现场见证

4.1.6.9.1现场见证是确认检验机构是否具备申请认可技术能力的重要评价方式。

4.1.6.9.2现场见证的广度和深度取决于申请认可的检验活动范围、活动的复杂性和关键性、活动频率（量) 等，具体考虑以下因素：

a) 申请认可的检验领域和检验项目；

b) 检验活动所需检验员的专业判断；

c) 检验员的总数；

d) 每种检验的频率；

e) 检验机构多场所情况；

f) 检验员的相关资格证书；

g) 检验员参加能力验证计划或能力比对的结果；

h) 特定检验活动所要求的检验员的身体条件；

i) 检验机构的培训体系；

j) 检验员内部监控的有效性；

k) 组织结构的稳定性和风险意识；

l) 法律法规要求。

评审组应综合考虑上述因素，选择见证领域、见证项目和检验员，具体要求如下：

a) 技术特性相近的检验领域和检验活动应抽取代表性的领域和活动进行见证；

b) 技术特性不同的检验领域和检验活动，应分别见证；

c) 高风险的检验活动必须见证。

高风险的检验活动是指可能对社会、人身安全、财产、环境造成重大危害的，或检验结果涉及高额财产的，或法律法规要求的，或检验活动复杂程度高的检验活动。

4.1.6.9.3每次现场见证结束后，应举行现场见证小结会。现场见证组应向被见证的相关检验员或检验机构管理人员反馈见证情况和现场见证结论。

4.1.6.9.4对于在现场评审结束前未能进行现场见证的项目，应在1个月内完成现场见证，见证结果作为本次现场评审的一部分予以评价；否则相关项目不予推荐认可。

4.1.6.9.5实施远程评审时，采用实时视频方式对检验能力进行审核确认。通过对检验设备、检验环境和检验过程的审核，判断与检验标准的符合性、正确性。检验机构在远程实时视频评审中应确保技术评审员能够观察到现场见证的重点环节，必要时检验机构应调整摄像设备或多角度拍摄以便评审员能完整的进行观摩；当检验机构实际情况不适合进行实时视频考核时（如网络问题、屏蔽问题等），检验机构应根据与评审员事先商定的录制要求进行现场见证视频预录制，预录制的影像应清晰包含检验人员、检验关键设备、环境设施及检验全部流程。当检验过程较长时，可仅录制检验过程中关键环节，确保评审观看的录制视频是最新的，并代表正在评审的技术活动。

# 4.1.6.10 考核检验员

4.1.6.10.1评审组应对每一位检验员进行考核，评价其是否具有相应的技术能力和专业判断能力，以及对相应的规律法规、检验方法相关知识的理解。

4.1.6.10.2 对检验员技术能力的评价方式有：

a) 查阅有关记录；

b) 与检验员进行面谈；

c) 与检验员的上级主管面谈、讨论，了解有关情况；

d) 对检验员进行现场见证等。

4.1.6.10.3对检验员现场见证的内容主要包括：

a) 检验员是否具备相应的检验能力；

b) 检验员在现场的检验活动是否遵循有关的程序；

c) 检验员是否装备有必要的完好设施、设备；

d) 所有的观察内容在现场是否都按程序予以记录；

e) 所有的记录是否均签字有效；

f) 报告的填写是否符合要求等。

4.1.6.10.4只要可能，应在初评时对以下类型的检验员实施见证评审：

a) 资历较浅的检验员（如新上岗的人员) ；

b) 关键检验员；

c) 检验结果主要依赖于检验员的专业判断；

d) 授权签字人。

# 4.1.6.11 考核授权签字人

4.1.6.11.1评审组应对申请认可的授权签字人进行考核。CNAS要求授权签字人必须具备以下资格条件：

a) 有必要的专业知识和相应的工作经历，熟悉授权签字范围内有关检验标准、方法及程序，能对检验结果做出正确的评价；

b) 熟悉认可规则和政策、认可条件，特别是获准认可检验机构义务，以及带认可标识检验报告或证书的使用规定；

c) 在对检验结果的正确性负责的岗位上任职，并有相应的管理职权。

4.1.6.11.2实施远程评审时，可以利用ICT技术，进行管理及技术内容的集中考核或单一考核，或管理要求书面考核，结合技术评审员在远程评审过程中进行综合技术能力考核。

# 4.1.6.12 评审组内部会

4.1.6.12.1评审组长应在每天评审结束后及末次会议前召开评审组内部会议，会议内容可包括：

a) 交流评审情况，统一对评审中发现问题的看法，确定是否构成不符合项或观察项；

b) 协调安排对评审中发现疑点或线索进一步查证落实，确认评审计划的完成情况，必要时调整次日评审计划，以使评审任务顺利完成；

c) 在末次会议前的内部会应对评审所得到的全部信息进行讨论，对检验机构与

认可准则的符合性进行判断；

d) 在现场评审中，如果发生重大问题时，评审组长也可根据需要召开临时的评

审组内部会议；

e) 最后一次评审组内部会，应确定不符合项，写出不符合项报告，讨论评审结论，起草书面报告，评审报告的填写要求见附录A。

4.1.6.12.2实施远程评审时，评审组可采用多种方式就评审信息和评审进展等情况进行有效沟通。

# 4.1.6.13 与检验机构沟通

4.1.6.13.1评审组应在每天工作结束前，与检验机构代表简要沟通当天的评审情况，并在最后一次评审组内部会结束后，与检验机构领导进行充分沟通，听取检验机构的意见，需要时解答检验机构代表关心的问题或消除双方观点的差异。

4.1.6.13.2通常评审组长应在末次会议前就评审组确定的不符合项和评审结论，与检验机构代表进行交流和沟通，听取检验机构的意见，使评审组与检验机构尽可能达成意见一致，顺利开好末次会议。

4.1.6.13.3评审组在现场评审时，如就某项评审发现不能形成结论时，将提请CNAS秘书处予以澄清。

4.1.6.13.4实施远程评审时，评审组可通过网络会议平台，随时与检验机构相关人员沟通评审发现的问题。

# 4.1.6.14 末次会议

4.1.6.14.1末次会议是现场评审的最后一项活动，评审组应对已完成的评审工作进行总结，并向检验机构通报评审结果。如在末次会议开始前，评审组完成了所有的现场见证等评审活动，则评审组应在末次会议前完成《检验机构评审报告》（CNAS-PD14-15) 。末次会议由评审组长主持，其内容和程序包括：

a) 出席人员签到；

b) 评审组长向检验机构的合作和配合表示感谢；

c) 重申评审目的、范围和依据，

d) 简要介绍评审的方法，强调评审是抽样调查的过程；

e) 简要报告评审的过程，包括评审的部门、活动和现场见证项目，以及尚未进行的现场见证项目的原因和计划安排等（适用时)；

f) 报告评审组收集到的检验机构体系与认可准则相符合的证据；

g) 报告已完成的现场见证的结果；

h) 宣读不符合项和观察项报告；

i) 宣读评审报告和评审结论、推荐意见；如有个别现场见证项目未做，应说明

所涉及的检验领域待现场见证结束后，根据结果再做出推荐意见（适用时) ；

j) 提出检验机构在规定时间内采取纠正措施的要求，商定纠正措施所需的时间，说明将要采取的跟踪评审方法；

k) 商定其他未尽事宜；

l) 请检验机构代表在评审报告等文件上签字；

m) 重申保密承诺；告知检验机构投诉、申诉的权利和程序；

n) 回答检验机构的疑问；

o) 收回经检验机构签署的《合格评定机构廉洁自律声明》(CNAS-PD14-22)。

4.1.6.14.2末次会议应注意的事项：

a) 评审组长应控制末次会议的时间，一般不超过1小时。评审组长应做好充分准备，按照CNAS有关程序的要求，完成所有议程，不要出现遗漏。

b) 一般应邀请参加过检验机构首次会议的人员。

c) 参加末次会议的评审组成员和检验机构人员应在《现场评审会议签到表》（CNAS-WI14-01-02) 上签到。

d) 评审组长在主持会议时，表达要简明扼要、准确清楚，掌握好会议的气氛和时间，特别是在做出不予以推荐认可的结论时，要耐心说明做出结论的依据。

e) 评审组长在完成会议所有议程后，可以邀请检验机构主要负责人做简要讲话，并在评审报告等文件上签字。

f) 存在多场所时，可先在各分场所召开简短的评审分现场末次会议，然后再召开统一的末次会议。

4.1.6.14.3实施远程评审时，组长主持召开远程视频会议，视频截图或者签署远程评审《现场评审会议签到表》。

# 4.1.6.15 评审总结会

如现场见证等活动不能在现场评审的末次会议之前完成，则应在所有评审活动结束后，完成《检验机构评审报告》，举行评审总结会。在评审总结会上，评审组应向检验机构宣布评审结论和推荐意见。评审总结会可与现场评审末次会议合并进行。

# 4.1.7 评审报告

4.1.7.1评审组根据现场收集的客观证据对检验机构的技术能力和管理体系运行情况与认可准则的符合性进行分析，对检验机构技术能力进行综合评价，完成《检验机构评审报告》，在现场评审末次会议或评审总结会上提出关于不符合项/观察项报告、评审结论和评审组推荐意见的报告。

4.1.7.2 评审报告的内容连同其中的不符合项（若有) 应经过被评审方确认。评审组在评审结束前复制一份经过检验机构确认的评审报告正文、不符合项报告（不需形成纸质版的表格可为电子版文件或打印) 留存检验机构。由于特殊原因现场评审结束时不能留存的，应在评审结束后5个工作日内将上述资料反馈给检验机构。

注：评审报告附件6：《评审组长对检验机构整改的验收及最终推荐意见》可在该表完成后单独反馈给检验机构。

4.1.7.3评审组推荐意见有以下几种形式：

a) 评审组认为检验机构的管理体系和技术能力满足CNAS认可要求，评审组同意向CNAS推荐认可；

b) 评审组建议检验机构按规定要求，提出纠正措施，并将落实情况报评审组。跟踪验证合格后，向CNAS推荐认可。跟踪验证通常采用的方式如下：

1) 提交必要的文件或见证材料进行文件评审；

2) 对纠正措施落实情况进行现场跟踪验证；

3) 文件评审和现场跟踪验证两种情况结合进行。

c) 评审组认为检验机构的管理体系和技术能力不符合CNAS认可要求，评审组不予推荐认可。

4.1.7.4实施远程评审时，评审组长应在评审报告“四、评审情况及主要结果”—“11.其他需要说明的情况”栏目中说明本次评审所采用的评审模式，会议平台，信息通讯技术在评审中的利用程度（ICT方式、范围等）以及信息通讯在实现评审目标的有效性。

# 4.1.8 跟踪验证

评审组长或其指定的评审员对被评审检验机构采取的纠正措施的有效性进行跟踪验证并认为合格后，可正式向CNAS推荐。整改期限一般为2个月。跟踪验证内容仅限于现场评审中发现的不符合项纠正情况，一般不扩大评审范围。

a) 通过提供文件资料进行验证的不符合项，检验机构需将相关文件资料（可以是复印件) 送指定的评审员，确认有效。如发现其整改不充分，应要求其提供进一步的信息。

b) 需通过现场跟踪验证的不符合项，由指定的评审员在限定改正的时间内到现场核实。

c) 对检验机构未按期完成整改的，评审组长应及时报告给CNAS业务部门，征得CNAS业务部门同意后，提出不予推荐认可的建议，并将此结果书面反馈给被评审检验机构。

注：与资质认定同步评审时，整改期限应执行《检验检测机构资质认定管理办法》（总局令第163号) ，为30个工作日。

# 4.1.9评审材料的报送

在现场见证和不符合纠正措施跟踪验证结束后，评审组长于5个工作日内提出验收意见并立即将评审报告连同其他现场评审资料等提交CNAS业务部门。

实施远程评审后，评审组应删除在评审过程中获取的、与检验机构有关的文件、记录、照片、视频、录音等涉及检验机构机密的文件；检验机构应统一留存本次远程评审过程中可作为符合性证据的所有电子材料（包括但不限于电子文档、视频、音频、照片、扫描件等），以便后续进行核查，同时将电子材料清单提供评审组；建议电子材料保存期为6年。

远程评审的所有资料（含保存在被评审机构中的资料）应全部妥善保存。当认可评定过程中及后续问题处理需要时，业务部门应能及时提供。

# 4.2 监督评审

4.2.1定期监督评审

4.2.1.1定期监督评审采取现场评审的方式进行，评审应覆盖到已获准认可机构的所有场所，评审重点是核查获准认可检验机构管理体系的维持情况，需要时，对技术能力进行评审。定期监督不需要检验机构提交书面申请。

4.2.1.2定期监督评审的主要内容应包括：

a) 检查已获准认可机构遵守CNAS认可规则的情况，包括是否正确使用认可标识、证书；

b) 查证前次评审中不符合项的纠正措施是否均已得到落实，效果如何；

c) 核查已获准认可机构管理体系运作的维持情况，以及查证人员、方法、环境、设备等是否发生了重大变更；

d) 其它。

4.2.2不定期监督评审

4.2.2.1当获准认可检验机构发生了检验机构认可规则中规定的需要通报的变化、CNAS的认可准则等相关要求发生变化或CNAS认为需要对投诉等情况进行调查时，CNAS秘书处可随时安排不定期监督评审或不定期的访问。

4.2.2.2 当不涉及技术能力变化时，不定期监督评审可通过资料审查的方式进行确认。对涉及技术能力变化的不定期监督评审，应进行现场评审。现场评审时评审组应按照评审通知的要求进行评审。

4.2.3监督评审中发现的不符合项的整改期通常为2个月；对于涉及技术能力的不符合项，其整改期限仅为1个月。

4.2.4监督评审时，评审组应按照监督计划的安排，只对评审组具备能力的部分进行评审，其他部分如发生变更或不能维持认可时，应及时报告CNAS秘书处。

4.2.5监督评审的其他要求同初次评审。

# 4.3 复评审

4.3.1复评审全部采取现场评审的方式进行，应涉及认可准则的全部要素和已获认可的全部技术能力，覆盖到已获准认可机构的所有场所。

4.3.2复评审的主要内容应包括：

a) 检查已获准认可机构是否正确使用认可标识、证书；

b)	查证前次评审中不符合项的纠正措施是否均已得到落实，效果如何；

c)	检查已获准认可机构管理体系运作情况，尤其是内审和管理评审情况，以及查证人员、方法、环境、设备等是否发生了重大变更；

d)	检查已获准认可机构技术能力是否持续符合认可要求；

e)	适用时，检查参加能力验证的表现及必要时的纠正措施实施情况；

f)	检查遵守CNAS认可规则和认可准则要求的情况；

g)	其它。

4.3.3评审组长应将已获准认可机构2年内所有评审信息、申诉、投诉等情况，作为复评审策划的信息输入。

4.3.4复评审的现场评审程序和其他要求与初次评审时相同。

4.3.5复评审中发现的不符合项的整改期通常为2个月；对于涉及技术能力的不符合项，其整改期限仅为1个月。

# 4.4 扩大认可范围的评审

4.4.1扩大认可范围的评审参见初次评审程序。

4.4.2如果只是对原认可项目中相关能力的简单扩充，基本不涉及新的技术和方法，可以直接资料审查确认。

4.4.3扩大认可范围评审可与定期监督评审或复评审结合进行，但应确保定期监督或复评审按期完成，不符合项整改时限执行结合进行的定期监督评审或复评审的相关要求。

# 4.5 特殊领域的评审要求

# 4.5.1绿色建筑领域认可评审的特殊要求

# 4.5.1.1文件资料的审查和关键技术的识别

4.5.1.1.1评审组长进行资料审查时,应注意审查以下内容:

a）能力范围的表述是否符合《绿色建筑领域检验项目表述（示例）》（见附录E），所涉及的标准规范是否现行有效，如果是过期标准，是否有进行限制的说明；

注：按现有绿色建筑评价标准要求，绿色建筑检验的设计评估、施工评估、运行评估三个检验项目具有相关性，设计评估可以单独申报，但申报施工评估应同时申报设计评估，申报运行评估应同时具有设计评估、施工评估。

b）关键人员（含技术主管、授权签字人、报告审核人、监督员）、检验员的数量、教育背景及工作经历等是否符合《检验机构能力认可准则在绿色建筑检验领域的应用说明》的要求；

c）能力验证活动是否满足《能力验证规则》CNAS-RL02的要求，是否参加检验机构间比对等检验结果的质量控制活动；

d）绿色建筑检验对应的相关检测能力（含已获认可、申请认可）是否符合《绿色建筑检验机构认可需要的实验室能力》（见附录F）；

e）分配技术评审员任务时，考虑一位技术评审员为主，其他相关专业的技术评审员配合的评审方式。

4.5.1.1.2技术评审员进行资料审查时,应注意审查检验员的检验经历、设备配置表中的设备及软件配置是否符合要求。

4.5.1.1.3技术评审员应对检验机构申请能力范围进行识别，并在评审中给予关注。识别包括但不限于以下几个方面：

a）是否存在检验经历较少的项目，以及项目中依据的检验标准/方法程序；

b）是否存在非标方法、检验机构自制方法、超出预定范围使用的标准、扩充和修改过的标准方法及国外标准。

4.5.1.1.4 绿色建筑检验活动应关注检验员的主要关键技术能覆盖但不限于以下内容：

a）应具备识别图纸的能力，明确图纸对绿色建筑相关技术的实施要求；

b）应具备核查委托方自评估报告的能力；

c）应具备采信绿色建筑项目相关审批资料、检测报告、施工验收资料的能力；

d）应具备模拟计算分析能力，熟练使用包括：日照计算分析、幕墙光污染计算分析、室外风环境及热岛模拟分析、环境噪声计算分析、自然通风计算分析、气流组织计算分析、空气品质计算分析、室内光环境计算分析、室内环境噪声计算分析、建筑构件隔声性能分析、室内污染物预评价分析、建筑能耗分析等计算软件；

e）应具备现场核验绿色建筑实施情况的能力。

# 4.5.1.2现场见证的选择

技术评审员现场评审时，应对检验项目中的关键活动进行现场见证。

4.5.1.2.1 设计评估见证项目

a）自评估报告审核；

b）模拟分析报告编制和审核（包括：日照计算分析、幕墙光污染计算分析、室外风环境及热岛模拟分析、环境噪声计算分析、建筑构件隔声性能分析、空气品质计算分析、室内光环境计算分析、室内环境噪声计算分析、室内污染物预评价分析、建筑能耗分析等）。

4.5.1.2.2 施工评估见证项目

a）可循环、再利用材料比例计算、装饰性构件、绿色建材使用率等计算；

b）各类外部机构材料、实体检测报告的采信分析；

c）结合现场核验进行现场抽测；

d）现场核查绿色建筑设施。

4.5.1.2.3 运行评估见证项目

a）运行监测记录及分析；

b）现场核验运行状态。

# 4.5.1.3现场评审

现场评审时，技术评审员对检验能力的确认，应包括检验员能力确认、检验项目实施规范性、检验结果的确认。

4.5.1.3.1 检验员能力确认

对检验员应采用现场见证、现场演示+提问+核查仪器设备配置、查阅记录/报告+核查仪器设备配置等方式进行能力确认。对于不具备绿色建筑相关专业方向培训考核证书的检验员，还需采用网络或书面考试的方式确定能力。检验机构检验员总体应能覆盖绿色建筑应用说明要求的场地与景观、建筑与结构、供热与空调、电气智能化、给排水、室内外环境等六类专业方向。

4.5.1.3.2 检验项目实施规范性

见证的项目要覆盖对委托项目的合同评审、方案制定、组织与实施等关键过程：

a）对检验对象的整体情况的了解，所涉及检验项目的识别；

b）检验人员的委派及分工，检验过程的规范性，基本知识的掌握程度、能力水平、技术实践；；

c）观察资料收集、验算、以及人员资格及操作等是否能够保证检验活动的正确实施；

d）采信其他机构出具的证明材料的辨别能力；

e）工地现场的安全作业控制与劳动保护等。

4.5.1.3.3 检验结果的确认

对现场见证以及已有绿色建筑检验报告的审核应包括以下内容：

a）核查报告的资料信息，包括：委托合同、原始记录、收集到的检验活动需要的资料（许可文件、设计图纸、施工过程记录、第三方的检测报告、施工验收记录等）；

b）核查检验方案；

c）核查报告的组成内容；

d）核查条款判定时依据；

e）核查采信第三方检测结果的判断能力；

f）核查检验过程的规范性；

g）核查报告的结论是否正确。

# 5 工作记录

# 5.1 评审报告

5.1.1评审报告是评审工作的最终产品，包括了申请/已获认可检验机构是否符合全部认可要求的记录以及评审组的推荐意见，是评审组应形成并向CNAS提交的文件之一。

评审报告的内容包括：

a) 评审报告的识别部分：编号、检验机构名称和评审日期等；

b) 检验机构概况：检验机构名称、地址、联系方式等；

c) 检验机构基本信息：检验机构的类别和人员、设施、多办公地点或分支机构的说明等；

d) 评审简况：评审日期、地点、类型和评审依据和范围；

e) 评审结果及主要结果：文件评审结论、授权签字人的简要说明、技术能力评审结果、现场评审结果及其他；

f) 评审组推荐意见：推荐意见及不符合项纠正措施跟踪验证方式、推荐认可范围；

g) 关于评审的声明：包括抽样的说明和保密的承诺；

h) 评审组签字；

i) 检验机构的意见；

j) 相关附表：《推荐认可的检验机构授权签字人》、《推荐认可的检验机构能力范围》；

k) 相关附件明细：包括《检验机构现场评审核查表》、《检验机构授权签字人评审记录》、《检验机构现场见证记录表》、《检验机构检验能力及检验员评价记录表》、《检验机构不符合项/观察项记录表》、《检验机构不符合项/观察项记录表》、《评审组长对检验机构整改的验收及最终推荐意见》等；

l) 附加说明。

5.1.2评审报告由评审组长起草或指定其他评审员起草，评审组长对评审报告的准确性和完整性负责。评审报告应清晰明了、准确真实、客观公正，如实反映评审工作的过程和结果。评审组长应在评审总结会前完成评审报告的草稿，在总结会上宣读，并留存一份给检验机构。如现场评审末次会议前还有个别现场见证项目没有完成，评审组长应口头向被评审机构报告已经完成的工作和已确认的范围，说明待现场见证项目全部完成后，再将最终的评审报告发放给检验机构。

# 5.2 评审员经历评价

主任评审员见证人员对评审组长进行评价，主任评审员对实习评审组长进行评价，填写《实验室/检验机构评审组长现场见证报告》（CNAS-PD10-07），交评审员管理部。

评审组长对评审组成员进行评价，并验证其专业判断能力的水平，填写《实验室/检验机构评审人员评审经历评价表》（CNAS-PD10-06），交评审员管理部。

评审组长有权对评审员专业能力的扩充或删除向评审员管理部提出建议。

评价文件须在现场评审结束起30日内提交评审员管理部（来源于《实验室/检验机构认可评审现场见证作业指导书》（CNAS-WI10-08）) 。

# 5.3 工作表格

现场评审结束后，评审组长应在规定时间内报送所有评审材料和记录。评审组应报送的评审资料及评审资料的提交方式见附录B《评审资料提交方式一览表》。

# 6 相关表格

CNAS-WI14-01-02	《现场评审会议签到表》

CNAS-PD14-05    《认可资料审查通知单》

CNAS-PD14-06    《预评审报告》

CNAS-PD14-09    《现场评审日程表》

CNAS-PD14-10    《现场评审人员公正性、保密及廉洁自律声明》

CNAS-PD14-15    《检验机构评审报告》

CNAS-PD10-07    《实验室/检验机构评审组长现场见证报告》

CNAS-PD10-06    《实验室/检验机构评审人员评审经历评价表》

CNAS-PD14-22    《合格评定机构廉洁自律声明》

# 附录A：

评审报告的填写要求

A1. 评审报告和记录表格的填写原则：

a) 不允许改动评审报告和记录表格的结构；

b) 可以根据需要取舍对部分栏目的填写，不适用的栏目可填写“无”、“不适用”或“/”；

c) 现场评审时，一般情况下，未经项目主管同意，评审组不得擅自更改申请书的格式和内容。

d) 对于检验机构在现场提出撤销申请项目/参数的情况，原则上不允许修改申请书，由检验机构提出书面申请，说明原因，评审组在评审报告上予以说明。

e) 评审组现场评审/确认的能力范围应在申请的范围之内。

A2. 监督评审或复评审时，如检验机构的技术能力没有变化，附表可不填写。

A3. 如果检验机构不需要英文证书附件，英文附表可不填写。

A4. 评审报告附件1，需要时，可由组长汇总成一份完整的核查表（含每一项应用说明)。

A5．各部分内容的填写要求见所附评审报告。

# 附录B：

评审资料提交方式一览表

| 序号 | 表格名称 | 提交方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 评审报告（检验机构） |  |  |
| 1 | 认可评审报告正文 | 纸质、电子 | 结构化数据 |
|  | 评审报告附表 |  |  |
| 2 | 附表1：《推荐认可的检验机构授权签字人》 | 电子 | 结构化数据 |
| 3 | 附表2：《推荐认可的检验机构能力范围》 | 电子 | 结构化数据 |
|  | 评审报告附件 |  |  |
| 4 | 附件1：《检验机构现场评审核查表》 | 电子 | 结构化数据 |
| 5 | 附件2：《检验机构授权签字人评审记录》 | 电子 | 结构化数据 |
| 6 | 附件3：《检验机构现场见证记录表》 | 电子 | 结构化数据 |
| 7 | 附件4：《检验机构检验能力及检验员评价记录表》 | 电子 | 结构化数据 |
| 8 | 附件5：《检验机构不符合项/观察项记录表》 | 纸质、电子 | 结构化数据 |
| 9 | 附件6：《评审组长对检验机构整改的验收及最终推荐意见》 | 纸质、电子 | PDF或图片格式 |
|  | 评审整改报告 |  |  |
| 10 | 评审整改报告 | 电子 | PDF或图片格式 |
|  | 其他评审资料 |  |  |
| 11 | 资料审查通知单 | 纸质或电子 | 仅文审扩项提交纸质及电子版，其他情况只需电子版。 |
| 12 | 评审日程表 | 电子 | word格式 |
| 13 | 现场评审人员公正性、保密及廉洁自律声明 | 纸质、电子 | PDF或图片格式 |
| 14 | 合格评定机构廉洁自律声明 | 纸质、电子 | PDF或图片格式 |
| 15 | 首末次会议签到表 | 纸质、电子 | PDF或图片格式， 远程评审时提供视频截图（包括人名及头像） |
| 16 | 远程评审策划、记录表 | 电子 | PDF或word格式 |
| 17 | 其他说明类资料 | 纸质、电子 |  |

# 附录C：

远程评审策划、记录表

| 姓名 |  | 评审员号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审领域 |  | 组内职务 |  |
| 评审策划情况 |  |  |  |
| 远程评审改进建议 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

# 附录D：

远程评审的方式及软硬件要求

| 评审方式 | 检验机构软硬件要求 | 评审组软硬件要求 |
| --- | --- | --- |
| 语音 | 电话、手机、带有语音通话功能的电子通信设备等 | 电话、手机、带有语音通话功能的电子通信设备等 |
| 视频 | 硬件要求： 1.网速带宽≥50M，或4G及以上网络； 2.智能手机、带有视频语音功能的电脑或其他电子设备等； 3.显示器分辨率需1024*768或以上；摄像头分辨率在1280*960（130万像素）或以上。 软件要求：具有多人视频功能的客户端。 | 硬件要求： 1.网速带宽≥50M，或4G及以上网络； 2.智能手机、带有视频语音功能的电脑或其他电子设备等； 3.显示器分辨率需1024*768或以上；摄像头分辨率在1280*960（130万像素）或以上。 软件要求：具有多人视频功能的客户端。 |
| 调阅记录 | 实时查阅检验机构文件和记录的远程屏幕分享软件，或远程调阅检验机构LIMS系统或APP中的文件和记录的条件 | 可以通过远程方式调阅检验机构相关技术记录或由检验机构提交相应记录的电子版。 |

# 附录E：

- 绿色建筑领域检验项目表述（示例）

| 序号 | 检验对象 | 检验项目 |  | 领域 代码 | 依据的检验标准/方法程序及编号 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |
| 1 | 绿色建筑 | 1 | 设计评估 | 220499 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 |  |  |
|  |  |  |  |  | 《绿色工业建筑评价标准》GB/T 50878-2013 |  |  |
|  |  |  |  |  | 《绿色办公建筑评价标准》GB/T 50908-2013 |  |  |
|  |  |  |  |  | 《绿色商店建筑评价标准》GB/T 51100-2015 |  |  |
|  |  |  |  |  | 《绿色航站楼建筑评价标准》T/CECS 1474-2023 |  |  |
|  |  |  |  |  | 《既有建筑绿色改造评价标准》GB/T 51141-2015 |  |  |
|  |  |  |  |  | 《绿色博览建筑评价标准》GB/T 51148-2016 |  |  |
|  |  |  |  |  | 《绿色医院建筑评价标准》GB/T 51153-2015 |  |  |
|  |  |  |  |  | 《绿色饭店建筑评价标准》GB/T 51165-2016 |  |  |
|  |  |  |  |  | 《绿色生态城区评价标准》GB/T 51255-2017 |  |  |
|  |  |  |  |  | 《绿色校园评价标准》GB/T 51356-2019 |  |  |
|  |  |  |  |  | 《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T 229-2010 |  |  |
|  |  |  |  |  | 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018 |  |  |
|  |  |  |  |  | 《绿色机场评价导则》MH/T 5069-2023 |  |  |
|  |  |  |  |  | 《绿色仓库要求与评价》SB/T 11164-2016 |  |  |
|  |  | 2 | 施工评估 | 220499 | 《建筑工程绿色施工规范》 GB/T 50905-2014 |  |  |
|  |  |  |  |  | 《绿色建筑评价标准》 GB/T 50378-2019 |  |  |
|  |  |  |  |  | 《建筑与市政工程绿色施工评价标准》 GB/T 50640-2023 |  |  |
|  |  |  |  |  | 《绿色建筑工程竣工验收标准》 T/CECS 494-2023 |  |  |
|  |  | 3 | 运行评估 | 220499 | 《绿色建筑评价标准》 GB/T 50378-2019 |  |  |
|  |  |  |  |  | 《绿色建筑运行维护技术规范》 JGJ/T 391-2016 |  |  |
|  |  |  |  |  | 《绿色建筑数字化运维管理技术规程》 T/CECS 1184-2022 |  |  |
|  |  |  |  |  | 《绿色建筑运营后评估标准》 T/CECS 608-2019 |  |  |

# 附录F：

- 绿色建筑检验机构认可需要的实验室能力

（评估机构应具备的实验室检测能力）

| 分类 |  | 实验室能力要求 |
| --- | --- | --- |
| 必选项 |  | 土壤氡检测 |
|  |  | 场界环境噪声检测 |
|  |  | 门窗抗风压性、气密性、水密性检测（实验室、现场） |
|  |  | 门窗保温性能（实验室） |
|  |  | 建筑采光系数 |
|  |  | 外墙、屋面内表面温度 |
|  |  | 空气污染物浓度检测（苯、甲苯、二甲苯、氨、甲醛、氡 ） |
|  |  | 空调系统风量、水流量、冷热量 |
|  |  | 照明功率密度、室内噪声级检测 |
|  |  | 建筑构件隔声检测、楼板撞击声检测 |
|  |  | 室内温湿度、新风量 |
| 可选项 | 安全耐久 | 电磁辐射、 |
|  |  | 地面材料防滑性能检测 |
|  |  | 道路照明检测 |
|  | 健康舒适 | 空气污染物浓度检测（臭氧 、二氧化氮、二氧化硫） |
|  |  | 可吸入颗粒物PM10、细颗粒物PM2.5 浓度检测 |
|  |  | 灯具效率 光舒适安全性 |
|  |  | 太阳能热水系统得热量 |
|  |  | 太阳能光伏系统发电量 |
|  |  | 冷、热源机组能效 |
|  |  | 围护结构热工性能检测（现场） |
|  |  | 单位风量耗功率 |
|  |  | 热回收新风机组热交换效率检测 |
|  |  | 建筑室内振动 |
|  |  | 混响时间 |
|  |  | 窗的不舒适眩光 |
|  |  | 平均辐射温度 |