CNAS-AL06：20240801修订对照表

| 旧代码 |  | 新代码 |  | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.生物 |  |  |  |  |
| 0104 | 药物和生物制品的微生物检测 | 0104 | 工业品的微生物检测 | 变化，新增二级码，原“药物和生物制品”的内容转移至08代码 |
| 010401 | 微生物计数 | 010401 | 肥料 |  |
| 010402 | 防腐剂的性能 | 010402 | 染料 |  |
| 010403 | 维生素的生物检测 | 010403 | 涂料 |  |
| 010404 | 酶的生物检测 | 010404 | 农药 |  |
| 010405 | 化疗药的微生物检测 | 010499 | 其他 |  |
| 010406 | 抗生素的微生物检测 |  |  |  |
| 010499 | 其他 |  |  |  |
| 0114 | 其他材料的微生物检测 |  |  |  |
|  |  | 011410 | 饲料 | 新增 |
|  |  | 011411 | 涉及饮用水卫生安全产品 | 新增 |
| 02.化学 |  |  |  |  |
| 0201 | 金属与合金 |  |  |  |
|  |  | 020115 | 能谱分析方法 | 新增 |
|  |  | 020116 | 波谱分析方法 | 新增 |
|  |  | 020117 | 热电离同位素质谱分析方法 | 新增 |
|  |  | 020118 | 气体同位素质谱分析方法 | 新增 |
|  |  | 020119 | 辉光放电质谱分析方法 | 新增 |
| 0202 | 金属镀层与处理溶液 | 0202 | 金属处理溶液与镀层 | 整体修订 |
| 020201 | 电感耦合等离子体原子发射光谱分析方法 | 020201 | 金属处理溶液化学分析 | 变化 |
| 020202 | 火花源/电弧原子发射光谱分析方法 | 020202 | 金属处理溶液性能检测 | 变化 |
| 020203 | X射线荧光光谱分析方法 | 020203 | 镀层机械、物理性能检测 | 变化 |
| 020204 | 辉光放电发射光谱分析方法 | 020204 | 镀层耐腐蚀性能检测 | 变化 |
| 020205 | 原子荧光光谱分析方法 | 020205 | 镀层耐温性能检测 | 变化 |
| 020206 | 原子吸收光谱分析方法 | 020206 | 镀层耐候性能检测 | 变化 |
| 020207 | 紫外-可见吸收光谱分析方法 | 020207 | 镀层化学分析 | 变化 |
| 020208 | 分子荧光光谱分析方法 |  |  | 删除 |
| 020209 | 红外光谱分析方法 |  |  | 删除 |
| 020210 | 气相色谱分析方法 |  |  | 删除 |
| 020211 | 液相色谱分析方法 |  |  | 删除 |
| 020212 | 质谱分析方法 |  |  | 删除 |
| 020213 | 电感耦合等离子体质谱分析方法 |  |  | 删除 |
| 020214 | 电化学分析方法 |  |  | 删除 |
| 020215 | 物相(相/夹杂/状态）分离分析方法 |  |  | 删除 |
| 020216 | 重量分析方法 |  |  | 删除 |
| 020217 | 滴定分析方法 |  |  | 删除 |
| 0203 | 矿石与矿物 | 0203 | 岩石与矿石 | 变化 |
| 020302 | 火花源/电弧原子发射光谱分析方法 | 020302 | 交流电弧/平面光栅发射光谱分析方法 | 变化 |
| 020312 | 物相(相/夹杂/状态）分离分析技术 | 020312 | 化学物相分析方法 | 变化 |
|  |  | 020317 | 热电离同位素质谱分析方法 | 新增 |
|  |  | 020318 | 放射性 | 新增 |
|  |  | 020319 | 岩矿鉴定 | 新增 |
| 0204 | 耐火材料与粘土 |  |  |  |
|  |  | 020415 | 氧氮氢（O、N、H）分析方法 | 新增 |
|  |  | 020416 | X 射线能谱分析 | 新增 |
| 0206 | 煤炭 | 0206 | 煤炭及相关产品 | 变化 |
|  |  | 020603 | 抽样/制样 | 新增 |
| 0207 | 油页岩 |  |  |  |
| 020701 | 化学分析 | 020701 | 化学成分 | 变化 |
|  |  | 020703 | 物性分析 | 新增 |
| 0209 | 燃料 |  |  |  |
|  |  | 020906 | 氢燃料 | 新增 |
| 0210 | 润滑剂、工业用油和相关产品 |  |  |  |
|  |  | 021008 | 车辆养护用品 | 新增 |
| 0217 | 漆与有关的表面涂料 |  |  | 整体修订 |
| 021701 | 化学检测 | 021701 | 化学检测 |  |
| 021702 | 物理检测 | 021702 | 物理检测 |  |
| 021703 | 户外风化试验 | 021703 | 涂层机械、物理性能检测 |  |
| 021704 | 海洋水下试验 | 021704 | 耐腐蚀耐久性（环境试验） |  |
| 021705 | 淡水浸入试验 | 021705 | 涂料用辅料 |  |
| 021706 | 地下试验 | 021706 | 电化学检测 |  |
| 021707 | 湿度试验 | 021799 | 其他 |  |
| 021708 | 盐雾试验 |  |  |  |
| 021709 | 人工老化试验 |  |  |  |
| 021710 | 冲击试验 |  |  |  |
| 021711 | 铅笔硬度试验 |  |  |  |
| 021712 | 摆杆硬度试验 |  |  |  |
| 021713 | 耐热试验 |  |  |  |
| 021714 | 冻融试验 |  |  |  |
| 021715 | 电阻 |  |  |  |
| 021716 | 漆催干剂 |  |  |  |
| 021717 | 除漆剂 |  |  |  |
| 021799 | 其他 |  |  |  |
| 0222 | 食品及农产品 |  |  |  |
|  |  | 022224 | 放射性 | 新增 |
| 0224 | 药 | 0224 | 涉及饮用水卫生安全产品 | 变化，新增二级码，原“药”转移至08代码 |
| 022401 | 中药 | 022401 | 输配水设备 |  |
| 022402 | 化学药 | 022402 | 防护材料 |  |
| 022403 | 生物制品 | 022403 | 水处理材料 |  |
| 022404 | 兽药 | 022404 | 化学处理剂 |  |
| 022405 | 药物及代谢产物 | 022405 | 水质处理器 |  |
| 022499 | 其他 | 022406 | 水效 |  |
|  |  | 022499 | 其他 |  |
| 0226 | 消毒产品 |  |  |  |
|  |  | 022604 | 一次性使用医药用品 | 删除 |
| 0230 | 化妆品 | 0230 | 化妆品及日用化学品 | 变化 |
|  |  | 023009 | 日用化学品的特殊性能 | 新增 |
|  |  | 023010 | 人体功效性和安全性 | 新增 |
| 0234 | 气体 |  |  |  |
|  |  | 023405 | 食品添加剂气体 | 新增 |
| 0235 | 水 |  |  |  |
|  |  | 023507 | 循环冷却水及锅炉水 | 新增 |
| 0237 | 固体废物 |  |  |  |
|  |  | 023701 | 无机元素及化合物 | 新增 |
|  |  | 023702 | 有机化合物 | 新增 |
|  |  | 023799 | 其他 | 新增 |
| 0239 | 场所、室内空气及有限空间中的空气 |  |  |  |
|  |  | 023905 | 空气净化效率 | 新增 |
| 0245 | 烟草 |  |  |  |
|  |  | 024501 | 烟草物理 | 新增 |
|  |  | 024502 | 烟草化学 | 新增 |
|  |  | 024599 | 其他 | 新增 |
| 0246 | 无机化工原料及产品 |  |  |  |
|  |  | 024606 | 无机功能材料 | 新增 |
| 0248 | 0248.化合物（结构确证） |  |  |  |
| 024801 | 感耦等离子体原子发射光谱法 | 024801 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | 变化 |
| 0249 | 同位素及放射性物质 |  |  |  |
| 024901 | 感耦等离子体原子发射光谱法 | 024901 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | 变化 |
|  |  | 0250 | 化学品热安全性 | 新增二级码 |
|  |  | 0251 | 特殊化学品 | 新增二级码 |
|  |  | 0252 | 半导体材料 | 新增二级码 |
|  |  | 0253 | 竞技体育中禁用物质（方法） | 新增二级码 |
|  |  | 0254 | 二噁英检测 | 新增二级码 |
|  |  | 0255 | 高分子及复合材料 | 新增二级码 |
| 03.机械 |  |  |  |  |
| 0302 | 金属材料及制品（微观结构） |  |  |  |
|  |  | 030209 | 微观成分分析 | 新增 |
| 0309 | 机床类 |  |  |  |
|  |  | 030907 | 超精密机床 | 新增 |
| 0314 | 矿山机械类 |  |  | 整体修订 |
| 031401 | 建井设备 | 031401 | 建井设备 |  |
| 031402 | 采掘设备 | 031402 | 支护设备 |  |
| 031403 | 提升、贮运设备 | 031403 | 通风防尘设备 |  |
| 031404 | 破碎、粉磨设备 | 031404 | 压风设备 |  |
| 031405 | 筛分设备 | 031405 | 排水设备 |  |
| 031406 | 洗选设备 | 031406 | 采掘设备 |  |
| 031407 | 支护设备 | 031407 | 装载设备 |  |
| 031408 | 煤矿专用设备 | 031408 | 运输设备 |  |
| 031499 | 其他 | 031409 | 提升设备 |  |
|  |  | 031410 | 破碎粉磨设备 |  |
|  |  | 031411 | 筛分设备 |  |
|  |  | 031412 | 洗选设备 |  |
|  |  | 031413 | 焙烧设备 |  |
|  |  | 031499 | 其他 |  |
| 0316 | 石油化工机械 |  |  | 整体修订 |
| 031601 | 石油专用管材 | 031601 | 石油专用管材 |  |
| 031602 | 石油专用设备 | 031602 | 石油钻采设备 |  |
| 031603 | 炼化专用设备 | 031603 | 石油天然气集输与储运设备 |  |
| 031604 | 石油专用工具 | 031604 | 石油专用工具 |  |
| 031605 | 石油钻采设备配件 | 031605 | 炼油设备 |  |
| 031606 | 炼化专用设备配件 | 031606 | 化工设备 |  |
| 031607 | 石油化工管道配件 | 031607 | 海洋油气田设备 |  |
| 031608 | 海洋石油作业用设备 | 031699 | 其他 |  |
| 031699 | 其他 |  |  |  |
| 0317 | 机动车 |  |  |  |
|  |  | 031716 | 智能网联汽车驾驶性能、道路试验 | 新增 |
|  |  | 0320 | 机器人及机器人装备 | 新增二级码 |
| 04.电气 |  |  |  |  |
| 0401 | 电气产品通用环境类试验 |  |  |  |
| 040109 | 加速试验 | 040109 | 加速度试验 | 变化 |
| 040113 | 低电压试验 | 040113 | 低气压试验 | 变化 |
| 040114 | 温度改变试验 | 040114 | 温度变化试验 | 变化 |
| 040121 | 联合试验 | 040121 | 综合试验 | 变化 |
|  |  | 040122 | 流体污染试验 | 新增 |
|  |  | 040123 | 热真空试验 | 新增 |
|  |  | 040124 | 浸渍试验 | 新增 |
|  |  | 040125 | 淋雨试验 | 新增 |
|  |  | 040126 | 倾跌与翻倒试验 | 新增 |
|  |  | 040127 | 结构强度试验 | 新增 |
|  |  | 040128 | 撞击试验 | 新增 |
|  |  | 040129 | 锤击试验 | 新增 |
|  |  | 040130 | 弹跳试验 | 新增 |
|  |  | 040131 | 地震试验 | 新增 |
| 0402 | 电气产品通用安全类试验 |  |  |  |
|  |  | 040208 | 电气间隙试验 | 新增 |
|  |  | 040209 | 爬电距离试验 | 新增 |
|  |  | 040210 | 防触电保护试验 | 新增 |
|  |  | 040211 | 电气强度/抗电强度/耐电压试验 | 新增 |
|  |  | 040212 | 机械强度试验 | 新增 |
|  |  | 040213 | 绝缘电阻试验 | 新增 |
|  |  | 040214 | 接地电阻试验 | 新增 |
|  |  | 040215 | 输入功率试验 | 新增 |
|  |  | 040216 | 温升试验 | 新增 |
|  |  | 040217 | 过电压试验 | 新增 |
|  |  | 040218 | 工作电压试验 | 新增 |
| 0404 | 电池 |  |  |  |
| 040402 | 碱性蓄电池 | 040402 | 碱性或非酸性蓄电池 | 变化 |
|  |  | 040407 | 镍系电池 | 新增 |
|  |  | 040408 | 金属离子电池 | 新增 |
|  |  | 040409 | 液流电池 | 新增 |
|  |  | 040410 | 燃料电池 | 新增 |
| 0405 | 电线电缆 |  |  |  |
| 040501 | 装备电缆 | 040501 | 电气装备用电线电缆 | 变化 |
| 040502 | 电力电缆 | 040502 | 电力电缆及附件 | 变化 |
| 040503 | 架空线缆 | 040503 | 导体材料、架空导线及金具 | 变化 |
| 040505 | 漆包线 | 040505 | 线束组件 | 变化 |
| 040506 | 船用线缆 | 040506 | 特殊用途类电线电缆 | 变化 |
| 040507 | 绕组线 | 040507 | 电磁线 | 变化 |
| 040509 | 材料试验 | 040509 | 线缆用非金属材料 | 变化 |
| 0406 | 电子元器件 |  |  |  |
|  |  | 040604 | 电容器 | 新增 |
| 040604 | 继电器 | 040605 | 继电器 | 变化 |
| 040605 | 连接器 | 040606 | 连接器 | 变化 |
| 040606 | 电位器 | 040607 | 电位器 | 变化 |
| 040607 | 传感器 | 040608 | 传感器 | 变化 |
| 040608 | 半导体器件 | 040609 | 半导体器件 | 变化 |
| 040609 | 频率元件 | 040610 | 频率元件 | 变化 |
| 040610 | 光电与显示器件 | 040611 | 光电与显示器件 | 变化 |
| 040611 | 印刷电路 | 040612 | 印刷电路 | 变化 |
| 040612 | 集成电路 | 040613 | 集成电路 | 变化 |
|  |  | 040614 | 真空电子器件 | 新增 |
|  |  | 040615 | 声表面波和声体波器件 | 新增 |
|  |  | 040616 | 射频与微波器件 | 新增 |
|  |  | 040617 | 电阻网络 | 新增 |
| 0407 | 家用及类似用途设备及其专用零件 |  |  |  |
|  |  | 040707 | 智能家用电器安全试验 | 新增 |
|  |  | 040708 | 智能家用电器性能试验 | 新增 |
| 0409 | 照明电器 |  |  |  |
| 040905 | 镇流器及变压器电气安全试验 | 040905 | 光源控制装置电气安全试验 | 变化 |
| 040906 | 镇流器及变压器性能试验 | 040906 | 光源控制装置性能试验 | 变化 |
| 0411 | 信息技术设备及办公设备 | 0411 | 音视频、信息技术和通信技术设备 | 原0412并入0411 |
|  |  | 041103 | 能效试验 | 新增 |
| 0412 | 音视频设备 | 0412 | 充换电产品 | 变化，新增二级码，原0412并入0411 |
|  |  | 041201 | 传导充电设备 |  |
|  |  | 041202 | 无线充电设备 |  |
|  |  | 041203 | 电池更换设备 |  |
|  |  | 041204 | 充换电站 |  |
|  |  | 041205 | 充换电站服务网络 |  |
|  |  | 041206 | 充电连接装置 |  |
| 0414 | 电动工具 |  |  | 整体修订 |
| 041401 | 手持式电动工具 | 041401 | 手持式、可移式电动工具和园林工具 |  |
| 041402 | 可移式电动工具 | 041402 | 电动工具用电池包 |  |
| 041403 | 电动工具附件 | 041403 | 电动工具用充电器 |  |
|  |  | 041404 | 电动工具附件 |  |
| 0415 | 绝缘物质和绝缘体 |  |  |  |
| 041503 | 表面和容积电阻率试验 | 041503 | 表面和体积电阻率试验 | 变化 |
| 041504 | 损耗角试验 | 041504 | 介质损耗角试验 | 变化 |
| 041509 | 绝缘介电系数 | 041509 | 绝缘介电常数 | 变化 |
|  |  | 041515 | 憎水性试验 | 新增 |
|  |  | 041516 | 耐漏电起痕及电蚀损性试验 | 新增 |
|  |  | 041517 | 硬度试验 | 新增 |
|  |  | 041518 | 耐腐蚀性试验 | 新增 |
|  |  | 041519 | 机械强度试验（撕裂、拉伸、弯曲、冲击、压缩、扭转） | 新增 |
|  |  | 041520 | 可燃性试验 | 新增 |
|  |  | 041521 | 耐磨性试验 | 新增 |
|  |  | 041522 | 吸水率试验 | 新增 |
|  |  | 041523 | 水扩散试验 | 新增 |
|  |  | 041524 | 渗透试验 | 新增 |
|  |  | 041525 | 人工加速气候试验 | 新增 |
| 0416 | 低压电器 |  |  |  |
|  |  | 041604 | 低压熔断器 | 新增 |
|  |  | 041605 | 低压电器附件 | 新增 |
| 0418 | 通信设备 |  |  |  |
| 041804 | 互联网设备 | 041804 | 数据通信设备 | 变化 |
| 041805 | 电信终端设备 | 041805 | 通信终端设备 | 变化 |
|  |  | 041808 | 卫星通信设备 | 新增 |
| 0421 | 光伏产品 |  |  |  |
| 042102 | 光伏逆变器 | 042102 | 光伏逆变器及光储一体机 | 变化 |
| 042105 | 储能变流器 |  |  | 删除 |
| 042106 | 光伏电站 | 042105 | 光伏电站 | 变化 |
| 042107 | 光伏材料 | 042106 | 光伏材料 | 变化 |
|  |  | 042107 | 光伏电池 | 新增 |
|  |  | 042108 | 光伏建筑一体化系统 | 新增 |
|  |  | 042109 | 光伏预装式变电站 | 新增 |
| 0422 | 输变电类设备 | 0422 | 输变配电力设备及电力器材 | 整体修订 |
| 042201 | 开关类设备 | 042201 | 高压开关及其成套类设备 |  |
| 042202 | 变压器类设备 | 042202 | 电力变压器类设备 |  |
| 042203 | 高压电器设备 | 042203 | 绝缘子（含套管）类设备 |  |
| 042204 | 二次保护设备 | 042204 | 避雷器（含其他过电压保护）类设备 |  |
| 042205 | 二次自动化设备 | 042205 | 电容器及其应用类设备 |  |
| 042206 | 电力金具 | 042206 | 电阻器类设备 |  |
| 042207 | 输电铁塔 | 042207 | 在线监视、测量、控制及保护类设备及系统 |  |
| 042299 | 其他 | 042208 | 电力电子设备及系统 |  |
|  |  | 042209 | 电力金具 |  |
|  |  | 042210 | 输电铁塔 |  |
|  |  | 042211 | 电力安全工器具 |  |
|  |  | 042212 | 电能质量 |  |
|  |  | 042299 | 其他 |  |
| 0427 | 电源、充电桩和整流逆变设备 | 0427 | 电源和整流逆变设备 | 变化 |
|  |  | 0433 | 储能产品 | 新增二级代码 |
|  |  | 0434 | 无人驾驶航空器 | 新增二级代码 |
| 05.日用消费品 |  |  |  |  |
| 0503 | 贵金属 |  |  |  |
|  |  | 050307 | 贵金属物理性能 | 新增 |
|  |  | 050308 | 有害物质 | 新增 |
|  |  | 050309 | 腐蚀与环境模拟试验 | 新增 |
| 0504 | 钟表 |  |  |  |
|  |  | 050413 | 有害物质析出 | 新增 |
| 0506 | 玻璃制品 |  |  | 整体修订 |
| 050601 | 内应力 | 050601 | 建筑玻璃 |  |
| 050602 | 耐内压力 | 050602 | 汽车玻璃 |  |
| 050603 | 耐温急变性（水冷、风冷） | 050603 | 日用玻璃 |  |
| 050604 | 抗冲击 | 050604 | 玻璃纤维制品 |  |
| 050605 | 垂直轴偏差 | 050605 | 玻璃原材料成分 |  |
| 050606 | 耐垂直负荷 |  |  |  |
| 050607 | 耐水性 |  |  |  |
| 050608 | 材料性能（折射率、色散、密度等） |  |  |  |
| 050609 | 规格尺寸 |  |  |  |
| 050610 | 容量 |  |  |  |
| 050611 | 铅镉析出量 |  |  |  |
| 050612 | 耐沸水性能 |  |  |  |
| 050613 | 耐碱性能 |  |  |  |
| 050614 | 耐腐蚀性能 |  |  |  |
| 050699 | 其他 |  |  |  |
| 0507 | 塑料 |  |  |  |
|  |  | 050713 | 可降解塑料 | 新增 |
| 0509 | 陶瓷 |  |  |  |
|  |  | 050907 | 电子材料用陶瓷 | 新增 |
| 0517 | 人造板 |  |  |  |
|  |  | 051708 | 结构用木材 | 新增 |
| 0518 | 家具 |  |  |  |
|  |  | 051815 | 金属家具 | 新增 |
|  |  | 051816 | 竹、藤、草等其他材料家具 | 新增 |
| 0519 | 卫浴产品 |  |  |  |
|  |  | 051910 | 化学项目检测 | 新增 |
|  |  | 051911 | 电性能检测 | 新增 |
| 0524 | 皮革、毛皮及相关制品 |  |  |  |
|  |  | 052404 | 材质鉴别 | 新增 |
| 0525 | 鞋 |  |  |  |
|  |  | 052503 | 材质鉴别 | 新增 |
|  |  | 052504 | 微生物 | 新增 |
| 0532 | 乐器 |  |  |  |
|  |  | 053205 | 有毒有害物质 | 新增 |
| 0533 | 包装材料、容器及运输包装 |  |  |  |
|  |  | 053307 | 食品接触材料 | 新增 |
|  |  | 053308 | 化学检测 | 新增 |
|  |  | 0534 | 饰品（含工艺品） | 新增二级码 |
|  |  | 0535 | 搪瓷产品 | 新增二级码 |
|  |  | 0536 | 打印机耗材 | 新增二级码 |
|  |  | 0537 | 光学器件、组件及光学系统 | 新增二级码 |
|  |  | 0538 | 危险货物/化学品 | 新增二级码 |
|  |  | 0539 | 复合材料及制品 | 新增二级码 |
| 08 | 医疗器械 | 08 | 药品和医疗器械 | 一级代码变化，整体修订 |
| 原0104、原0224和原08内容合并后分类调整，08原有的12项二级代码修改为28项，包括药品9项、兽用品4项、医疗器械15项。 |  |  |  |  |
| 09.兽医 |  |  |  | 整体修订 |
| 二级代码增加3项，取消1项，合并6项，由22项修改为19项。代码名称发生变化，代码按照病原、方法、检测样品重新排序。三级代码相应修改。 |  |  |  |  |
| 10.建设工程与建材 |  |  |  |  |
| 1007 | 砂浆类 | 1007 | 砂浆类材料 | 变化 |
| 100703 | 放射性 | 100703 | 耐久性能 | 变化 |
|  |  | 100704 | 放射性 | 变化 |
| 1008 | 混凝土预制构件 | 1008 | 混凝土预制构件及部品 | 变化 |
| 100804 | 放射性 |  |  | 删除 |
| 1013 | 加固用纤维及复合材 | 1013 | 加固材料 | 变化 |
| 1018 | 土工合成材料 |  |  |  |
|  |  | 101803 | 耐久性能 | 新增 |
| 1021 | 建筑消能阻尼器 | 1021 | 消能阻尼器 | 变化 |
| 1034 | 交通安全设施 |  |  |  |
| 103405 | 设施安装质量 | 103405 | 设施安装质量参数 | 变化 |
| 1035 | 交通机电设施 |  |  |  |
| 103509 | 施工安装质量 | 103509 | 施工安装质量参数 | 变化 |
| 1043 | 装饰装修工程 |  |  |  |
| 104301 | 施工质量 | 104301 | 施工质量参数 | 变化 |
| 1044 | 防水工程 |  |  |  |
| 104401 | 施工质量 | 104401 | 施工质量参数 | 变化 |
| 1045 | 建筑采暖与给水排水工程 |  |  |  |
| 104501 | 安装质量 | 104501 | 安装质量参数 | 变化 |
| 1046 | 通风与空调工程 |  |  |  |
| 104601 | 安装质量 | 104601 | 安装质量参数 | 变化 |
| 1047 | 建筑防火 |  |  |  |
| 104703 | 钢结构防火涂层 | 104703 | 施工质量参数 | 变化 |
| 1048 | 建筑电气工程 |  |  |  |
| 104801 | 安装质量 | 104801 | 安装质量参数 | 变化 |
| 1049 | 智能建筑工程 |  |  |  |
| 104901 | 安装质量 | 104901 | 安装质量参数 | 变化 |
| 1052 | 道路工程 |  |  | 整体修订 |
| 105201 | 路基路面性能 | 105201 | 尺寸与厚度 |  |
| 105202 | 实体材料性能 | 105202 | 实体材料性能 |  |
| 105299 | 其他 | 105203 | 路基路面物理性能 |  |
|  |  | 105204 | 路基路面力学性能 |  |
|  |  | 105205 | 缺陷与损伤 |  |
|  |  | 105299 | 其他 |  |
| 1053 | 桥梁工程 |  |  | 整体修订 |
| 105301 | 尺寸与偏差 | 105301 | 实体材料物理性能 |  |
| 105302 | 缺陷与损伤 | 105302 | 实体材料力学性能 |  |
| 105303 | 实体材料性能 | 105303 | 线性与尺寸 |  |
| 105304 | 结构承载力 | 105304 | 缺陷与损伤 |  |
| 105305 | 变形 | 105305 | 结构静力性能 |  |
| 105306 | 动力性能 | 105306 | 结构动力性能 |  |
| 105307 | 结构监测 | 105307 | 结构监测 |  |
| 105399 | 其他 | 105399 | 其他 |  |
| 1054 | 隧道工程 |  |  |  |
| 105403 | 实体材料性能 | 105403 | 实体材料及构件性能 | 变化 |
| 105404 | 锚杆拉拔力 | 105404 | 结构层厚度 | 变化 |
| 105405 | 衬砌厚度 | 105405 | 结构监测 | 变化 |
| 105406 | 结构监测 | 105406 | 隧道环境 | 变化 |
| 105407 | 隧道环境 |  |  | 删除 |
| 1056 | 市政给排水工程、热力与燃气工程 |  |  |  |
| 105601 | 施工与安装质量 | 105601 | 施工与安装质量参数 | 变化 |
|  |  | 1060 | 人民防空工程 | 新增二级码 |
| 11.无损检测 |  |  |  |  |
| 1101 | 金属材料 |  |  |  |
|  |  | 110109 | X射线数字成像检测 | 新增 |
|  |  | 110110 | 计算机射线照相检测 | 新增 |
|  |  | 110111 | 计算机层析成像检测 | 新增 |
|  |  | 110112 | 相控阵超声检测 | 新增 |
|  |  | 110113 | 衍射时差法超声检测 | 新增 |
|  |  | 110114 | 磁记忆检测 | 新增 |
|  |  | 110115 | 超声测厚 | 新增 |
|  |  | 110116 | 涡流测厚 | 新增 |
| 1102 | 金属制品 |  |  |  |
|  |  | 110209 | X射线数字成像检测 | 新增 |
|  |  | 110210 | 计算机射线照相检测 | 新增 |
|  |  | 110211 | 计算机层析成像检测 | 新增 |
|  |  | 110212 | 相控阵超声检测 | 新增 |
|  |  | 110213 | 衍射时差法超声检测 | 新增 |
|  |  | 110214 | 磁记忆检测 | 新增 |
|  |  | 110215 | 超声测厚 | 新增 |
|  |  | 110216 | 涡流测厚 | 新增 |
| 1103 | 特种设备 |  |  |  |
|  |  | 110310 | X射线数字成像检测 | 新增 |
|  |  | 110311 | 计算机射线照相检测 | 新增 |
|  |  | 110312 | 相控阵超声检测 | 新增 |
|  |  | 110313 | 衍射时差法超声检测 | 新增 |
|  |  | 110314 | 磁记忆检测 | 新增 |
|  |  | 110315 | 超声测厚 | 新增 |
|  |  | 110316 | 涡流测厚 | 新增 |
| 1104 | 钢结构 |  |  |  |
|  |  | 110406 | X射线数字成像检测 | 新增 |
|  |  | 110407 | 计算机射线照相检测 | 新增 |
|  |  | 110408 | 相控阵超声检测 | 新增 |
|  |  | 110409 | 衍射时差法超声检测 | 新增 |
|  |  | 110410 | 超声测厚 | 新增 |
|  |  | 110411 | 涡流测厚 | 新增 |
| 1105 | 船舶 |  |  |  |
|  |  | 110509 | X射线数字成像检测 | 新增 |
|  |  | 110510 | 计算机射线照相检测 | 新增 |
|  |  | 110511 | 相控阵超声检测 | 新增 |
|  |  | 110512 | 衍射时差法超声检测 | 新增 |
|  |  | 110513 | 超声测厚 | 新增 |
|  |  | 110514 | 涡流测厚 | 新增 |
| 1106 | 民航器 |  |  |  |
|  |  | 110609 | X射线数字成像检测 | 新增 |
|  |  | 110610 | 计算机射线照相检测 | 新增 |
|  |  | 110611 | 计算机层析成像检测 | 新增 |
|  |  | 110612 | 相控阵超声检测 | 新增 |
|  |  | 110613 | 衍射时差法超声检测 | 新增 |
|  |  | 110614 | 激光散斑检测 | 新增 |
|  |  | 110615 | 超声测厚 | 新增 |
| 1107 | 民用核安全设备 |  |  |  |
|  |  | 110708 | 相控阵超声检测 | 新增 |
|  |  | 110709 | 衍射时差法超声检测 | 新增 |
|  |  | 110710 | 超声测厚 | 新增 |
| 1108 | 海上石油钻井装置 |  |  |  |
|  |  | 110808 | X射线数字成像检测 | 新增 |
|  |  | 110809 | 计算机射线照相检测 | 新增 |
|  |  | 110810 | 相控阵超声检测 | 新增 |
|  |  | 110811 | 衍射时差法超声检测 | 新增 |
|  |  | 110812 | 超声测厚 | 新增 |
|  |  | 110813 | 涡流测厚 | 新增 |
| 1109 | 电力工业设备 |  |  |  |
|  |  | 110906 | X射线数字成像检测 | 新增 |
|  |  | 110907 | 计算机射线照相检测 | 新增 |
|  |  | 110908 | 相控阵超声检测 | 新增 |
|  |  | 110909 | 衍射时差法超声检测 | 新增 |
|  |  | 110910 | 超声测厚 | 新增 |
|  |  | 110911 | 涡流测厚 | 新增 |
| 1110 | 兵器航空航天 | 1110 | 兵器航空航天核工业 | 变化 |
|  |  | 111007 | 涡流检测 | 新增 |
|  |  | 111008 | 泄漏检测 | 新增 |
|  |  | 111009 | X射线数字成像检测 | 新增 |
|  |  | 111010 | 计算机射线照相检测 | 新增 |
|  |  | 111011 | 计算机层析成像检测 | 新增 |
|  |  | 111012 | 相控阵超声检测 | 新增 |
|  |  | 111013 | 衍射时差法超声检测 | 新增 |
|  |  | 111014 | 激光散斑检测 | 新增 |
|  |  | 111015 | 超声测厚 | 新增 |
|  |  | 1111 | 复合材料 | 新增二级码 |
|  |  | 1112 | 无损检测器材 | 新增二级码 |
| 12.电磁兼容 |  |  |  |  |
| 1201 | 信息技术设备（EMI） | 1201 | 一般电子电气产品（EMI） | 变化，整体修订 |
| 120101 | 电源端子传导骚扰 | 120101 | 电源端子传导骚扰 |  |
| 120102 | 电信端口传导骚扰 | 120102 | 电信端口传导骚扰 |  |
| 120103 | 辐射骚扰（30MHz～1GHz） | 120103 | 喀呖声 |  |
| 120104 | 辐射骚扰（1GHz～6GHz） | 120104 | 骚扰功率 |  |
| 120105 | 谐波电流 | 120105 | 150kHz～30MHz磁场辐射骚扰 |  |
| 120106 | 电压波动和闪烁 | 120106 | 150kHz～30MHz电场辐射骚扰 |  |
| 120199 | 其他 | 120107 | 辐射骚扰（磁场9kHz～30MHz） |  |
|  |  | 120108 | 辐射骚扰（30MHz～1GHz） |  |
|  |  | 120109 | 辐射骚扰（1GHz～18GHz） |  |
|  |  | 120110 | 谐波电流 |  |
|  |  | 120111 | 电压波动和闪烁 |  |
|  |  | 120199 | 其他 |  |
| 1202 | 信息技术设备（EMS） | 1202 | 一般电子电气产品（EMS） | 变化，整体修订 |
| 120201 | 静电放电抗扰度 | 120201 | 静电放电抗扰度 |  |
| 120202 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 120202 | 射频电磁场抗扰度 |  |
| 120203 | 连续波辐射骚扰抗扰度 | 120203 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 |  |
| 120204 | 连续波传导骚扰抗扰度 | 120204 | 浪涌（冲击）抗扰度 |  |
| 120205 | 工频磁场抗扰度 | 120205 | 射频传导抗扰度 |  |
| 120206 | 浪涌（冲击）抗扰度 | 120206 | 工频磁场抗扰度 |  |
| 120207 | 电压暂降和短时中断抗扰度 | 120207 | 电压暂降和短时中断抗扰度 |  |
| 120299 | 其他 | 120208 | 交流电源端口谐波、谐间波及电网信号的低频抗扰度 |  |
|  |  | 120209 | 阻尼振荡波抗扰度 |  |
|  |  | 120210 | 阻尼振荡磁场抗扰度 |  |
|  |  | 120211 | 脉冲磁场抗扰度 |  |
|  |  | 120212 | 振铃波抗扰度 |  |
|  |  | 120213 | 电压波动抗扰度 |  |
|  |  | 120214 | 0 Hz～150 kHz共模传导骚扰抗扰度 |  |
|  |  | 120215 | 直流电源输入端口纹波抗扰度 |  |
|  |  | 120216 | 交流电源端口2kHz～150kHz差模传导骚扰和通信信号抗扰度 |  |
|  |  | 120217 | 三相电压不平衡抗扰度 |  |
|  |  | 120218 | 工频频率变化抗扰度 |  |
|  |  | 120219 | 交流电源端口宽带传导骚扰抗扰度 |  |
|  |  | 120220 | 近距离辐射场抗扰度 |  |
|  |  | 120299 | 其他 |  |
| 1203 | 音视频设备（EMI） | 1203 | 信息技术设备、多媒体设备和接收机（EMI） | 变化，整体修订 |
| 120301 | 电源端骚扰电压 | 120301 | 电源端口传导发射 |  |
| 120302 | 天线端骚扰电压 | 120302 | 不对称模式传导发射（电信端口传导骚扰） |  |
| 120303 | 具有RF图像调制器的有关设备RF输出端有用信号和骚扰电压 | 120303 | 辐射发射（30MHz～1GHz） |  |
| 120304 | 骚扰功率 | 120304 | 辐射发射（1GHz以上） |  |
| 120305 | 辐射骚扰（30MHz～1GHz） | 120305 | 谐波电流 |  |
| 120306 | 辐射功率 | 120306 | 电压波动和闪烁 |  |
| 120307 | 谐波电流 | 120307 | 发射功率（1GHz～18GHz） |  |
| 120308 | 电压波动和闪烁 | 120308 | 传导差模电压发射 |  |
| 120399 | 其他 | 120399 | 其他 |  |
| 1204 | 音视频设备（EMS） | 1204 | 信息技术设备、多媒体设备和接收机（EMS） | 变化，整体修订 |
| 120401 | 声音接收机调频部分射频的电压（差模）输入抗扰度 | 120401 | 静电放电抗扰度 |  |
| 120402 | 电视接收机和有调谐器的视频有关设备的射频电压（差模）输入抗扰度 | 120402 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 |  |
| 120403 | 天线端对射频电压（共模）的抗扰度 | 120403 | 连续射频电磁场骚扰抗扰度 |  |
| 120404 | 屏蔽效果 | 120404 | 连续射频感应骚扰抗扰度 |  |
| 120405 | 扬声器、耳机输出端抗扰度 | 120405 | 工频磁场抗扰度 |  |
| 120406 | 音频输入和输出端（不包括扬声器和耳机端口）抗扰度 | 120406 | 浪涌（冲击）抗扰度 |  |
| 120407 | 交流电源端射频电压共模调幅信号抗扰度 | 120407 | 电压暂降和短时中断抗扰度 |  |
| 120408 | 电快速瞬变脉冲群共模抗扰度 | 120408 | 宽带脉冲传导骚扰抗扰度 |  |
| 120409 | 电源、扬声器和耳机对射频电压的抗扰度 | 120499 | 其他 |  |
| 120410 | 音频输入和输出端（除扬声器和耳机端外）对射频电压的抗扰度 |  |  |  |
| 120411 | 射频电磁场调幅载波抗扰度 |  |  |  |
| 120412 | 射频电磁场键控载波抗扰度 |  |  |  |
| 120413 | 辐射抗扰度 |  |  |  |
| 120414 | 静电放电抗扰度 |  |  |  |
| 120499 | 其他 |  |  |  |
| 1205 | 家用电器、电动工具、照明电气（EMI） | 1205 | 家用电器、电动工具、照明电器（EMI） | 变化，整体修订 |
| 120501 | 连续骚扰电压 | 120501 | 电源端口骚扰电压 |  |
| 120502 | 断续骚扰电压 | 120502 | 有线网络端口骚扰电压 |  |
| 120503 | 骚扰功率 | 120503 | 本地有线端口骚扰电压 |  |
| 120504 | 辐射骚扰场强（30MHz～1GHz） | 120504 | 断续骚扰电压 |  |
| 120505 | 辐射骚扰场强（9kHz～30MHz）、（30MHz～300MHz） | 120505 | 骚扰功率 |  |
| 120506 | 插入损耗 | 120506 | 辐射骚扰（9kHz～30MHz）环天线法 |  |
| 120507 | 谐波电流 | 120507 | 辐射骚扰（9kHz～30MHz）LLAS法 |  |
| 120508 | 电压波动和闪烁 | 120508 | 辐射骚扰（30MHz～300MHz）CDNE法 |  |
| 120599 | 其他 | 120509 | 辐射骚扰（30MHz～1GHz） |  |
|  |  | 120510 | 辐射骚扰（1GHz～6GHz） |  |
|  |  | 120511 | 谐波电流 |  |
|  |  | 120512 | 电压波动和闪烁 |  |
|  |  | 120513 | 家用电器及类似器具相对于人体曝露的电磁场 |  |
|  |  | 120514 | 照明设备对人体电磁辐射 |  |
|  |  | 120599 | 其他 |  |
| 1206 | 家用电器、电动工具、照明电气(EMS) | 1206 | 家用电器、电动工具、照明电器(EMS) | 变化 |
| 120602 | 辐射场抗扰度 | 120602 | 射频电磁场辐射抗扰度 | 变化 |
| 120603 | 电快速瞬变/脉冲抗扰度 | 120603 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 变化 |
| 120604 | 浪涌抗扰度 | 120604 | 浪涌（冲击）抗扰度 | 变化 |
| 1211 | 汽车、摩托车(EMI) |  |  | 整体修订 |
| 121101 | 整车辐射骚扰（9kHz～30MHz） | 121101 | 整车辐射骚扰（9kHz～30MHz） |  |
| 121102 | 整车辐射骚扰（30MHz～1GHz） | 121102 | 整车辐射骚扰（30MHz～1GHz） |  |
| 121103 | 车载天线接收到的骚扰（150kHz～2.5GHz） | 121103 | 车载天线接收到的骚扰（150kHz～6GHz） |  |
| 121104 | 辐射骚扰ALSE方法 | 121104 | 车辆电磁场相对人体曝露（10Hz-400kHz） |  |
| 121105 | 辐射骚扰TEM小室方法 | 121105 | 整车谐波电流 |  |
| 121106 | 辐射骚扰-带状线法 | 121106 | 整车电压变化、波动和闪烁 |  |
| 121107 | 传导骚扰-电压方法 | 121107 | 低压部件传导发射-电压法 |  |
| 121108 | 传导骚扰-电流探头法 | 121108 | 低压部件传导发射-电流探头探头法 |  |
| 121109 | 瞬态传导发射（时域波形） | 121109 | 低压部件辐射发射-ALSE法 |  |
| 121199 | 其他 | 121110 | 低压部件辐射发射-TEM小室法 |  |
|  |  | 121111 | 低压部件辐射发射-带状线法 |  |
|  |  | 121112 | 高压部件传导发射-电压法 |  |
|  |  | 121113 | 高压部件传导发射-电流探头探头法 |  |
|  |  | 121114 | 高压部件辐射发射-ALSE法 |  |
|  |  | 121115 | 高压与低压系统间的耦合-电压法 |  |
|  |  | 121116 | 高压与低压系统间的耦合-电流探头法 |  |
|  |  | 121117 | 高压与低压系统间的耦合-辐射发射法 |  |
|  |  | 121118 | 高压与低压耦合衰减测量-网分法 |  |
|  |  | 121119 | 零部件谐波电流 |  |
|  |  | 121120 | 零部件电压变化、波动和闪烁 |  |
|  |  | 121121 | 瞬态传导发射（时域波形） |  |
|  |  | 121199 | 其他 |  |
| 1212 | 汽车、摩托车(EMS) |  |  |  |
| 121201 | 整车辐射场抗扰度（30MHz～18GHz） | 121201 | 整车辐射场抗扰度（20MHz～18GHz） | 变化 |
| 121203 | 整车传输线法（9kHz～30MHz） | 121203 | 整车传输线法（10kHz～30MHz） | 变化 |
| 121214 | 零部件抗扰度—车载发射机 | 121215 | 零部件抗扰度—车载发射机 | 变化 |
| 121215 | 零部件抗扰度—扩展音频传导抗扰度 | 121216 | 零部件抗扰度—扩展音频传导抗扰度 | 变化 |
|  |  | 121217 | 零部件抗扰度-混响室法 | 新增 |
|  |  | 121218 | 零部件电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 新增 |
|  |  | 121219 | 零部件浪涌（冲击）抗扰度 | 新增 |
|  |  | 121220 | 整车抗扰度-混响室法 | 新增 |
|  |  | 121221 | 整车电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 新增 |
|  |  | 121222 | 整车浪涌（冲击）抗扰度 | 新增 |
| 1217 | 专用设备和分系统(EMS) |  |  |  |
|  |  | 121715 | 电缆和电源线雷电感应瞬态传导敏感度CS117 | 新增 |
| 1219 | 交流高压输变电工程电磁辐射 | 1219 | 高压输电工程电磁场 | 变化 |
|  |  | 121904 | 直流合成电场及离子流密度 | 新增 |
|  |  | 121905 | 直流磁场 | 新增 |
| 1221 | 靠近耳边的移动通信终端电磁辐射 |  |  |  |
|  |  | 122102 | 功率密度 | 新增 |
| 1223 | 一般电子电气产品 | 1223 | 电磁屏蔽体、材料和装置 | 变化，新增二级码 |
| 122301 | 静电放电抗扰度 | 122301 | 屏蔽效能 |  |
| 122302 | 射频电磁场抗扰度 | 122302 | 屏蔽性能 |  |
| 122303 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 122303 | 反射率 |  |
| 122304 | 浪涌（冲击）抗扰度 | 122304 | 脉冲电流注入 |  |
| 122305 | 射频传导抗扰度 | 122305 | 雷电电磁脉冲防护性能 |  |
| 122306 | 工频磁场抗扰度 | 122306 | 抑制特性 |  |
| 122307 | 电压暂降和短时中断抗扰度 | 122399 | 其他 |  |
| 122308 | 交流电源端口谐波、谐间波及电网信号的低频抗扰度 |  |  |  |
| 122309 | 阻尼振荡波抗扰度 |  |  |  |
| 122310 | 阻尼振荡磁场抗扰度 |  |  |  |
| 122311 | 脉冲磁场抗扰度 |  |  |  |
| 122399 | 其他 |  |  |  |
| 1224 | 测试场地 |  |  | 整体修订 |
| 122401 | 屏蔽效能 | 122401 | 屏蔽效能 |  |
| 122402 | 归一化场地衰减 | 122402 | 接地电阻 |  |
| 122403 | 场地电压驻波比 | 122403 | 绝缘电阻 |  |
| 122404 | 场均匀性 | 122404 | 场地衰减偏差（NSA法30MHz-1GHz） |  |
| 122405 | 接地电阻 | 122405 | 场地衰减偏差（RSM法30MHz-1GHz） |  |
| 122406 | 绝缘电阻 | 122406 | 自由空间场地衰减偏差（NSA法30MHz-1GHz） |  |
| 122407 | 阻抗 | 122407 | 自由空间场地衰减偏差（RSM法30MHz-1GHz） |  |
| 122408 | 驻波系数 | 122408 | 场地插入损耗偏差（NSIL法9kHz-30MHz） |  |
| 122409 | 插入损耗 | 122409 | 场地插入损耗偏差(RSM法9kHz-30MHz) |  |
| 122410 | 纹波(ripple test) | 122410 | 场地电压驻波比 |  |
| 122499 | 功率时延线(PDP: Power Delay Profile) | 122411 | 场均匀性 |  |
|  |  | 122412 | 长线建模法 |  |
|  |  | 122413 | 背景噪声 |  |
|  |  | 122414 | 自由空间归一化场地衰减（30MHz-1000MHz） |  |
|  |  | 122415 | 自由空间归一化场地衰减（1GHz-40GHz） |  |
|  |  | 122416 | 阻抗 |  |
|  |  | 122417 | 插入损耗 |  |
|  |  | 122418 | 场均匀性 |  |
|  |  | 122419 | TEM模 |  |
|  |  | 122420 | 静区纹波 |  |
|  |  | 122421 | 功率时延线 |  |
|  |  | 122422 | 静区反射率电平 |  |
|  |  | 122423 | 幅度纹波 |  |
|  |  | 122424 | 幅度锥销 |  |
|  |  | 122425 | 相位纹波 |  |
|  |  | 122426 | 相位锥销 |  |
|  |  | 122427 | 交叉极化 |  |
|  |  | 122428 | 场均匀性 |  |
|  |  | 122429 | 最大加载量 |  |
|  |  | 122430 | Q值及时间常数 |  |
|  |  | 122431 | 确认系数 |  |
|  |  | 122432 | 钳因子偏差 |  |
|  |  | 122499 | 其他 |  |
|  |  | 1225 | 专用系统 | 新增二级码 |
|  |  | 1226 | 机载设备 | 新增二级码 |
|  |  | 1227 | 机载用电设备的供电适应性 | 新增二级码 |
| 13.特种设备及相关设备 |  |  |  |  |
| 1301 | 锅炉 |  |  |  |
| 130104 | 锅炉部件 | 130104 | 燃油（气）燃烧器 | 新增 |
|  |  | 130105 | 安全附件/附件 | 新增 |
|  |  | 130106 | 锅炉部件 | 变化 |
| 1302 | 压力容器 |  |  | 整体修订 |
| 130201 | 固定式压力容器 | 130201 | 超高压容器 |  |
| 130202 | 移动式压力容器 | 130202 | 高压容器 |  |
| 130203 | 气瓶 | 130203 | 中低压容器 |  |
| 130204 | 氧舱 | 130204 | 铁路罐车 |  |
| 130205 | 压力容器部件 | 130205 | 汽车罐车 |  |
| 130206 | 常压容器 | 130206 | 长管拖车 |  |
| 130299 | 其他 | 130207 | 罐式集装箱 |  |
|  |  | 130208 | 管束式集装箱 |  |
|  |  | 130209 | 无缝气瓶 |  |
|  |  | 130210 | 焊接气瓶 |  |
|  |  | 130211 | 内装填料气瓶 |  |
|  |  | 130212 | 纤维缠绕气瓶 |  |
|  |  | 130213 | 低温绝热气瓶 |  |
|  |  | 130214 | 气瓶阀门 |  |
|  |  | 130215 | 氢气瓶组合阀 |  |
|  |  | 130216 | 氧舱 |  |
|  |  | 130217 | 安全附件/附件 |  |
|  |  | 130218 | 压力容器部件 |  |
|  |  | 130219 | 常压容器 |  |
|  |  | 130299 | 其他 |  |
| 1304 | 电梯 |  |  | 整体修订 |
| 130401 | 曳引与强制驱动电梯 | 130401 | 乘客与载货电梯 |  |
| 130402 | 液压驱动电梯 | 130402 | 自动扶梯与自动人行道 |  |
| 130403 | 自动扶梯与自动人行道 | 130403 | 杂物电梯 |  |
| 130404 | 其它类型电梯（防爆电梯、消防员电梯、杂物电梯） | 130404 | 电梯安全保护装置 |  |
| 130405 | 电梯安全保护装置 | 130499 | 其他 |  |
| 130499 | 其他 |  |  |  |
| 1305 | 起重机械 |  |  |  |
| 130507 | 机械式停车设备 | 130507 | 缆索式起重机 | 新增 |
| 130508 | 起重机械安全附件及安全保护装置 | 130508 | 桅杆式起重机 | 新增 |
|  |  | 130509 | 机械式停车设备 | 变化 |
|  |  | 130510 | 起重机械安全保护装置 | 变化 |
| 1307 | 大型游乐设施 |  |  | 整体变化 |
| 130701 | 观览车类 | 130701 | 观览车类 |  |
| 130702 | 滑行车类 | 130702 | 滑行车类 |  |
| 130703 | 滑道类 |  |  | 改为130711 |
| 130704 | 架空游览车类 | 130703 | 架空游览车类 |  |
| 130705 | 陀螺类 | 130704 | 陀螺类 |  |
| 130706 | 飞行塔类 | 130705 | 飞行塔类 |  |
| 130707 | 转马类 | 130706 | 转马类 |  |
| 130708 | 自控飞机类 | 130707 | 自控飞机类 |  |
| 130709 | 赛车类 | 130708 | 赛车类 |  |
| 130710 | 小火车类 | 130709 | 小火车类 |  |
| 130711 | 碰碰车类 | 130710 | 碰碰车类 |  |
| 130712 | 电池车类 | 130711 | 滑道类 | 原130712取消 |
| 130713 | 水上游乐设施 | 130712 | 水上游乐设施 |  |
| 130714 | 无动力游乐设施 | 130713 | 无动力游乐设施 |  |
| 130799 | 其他 | 130799 | 其他 |  |
| 1309 | 施工机具 |  |  | 整体变化 |
| 130901 | 塔式起重机 |  |  | 取消 |
| 130902 | 施工升降机 |  |  | 取消 |
| 130903 | 高空作业平台 | 130901 | 高空作业平台 |  |
| 130904 | 高处作业吊篮 | 130902 | 高处作业吊篮 |  |
| 130905 | 擦窗机 | 130903 | 擦窗机 |  |
| 130906 | 建筑卷扬机 | 130904 | 建筑卷扬机 |  |
| 130907 | 物料提升机 | 130905 | 物料提升机 |  |
| 130908 | 混凝土搅拌机 | 130906 | 混凝土搅拌机 |  |
| 130909 | 钢管脚手架 | 130907 | 钢管脚手架 |  |
| 130910 | 扣件 | 130908 | 扣件 |  |
| 130999 | 其他 | 130999 | 其他 |  |
| 14.软件产品与信息安全产品 |  |  |  |  |
| 1401 | 软件产品 |  |  | 整体修订 |
| 140101 | 基础软件 | 140101 | 系统软件 |  |
| 140102 | 开发支撑软件 | 140102 | 支撑软件 |  |
| 140103 | 通用应用软件 | 140103 | 应用软件 |  |
| 140104 | 行业应用软件 | 140104 | 嵌入式软件 |  |
| 140105 | 嵌入式软件 | 140105 | 工业软件 |  |
| 140106 | 工业软件 | 140199 | 其他 |  |
| 140107 | 可编程逻辑器件软件 |  |  |  |
| 140199 | 其他 |  |  |  |
| 1402 | 信息安全产品 |  |  | 整体修订 |
| 140201 | 物理安全 | 140201 | 物理环境安全 |  |
| 140202 | 主机及其计算环境安全 | 140202 | 通信网络安全 |  |
| 140203 | 网络通信安全 | 140203 | 区域边界安全 |  |
| 140204 | 边界安全 | 140204 | 计算环境安全 |  |
| 140205 | 应用安全 | 140205 | 安全管理支持 |  |
| 140206 | 数据安全 | 140299 | 其他 |  |
| 140207 | 安全管理与支持 |  |  |  |
| 140299 | 其他 |  |  |  |
| 15.人工智能产品与系统 |  |  |  | 新增一级代码 |
|  |  | 1501 | 智能算法 | 新增二级代码 |
|  |  | 1502 | 智能芯片 | 新增二级代码 |
|  |  | 1503 | 智能应用系统 | 新增二级代码 |
|  |  | 1599 | 其他 | 新增二级代码 |
| 60.几何量测量仪器 |  |  |  |  |
| 6001 | 线纹 |  |  |  |
| 600108 | 线位移传感器 | 600108 | 激光干涉仪 | 变化 |
| 600118 | 柔性周径尺 | 600118 | 球杆仪 | 变化 |
| 6002 | 长度和端度 |  |  |  |
| 600210 | 大量程百分表 | 600210 | 超声波探伤试块 | 变化 |
| 600214 | 深度卡尺 | 600214 | 电机线圈游标卡尺 | 变化 |
| 600216 | 带表卡尺 | 600216 | 厚度表 | 变化 |
| 600217 | 数显卡尺 | 600217 | 指示类量具检定仪 | 变化 |
| 600218 | 电机线圈游标卡尺 |  |  | 删除 |
| 600219 | 厚度表 |  |  | 删除 |
| 600220 | 指示类量具检定仪 |  |  | 删除 |
| 6003 | 角度（含水平度） |  |  |  |
| 600305 | 象限仪 | 600305 | 倾角仪 | 变化 |
| 600312 | （万能）角度尺 | 600312 | 通用角度尺 | 变化 |
|  |  | 600321 | 角位移传感器 | 新增 |
| 6004 | 测绘仪器 |  |  |  |
|  |  | 600413 | 条码检测仪 | 新增 |
|  |  | 600414 | 激光标线仪 | 新增 |
|  |  | 600415 | 磁罗盘 | 新增 |
| 6005 | 齿轮、轴承、螺纹参数 |  |  |  |
| 600514 | 公法线检查仪 | 600514 | 标准齿轮 | 变化 |
| 6006 | 工程参量 |  |  |  |
| 600603 | 高度规 | 600603 | 光学仪器检具 | 变化 |
| 600627 | 光洁度样板 | 600627 | 扫描探针显微镜 | 变化 |
| 600633 | 影像测量仪 | 600633 | 纳米级表面形貌样板 | 变化 |
| 600641 | 试验筛 | 600641 | 线位移传感器 | 变化 |
| 600647 | 试模 | 600647 | 引伸计标定器 | 变化 |
|  |  | 600650 | 激光扫描仪 | 新增 |
|  |  | 600651 | 凸轮轴测量仪 | 新增 |
| 61.热学测量仪器 |  |  |  |  |
| 6101 | 温度 |  |  |  |
| 610124 | 贝克曼温度计 | 610124 | 温度巡回检测仪 | 变化 |
|  |  | 610125 | 表面温度源 | 新增 |
|  |  | 610126 | 温度开关 | 新增 |
|  |  | 610127 | 烙铁温度计 | 新增 |
|  |  | 610128 | 工作用隐丝式光学高温计 | 新增 |
|  |  | 610129 | 温度数据采集仪 | 新增 |
|  |  | 610130 | 分布式光纤温度计 | 新增 |
| 6102 | 热工二次仪表（温度、湿度二次仪表） |  |  |  |
| 610202 | 温度控制仪 | 610202 | 温度显示仪 | 变化 |
| 610209 | 动圈式温度指示调节仪表 | 610209 | 热敏电阻测温仪 | 变化 |
| 6103 | 热学试验设备（含环境试验设备） |  |  |  |
| 610305 | 湿热试验设备 | 610305 | 温度、湿度试验设备 | 变化 |
| 610306 | 高低温试验箱 | 610306 | 湿度检定箱 | 变化 |
| 610307 | 温度循环试验箱 | 610307 | 温湿度标准检定箱 | 变化 |
| 610308 | 箱式电阻炉 | 610308 | 电阻炉 | 变化 |
| 610309 | 水浴锅 | 610309 | 液体恒温试验设备 | 变化 |
|  |  | 610318 | 温湿度标准箱 | 新增 |
|  |  | 610319 | 温度、湿度、振动综合试验设备 | 新增 |
|  |  | 610320 | 恒温恒湿实验室 | 新增 |
| 62.力学测量仪器 |  |  |  |  |
| 6201 | 质量 |  |  |  |
| 620103 | 精密天平 | 620103 | 电磁天平 | 变化 |
| 620123 | 机动车检测专用轴(轮)重仪 | 620123 | 混凝土配料秤 | 变化 |
|  |  | 620126 | 杆秤 | 新增 |
|  |  | 620127 | （多点称重法）质心测量仪 | 新增 |
| 6202 | 密度 |  |  |  |
| 620203 | 糖量计 | 620203 | 核子密度及含水量测量仪 | 变化 |
| 620204 | 乳汁计 | 620204 | 称量式数显液体密度计 | 变化 |
| 620205 | 酒精计 | 620205 | 振动式液体密度计 | 变化 |
| 620208 | 石油密度计 | 620208 | （标准）浮子 | 变化 |
| 620209 | 假定刻度浮计 |  |  | 删除 |
| 620210 | （标准）浮子 |  |  | 删除 |
| 620211 | 振动式液体密度计 |  |  | 删除 |
| 620212 | 称量式数显液体密度计 |  |  | 删除 |
| 620213 | 核子密度及含水量测量仪 |  |  | 删除 |
| 6203 | 容量 |  |  |  |
| 620307 | 医用注射器 | 620307 | 液态物料定量灌装机 | 变化 |
| 620310 | 液态物料定（容）量灌装机 |  |  | 删除 |
| 6204 | 流量（含流量仪表） |  |  |  |
| 620442 | （医用）定量输液器（泵） | 620442 | 尿素加注机 | 变化 |
|  |  | 620443 | 液化天然气加气机 | 新增 |
| 6205 | 压力（含压强、应力） |  |  |  |
| 620505 | 膜盒压力表 | 620505 | 自动标准压力发生器 | 变化 |
| 620506 | 电接点压力表 | 620506 | 轮胎压力表 | 变化 |
| 620507 | 双针双管压力表 | 620507 | 压力式六氟化硫气体密度控制器 | 变化 |
| 620510 | 压力传感器 | 620510 | 压力传感器（静态） | 变化 |
| 620514 | 电测压力仪 | 620514 | 动态压力传感器 | 变化 |
| 620519 | 浮标式氧气吸入器 | 620519 | 安全阀 | 变化 |
| 620521 | 应力仪 | 620521 | 动态压力标准器 | 变化 |
| 620523 | 压力式六氟化硫气体密度控制器 |  |  | 删除 |
| 620524 | 安全阀 |  |  | 删除 |
| 6206 | 真空 |  |  |  |
|  |  | 620611 | 电容薄膜真空计 | 新增 |
| 6207 | 力值（含力学试验设备） |  |  |  |
| 620702 | 标准测力计（仪） | 620702 | 标准测力仪 | 变化 |
| 620704 | 弹簧测力计 | 620704 | 动态力传感器 | 变化 |
| 620705 | 正弦测力计 | 620705 | 多分量力传感器 | 变化 |
| 620706 | 拉力计 | 620706 | 摆锤式冲击试验机 | 变化 |
| 620707 | 专用测力仪 | 620707 | 专用工作测力机 | 变化 |
| 620708 | 量仪测力仪 | 620708 | 工作测力仪 | 变化 |
| 620710 | 拉力、压力试验机 | 620710 | 丝网张力计 | 变化 |
| 620720 | （液压）千斤顶 | 620720 | 液压千斤顶 | 变化 |
| 620722 | 锚固测力仪 | 620722 | 锚固试验机 | 变化 |
| 620723 | 滑轮式预加张力检具 | 620723 | 力传感器（静态） | 变化 |
| 620724 | 钢索张力表 | 620724 | 应力仪 | 变化 |
| 620725 | 固结仪 |  |  | 删除 |
| 620726 | 力传感器 |  |  | 删除 |
| 620799 | 其他 | 620799 | 其他力值仪器 | 变化 |
| 6208 | 扭矩、扭力 |  |  |  |
|  |  | 620810 | 扭矩倍增器 | 新增 |
|  |  | 620811 | 高强螺栓检测仪 | 新增 |
| 6209 | 硬度 |  |  |  |
| 620917 | 袖珍式橡胶国际硬度计 | 620917 | 橡胶国际硬度计 | 变化 |
| 6210 | 振动、冲击、加速度 |  |  |  |
| 621001 | 振动传感器 | 621001 | 线加速度计 | 变化 |
| 621003 | 磁电式速度传感器 | 621003 | 速度传感器 | 变化 |
| 621004 | 加速度计 | 621004 | 加速度传感器 | 变化 |
| 621008 | 振动试验台 | 621008 | 振动试验系统 | 变化 |
| 621009 | 电动水平振动试验台 | 621009 | 公路运输模拟试验台 | 变化 |
| 621010 | 数字式电动振动试验系统 | 621010 | 基桩动态测量仪 | 变化 |
| 621011 | 工作测振仪 | 621011 | 测振仪 | 变化 |
| 621012 | 振动冲击测量仪 | 621012 | 冲击碰撞试验台 | 变化 |
| 621017 | 公害噪声振动计 | 621017 | 落锤式冲击试验机 | 变化 |
|  |  | 621024 | 陀螺仪 | 新增 |
| 6211 | 转速（速度） |  |  |  |
| 621108 | 速度传感器 | 621108 | 线速度测量仪 | 变化 |
| 621109 | （机动车）雷达测速仪 | 621109 | 机动车测速仪 | 变化 |
| 621110 | （机动车）超速监测系统 | 621110 | 转速测量仪 | 变化 |
| 63.声学测量仪器 |  |  |  |  |
| 6301 | 空气声 |  |  |  |
| 630103 | 高声压传声器校准器 | 630103 | 高声压传声器 | 变化 |
| 6304 | 水声 |  |  |  |
|  |  | 630405 | 矢量水听器 | 新增 |
| 64.电磁学测量仪器（含磁学） |  |  |  |  |
| 6404 | 功率、场强、相位 |  |  |  |
|  |  | 640408 | 交流标准功率源 | 新增 |
| 6405 | 电学多功能仪器以及工程仪器 |  |  |  |
|  |  | 640512 | 直流稳定电源 | 新增 |
|  |  | 640513 | 交流稳压电源 | 新增 |
| 65.无线电测量仪器 |  |  |  |  |
| 6501 | 电平、功率、场强、衰减 |  |  |  |
|  |  | 650126 | 量程校准器 | 新增 |
|  |  | 650127 | 频率响应分析仪 | 新增 |
|  |  | 650128 | 功率放大器 | 新增 |
| 6502 | 脉冲参数（含噪声、调制、失真） |  |  |  |
|  |  | 650219 | 失真度仪校准器 | 新增 |
|  |  | 650220 | 高功率微波辐射源 | 新增 |
|  |  | 650221 | 脉冲电流源 | 新增 |
| 6506 | 无线电工程测量仪器 |  |  |  |
|  |  | 650616 | 触点抖动故障检测仪 | 新增 |
| 66.时间和频率测量仪器 |  |  |  |  |
| 6601 | 频率 |  |  |  |
|  |  | 660114 | 调制域分析仪 | 新增 |
|  |  | 660115 | 振弦式频率读数仪 | 新增 |
|  |  | 660116 | 晶体阻抗计 | 新增 |
| 67.光学测量仪器 |  |  |  |  |
| 6701 | 光度（含光亮度） |  |  |  |
|  |  | 670112 | 澄明度检测仪 | 新增 |
| 6702 | 色度 |  |  |  |
|  |  | 670211 | 石油产品颜色分析仪及比色板 | 新增 |
|  |  | 670212 | 水质色度仪 | 新增 |
|  |  | 670213 | 铂-钴色度仪 | 新增 |
|  |  | 670214 | 反射率测定仪 | 新增 |
|  |  | 670215 | （油漆）配色系统 | 新增 |
| 6703 | 激光 |  |  |  |
|  |  | 670307 | 辐射热计 | 新增 |
| 6704 | 辐射度 |  |  |  |
| 670404 | 紫外辐射照度工作基准装置 | 670404 | 宽波段辐射照度工作基准装置 | 变化 |
|  |  | 670407 | 黑体辐射源 | 新增 |
|  |  | 670408 | 色温表 | 新增 |
|  |  | 670409 | 分布（颜色）温度标准灯 | 新增 |
|  |  | 670410 | 紫外分析仪 | 新增 |
|  |  | 670411 | 辐射表 | 新增 |
|  |  | 670412 | 光辐射探测器 | 新增 |
|  |  | 670413 | 太阳模拟器 | 新增 |
| 6705 | 工程光学 | 6705 | 眼科光学 | 变化，原6705工程光学拆分为6705眼科光学、6706光纤光学、6707成像光学和6708材料光学四项二级代码，三级代码相应修改。 |
|  |  | 6706 | 光纤光学 | 新增二级代码 |
|  |  | 6707 | 成像光学 | 新增二级代码 |
|  |  | 6708 | 材料光学 | 新增二级代码 |
| 68.化学测量仪器 |  |  |  |  |
| 6805 | 水分（含水率）测量仪器 |  |  |  |
|  |  | 680509 | 卡尔•费休容量法水分测定仪 | 新增 |
| 6806 | 粘度 | 6806 | 黏度 | 变化 |
| 6807 | 电化学分析仪器 |  |  |  |
| 680708 | 血液气体酸碱分析仪 | 680708 | 多功能血气分析仪 | 变化 |
| 680713 | 方波极谱仪 | 680713 | 电位溶出分析仪 | 变化 |
| 680715 | 电位溶出分析仪 |  |  | 删除 |
| 6808 | 气体、烟尘、颗粒度分析仪器 |  |  |  |
|  |  | 680847 | 氯气检测报警仪 | 新增 |
|  |  | 680848 | 苯气体检测报警器 | 新增 |
| 6809 | 生化分析仪器 |  |  |  |
| 680906 | PCR扩增仪 | 680906 | 数字聚合酶链反应分析仪 | 变化 |
| 6810 | 热化学分析仪器（含热物性） |  |  |  |
|  |  | 681014 | 熔体流动速率仪 | 新增 |
|  |  | 681015 | 工业分析仪 | 新增 |
| 69.电离辐射测量仪器 |  |  |  |  |
| 6901 | 活度 |  |  |  |
| 690108 | 底本底α、β测量仪 | 690108 | 低本底α、β测量仪 | 变化 |
| 6902 | 辐射剂量 |  |  |  |
| 690208 | 医用X射线CT模体 | 690208 | 医用CT模体 | 变化 |
| 690212 | X射线CT扫描仪 | 690212 | 计算机断层摄影（CT）X射线辐射源 | 变化 |
| 690219 | 骨密度计 | 690219 | X、γ射线骨密度计 | 变化 |
| 70.专用测量仪器（检测设备） |  |  |  |  |
| 7001 | 纺织、皮革专用测量仪器（含鞋类检测仪器） |  |  |  |
| 700101 | 纤维强力机 | 700101 | 纺织专用强力机 | 变化 |
| 700102 | 织物破裂强力机 | 700102 | 纤维细度分析仪 | 变化 |
| 700103 | 纺织品胀破仪 | 700103 | 织物胀破强力仪 | 变化 |
| 700104 | 斜面法织物硬挺度 | 700104 | 织物硬挺度仪 | 变化 |
| 700107 | 落锤式织物撕裂仪 | 700107 | 摆锤式织物撕裂仪 | 变化 |
| 700108 | 纺织专用标准电阻箱 | 700108 | 耐摩擦色牢度测试仪 | 变化 |
| 700109 | 纱线测湿仪 | 700109 | 耐洗涤、熨烫色牢度测试仪 | 变化 |
| 700110 | 浆纱湿度指示仪 | 700110 | 耐光照射色牢度测试仪 | 变化 |
| 700121 | 八篮烘箱 | 700121 | 纺织专用环境试验设备 | 变化 |
| 700122 | 手摇捻度机 | 700122 | 织物保温性能测定仪 | 变化 |
| 700124 | 气流式纤维细度计 | 700124 | 羽绒类测试设备 | 变化 |
| 700127 | 色牢度仪 | 700127 | 织物阻燃性能测试设备 | 变化 |
| 700128 | 织物起毛起球仪 | 700128 | 织物起球、勾丝仪 | 变化 |
| 700129 | 织物平磨仪 | 700129 | 织物耐磨仪 |  |
| 700130 | 纱线耐磨仪 | 700130 | 织物抗静电性能测试设备 | 变化 |
| 700131 | 垂直折皱弹性仪 | 700131 | 垂直法织物折痕回复性测定仪 | 变化 |
| 700135 | 特克斯秤 | 700135 | 机械式特克斯秤 | 变化 |
| 700136 | 丝线线性测长仪 | 700136 | 织物防水性能测试设备 | 变化 |
| 700137 | 织物缩水率机 | 700137 | 织物缩水率试验机 | 变化 |
| 700138 | 毛细管效应测定仪 | 700138 | 毛细管效应仪 | 变化 |
| 700140 | 纱线毛羽测试仪 | 700140 | 圆盘取样器 | 变化 |
| 700141 | 原棉水分测定仪 | 700141 | 原棉水分测定仪 | 变化 |
| 700142 | 标准光源对色箱 | 700142 | 标准光源箱 | 变化 |
| 700144 | 后跟疲劳度试验设备 | 700144 | 鞋跟试验设备 | 变化 |
| 700145 | 后跟冲击试验设备 | 700145 | 整鞋剥离强度试验仪 | 变化 |
| 700146 | 摩擦脱色试验设备 | 700146 | 鞋类耐磨试验机 | 变化 |
| 700147 | 马丁代尔磨擦试验设备 | 700147 | 鞋类防滑性能测试仪 | 变化 |
| 700148 | 摩擦染色坚牢度试验设备 | 700148 | 鞋底抗刺穿试验机 | 变化 |
| 700153 | 皮革耐挠试验设备 | 700153 | 皮革崩裂强度测试仪 | 变化 |
| 700154 | 圆盘取样器 | 700154 | 皮革耐磨性能测试仪 | 变化 |
|  |  | 700155 | 箱包类测试仪 | 新增 |
| 700199 | 其他纺织专用测量仪器 | 700199 | 其他纺织、皮革专用测量仪器（含鞋类检测仪器） | 变化 |
| 7002 | 机动车专用测量仪器 |  |  |  |
| 700205 | 燃油流量计 | 700205 | 汽车油耗仪 | 变化 |
| 700206 | 柴（汽）油机转速表 | 700206 | 汽车发动机检测仪 | 变化 |
| 700208 | 滚筒式车速表检验台 | 700208 | 车速检验台 | 变化 |
| 700209 | 轴（轮）重仪 | 700209 | 机动车检测专用轴（轮）重仪 | 变化 |
| 700212 | （车轮）动平衡机 | 700212 | 车轮动平衡机 | 变化 |
| 700218 | 踏板力计 | 700218 | 汽车制动操纵力计 | 变化 |
| 700219 | 手制动力计 | 700219 | 四轮定位仪 | 变化 |
| 700220 | 透光率计 | 700220 | 汽车用透光率计 | 变化 |
| 700221 | 便携式制动性能测试仪 | 700221 | 汽车外廓尺寸检测仪 | 变化 |
| 700222 | 轮胎强度及脱圈试验机 | 700222 | 汽车悬架装置检测台 | 变化 |
| 700223 | 轮胎耐久性及轮胎高速性能转鼓试验机 | 700223 | 车辆倾翻试验台 | 变化 |
| 700224 | 公路运输模拟试验台 | 700224 | 机动车综合性能测试仪 | 变化 |
| 700225 | （底盘）测功机 | 700225 | 客车通道、引道测量装置 | 变化 |
| 700226 | 碰撞试验台 | 700226 | 车门闭合力测试仪 | 变化 |
|  |  | 700228 | 机动车尾气遥感检测系统 | 新增 |
|  |  | 700229 | 移动源排放颗粒物数量检测仪 | 新增 |
|  |  | 700230 | 黑烟车电子抓拍系统 | 新增 |
|  |  | 700231 | 汽车燃油蒸发系统检测仪 | 新增 |
|  |  | 700232 | 机动车发动机转速测量仪校准装置 | 新增 |
|  |  | 700233 | 机动车前照灯检测仪校准器 | 新增 |
|  |  | 700234 | 机动车检测设备响应时间测量仪 | 新增 |
|  |  | 700235 | 机动车检测用气象单元 | 新增 |
|  |  | 700236 | 转向盘转向力-转向角检测仪校准装置 | 新增 |
|  |  | 700237 | 简易瞬态工况法用流量分析仪 | 新增 |
|  |  | 700238 | 机动车检测用涡流式金属探伤仪 | 新增 |
|  |  | 700239 | 便携式制动性能测试仪动态校准装置 | 新增 |
|  |  | 700240 | 汽车制动滑移率测量装置 | 新增 |
|  |  | 700241 | 零气发生器 | 新增 |
|  |  | 700242 | 机动车检测用零气成分测定仪 | 新增 |
|  |  | 700243 | 机动车排放检测用油温测量仪 | 新增 |
|  |  | 700244 | 电动汽车安全性能检验系统 | 新增 |
|  |  | 700245 | 乘用车雨淋试验房 | 新增 |
|  |  | 700246 | 汽车试验环境舱 | 新增 |
|  |  | 700247 | 汽车检测设备用标准中性滤光片 | 新增 |
|  |  | 700248 | 机动车排放检验用OBD诊断仪 | 新增 |
|  |  | 700249 | 机动车检测设备响应时间测量仪 | 新增 |
| 7003 | 气象、海洋专用测量仪器 |  |  |  |
|  |  | 700325 | 能见度仪 | 新增 |
|  |  | 700326 | 船舶气象仪 | 新增 |
|  |  | 700327 | 姿态测量仪 | 新增 |
|  |  | 700328 | 海水测深仪 | 新增 |
|  |  | 700329 | 海洋环境自动观测系统 | 新增 |
|  |  | 700330 | 太阳模拟器 | 新增 |
| 7004 | 造纸、纸张专用测量仪器 |  |  |  |
| 700418 | 纸与纸板撕裂度仪 | 700418 | 摆锤式撕裂度仪 | 变化 |
| 7005 | 医学专用测量仪器 |  |  |  |
| 700505 | 肺功能检测仪 | 700505 | 肺功能仪 | 变化 |
| 700507 | 血铅分析仪 | 700507 | 全自动发光免疫分析仪 | 变化 |
| 700508 | 血糖仪 | 700508 | 血糖分析仪 | 变化 |
| 700509 | 血氧饱和度测量仪（脉搏血氧计） | 700509 | 脉搏血氧计 | 变化 |
| 700510 | 脉搏血氧计质量检测仪 | 700510 | 血氧饱和度模拟仪 | 变化 |
| 700513 | 数字脑电地形图仪 | 700513 | 数字脑电图仪 | 变化 |
| 700514 | 心电监护仪 | 700514 | 多参数监护仪 | 变化 |
| 700515 | 心脏除颤监护仪 | 700515 | 心脏除颤器 | 变化 |
| 700516 | 心脏除颤器质量检测仪 | 700516 | 除颤器分析仪 | 变化 |
| 700517 | 肌电图机 | 700517 | 肌电及诱发反应设备 | 变化 |
| 700518 | 核磁共振诊断仪 | 700518 | 医用磁共振成像（MRI）系统 | 变化 |
| 700520 | 伽马刀 | 700520 | 血液透析装置检测仪 | 变化 |
| 700521 | 血液透析设备 | 700521 | 血液透析装置 | 变化 |
| 700524 | 无创血压计质量检测仪 | 700524 | 血压模拟器 | 变化 |
|  |  | 700526 | 医用注射器 | 新增 |
|  |  | 700527 | 医用注射泵和输液泵 | 新增 |
|  |  | 700528 | 医用注射泵和输液泵检测仪 | 新增 |
|  |  | 700529 | 凝血分析仪 | 新增 |
|  |  | 700530 | 糖化血红蛋白分析仪 | 新增 |
|  |  | 700531 | 流式细胞仪 | 新增 |
|  |  | 700532 | 尿沉渣分析仪 | 新增 |
|  |  | 700533 | 遗传分析仪 | 新增 |
|  |  | 700534 | 核酸提取仪 | 新增 |
|  |  | 700535 | 核酸分析仪 | 新增 |
|  |  | 700536 | 全自动酶联免疫分析仪 | 新增 |
|  |  | 700537 | C反应蛋白分析仪 | 新增 |
|  |  | 700538 | 斑点酶联免疫分析仪 | 新增 |
|  |  | 700539 | 医用离心机 | 新增 |
|  |  | 700540 | 氧气吸入器 | 新增 |
|  |  | 700541 | 医用吸引器 | 新增 |
|  |  | 700542 | 电动洗胃机 | 新增 |
|  |  | 700543 | 心肺复苏机 | 新增 |
|  |  | 700544 | 医用分子筛制氧机 | 新增 |
|  |  | 700545 | 气 腹 机 | 新增 |
|  |  | 700546 | 医用碎石机 | 新增 |
|  |  | 700547 | 医用治疗机 | 新增 |
|  |  | 700548 | 红外乳腺检查仪 | 新增 |
|  |  | 700549 | 视觉电生理仪 | 新增 |
|  |  | 700550 | 医用硬拷贝照相机 | 新增 |
|  |  | 700551 | 医学影像诊断显示系统 | 新增 |
|  |  | 700552 | 麻醉机 | 新增 |
|  |  | 700553 | 电动气压止血带机 | 新增 |
|  |  | 700554 | 负压救护车医疗舱 | 新增 |
| 7006 | 铁路专用测量仪器 |  |  |  |
| 700614 | 列车冲动仪 | 700614 | 机车车辆轮径量具 | 变化 |
|  |  | 700615 | 铁道车辆轮重测定仪 | 新增 |
|  |  | 700616 | 铁路轮对接触电阻检测仪 | 新增 |
|  |  | 700617 | 车辆压力试验器 | 新增 |
|  |  | 700618 | 铁路轨道检查仪 | 新增 |
|  |  | 700619 | 钢轨测温计 | 新增 |
|  |  | 700620 | 接触网参数测量仪 | 新增 |
|  |  | 700621 | 铁路轨道信号测量仪 | 新增 |
|  |  | 700622 | 铁路建设限界测量装置 | 新增 |
| 7007 | 化工专用测量仪器 | 7007 | 石油和化工专用测量仪器 | 变化 |
| 700701 | 橡胶圆盘摆动硫化仪 | 700701 | 无转子硫化仪 | 变化 |
| 700702 | 橡胶门尼粘度计 | 700702 | 橡胶门尼黏度计 | 变化 |
| 700709 | 硫化试验机 | 700709 | 实验用平板硫化机 | 变化 |
| 700711 | 橡胶滚筒磨耗机 | 700711 | 橡胶磨耗试验机 | 变化 |
| 700712 | 橡胶臭氧老化试验机 | 700712 | 橡胶老化试验设备 | 变化 |
|  |  | 700727 | 热变形维卡温度测定仪 | 新增 |
|  |  | 700728 | 橡胶屈挠试验机 | 新增 |
|  |  | 700729 | 橡胶耐寒系数测定仪 | 新增 |
|  |  | 700730 | 石油化工产品软化点试验仪 | 新增 |
|  |  | 700731 | 轮胎强度及脱圈试验机 | 新增 |
|  |  | 700732 | 轮胎耐久性及轮胎高速性能转鼓试验机 | 新增 |
|  |  | 700733 | 湿膜厚度测量规 | 新增 |
|  |  | 700734 | 漆膜划格器 | 新增 |
|  |  | 700735 | 漆膜冲击试验器 | 新增 |
|  |  | 700736 | 漆膜弹性测定器 | 新增 |
|  |  | 700737 | 漆膜硬度计 | 新增 |
|  |  | 700738 | 漆膜磨耗试验仪 | 新增 |
|  |  | 700739 | 漆膜耐洗刷试验仪 | 新增 |
|  |  | 700740 | 漆膜干燥时间试验器 | 新增 |
|  |  | 700741 | 漆膜回粘性测定器 | 新增 |
|  |  | 700742 | 漆膜弯曲试验仪 | 新增 |
|  |  | 700743 | 漆膜附着力测定仪 | 新增 |
|  |  | 700744 | 漆膜流挂仪 | 新增 |
|  |  | 700745 | 地震勘探仪器测试仪 | 新增 |
|  |  | 700746 | 石油地震检波器测试系统 | 新增 |
|  |  | 700747 | 石油地震检波器测试仪校准装置 | 新增 |
|  |  | 700748 | 源激发同步控制器测试仪 | 新增 |
|  |  | 700749 | 自然伽马标准装置 | 新增 |
|  |  | 700750 | 自然伽马能谱仪校准装置 | 新增 |
|  |  | 700751 | 密度/岩性密度标准装置 | 新增 |
|  |  | 700752 | 中子孔隙度标准装置 | 新增 |
|  |  | 700753 | 自然伽马测井仪 | 新增 |
|  |  | 700754 | 自然伽马能谱测井仪 | 新增 |
|  |  | 700755 | 密度/岩性密度测井仪 | 新增 |
|  |  | 700756 | 补偿中子测井仪 | 新增 |
|  |  | 700757 | 井斜仪 | 新增 |
|  |  | 700758 | 井斜仪校准装置 | 新增 |
|  |  | 700759 | 钻井液滤失量测试仪 | 新增 |
|  |  | 700760 | 钻井液含砂量测定仪 | 新增 |
|  |  | 700761 | 钻井液固相含量测定仪 | 新增 |
|  |  | 700762 | 核磁共振录井仪 | 新增 |
| 700799 | 其他化工专用测量仪器 | 700799 | 其他石油和化工专用测量仪器 | 变化 |
| 7008 | 建筑、交通专用测量仪器 |  |  |  |
| 700801 | 混凝土回弹仪 | 700801 | 回弹仪 | 变化 |
| 700802 | 混凝土回弹仪计量检定装置 | 700802 | 固结仪 | 变化 |
| 700804 | 混凝土渗透压测定仪 | 700804 | 导热系数测定仪 | 变化 |
| 700805 | 混凝土氯离子测定仪 | 700805 | 混凝土氯离子含量测定仪 | 变化 |
| 700806 | 混凝土扩散系数测定仪 | 700806 | 混凝土氯离子电通量和扩散系数测定仪 | 变化 |
| 700809 | 水泥净浆标准稠度与凝结时间测定仪 | 700809 | 非金属建材塑限测定仪 | 变化 |
| 700810 | 砂浆稠度仪 | 700810 | 水泥和混凝土比长仪 | 变化 |
| 700811 | 泥浆密度计 | 700811 | 泥浆性能检测器组 | 变化 |
| 700815 | 水泥净浆搅拌机 | 700815 | 水泥试验用搅拌机 | 变化 |
| 700816 | 水泥胶砂搅拌机 | 700816 | 碳化深度测量仪和测量尺 | 变化 |
| 700818 | 混凝土振动台 | 700818 | 水泥胶砂振动台 | 变化 |
| 700819 | 维勃工作度测定仪 | 700819 | 混凝土裂缝宽度及深度测量仪 | 变化 |
| 700820 | 水泥电动抗折试验机 | 700820 | 动弹仪 | 变化 |
| 700821 | 劈裂试验夹具 | 700821 | 混凝土电阻率测定仪 | 变化 |
| 700822 | 水泥抗压夹具 | 700822 | 沥青离心式抽提仪 | 变化 |
| 700823 | 水泥胶砂及混凝土压力试验机 | 700823 | 恒定加力速度建筑材料试验机 | 变化 |
| 700825 | 压实仪 | 700825 | 振动压实成型机 | 变化 |
| 700826 | 水泥标准筛 | 700826 | 试验筛 | 变化 |
| 700827 | 水泥细度筛析仪 | 700827 | 水泥细度负压筛析仪 | 变化 |
| 700828 | 振动压实成型机 | 700828 | 沥青混合料拌和机 | 变化 |
| 700829 | 标准养护箱（室） | 700829 | 沥青混合料理论最大相对密度仪 | 变化 |
| 700830 | 水泥负压筛析仪 | 700830 | 沥青混合料车辙试验机 | 变化 |
| 700832 | 马歇尔试验仪 | 700832 | 马歇尔稳定度试验仪 | 变化 |
| 700834 | 混凝土超声检测仪 | 700834 | 建筑用拉拔仪 | 变化 |
| 700836 | 扣件试验机 | 700836 | 振弦式测力仪 | 变化 |
| 700839 | 钢筋位置测定仪 | 700839 | 静力触探仪 | 变化 |
| 700842 | 土壤液塑限检测仪 | 700842 | 桩基沉降检测仪 | 变化 |
| 700843 | 透气法比表面积仪 | 700843 | 勃氏透气仪 | 变化 |
| 700848 | 针片状规准仪 | 700848 | 针片、片状规准仪 | 变化 |
| 700849 | 压碎值试验仪 | 700849 | 试模 | 变化 |
| 700850 | 沥青针入度仪 | 700850 | 沥青针入度试验仪 | 变化 |
| 700851 | 沥青延度仪 | 700851 | 沥青延度试验仪 | 变化 |
| 700852 | 沥青软化点仪 | 700852 | 沥青软化点试验仪 | 变化 |
| 700855 | 黏聚力试验仪 | 700855 | 乳化沥青稀浆混合料试验设备 | 变化 |
| 700856 | 乳化沥青稀浆混合料湿轮磨耗试验仪 | 700856 | 管道机器人 | 变化 |
| 700857 | 乳化沥青稀浆混合料负荷轮试验仪 | 700857 | 建筑玻璃检测设备 | 变化 |
| 700858 | 八轮连续式路面平整度测量仪 | 700858 | 八轮连续式平整度仪 | 变化 |
| 700859 | 激光平整度仪 | 700859 | 车载式路面检测设备 | 变化 |
| 700860 | 颠簸累积仪 | 700860 | 建筑门窗和幕墙检测设备 | 变化 |
| 700861 | 灌砂法密实度仪 | 700861 | 灌砂仪 | 变化 |
| 700862 | 承载板现场测试系统 | 700862 | 建筑陶瓷测试装置 | 变化 |
| 700864 | 路面弯沉自动测试仪 | 700864 | 冲击弹性波检测仪 | 变化 |
| 700865 | 路面构造深度仪 | 700865 | 构造深度铺砂仪 | 变化 |
| 700866 | 沥青路面渗水仪 | 700866 | 路面渗水系数测量仪 | 变化 |
| 700867 | 激光车辙仪 | 700867 | 容量筒 | 变化 |
| 700868 | 基桩动态测量仪 | 700868 | 沥青蜡含量测量仪 | 变化 |
| 700870 | 突起路标耐冲击性能测试仪 | 700870 | 反光膜测试器具 | 变化 |
| 700871 | 反光膜耐冲击性能测定仪 | 700871 | 贯入式砂浆强度检测仪 | 变化 |
| 700872 | 反光膜防粘纸可剥离性能测试仪 | 700872 | 伺服式测斜仪 | 变化 |
| 700875 | 环形线圈车辆检测器 | 700875 | 道路交通技术监控系统 | 变化 |
| 700876 | 视频交通流检测器 | 700876 | 建筑材料或制品单体燃烧实验装置 | 变化 |
| 700877 | 路面激光视频病害检测系统 | 700877 | 桥梁检测设备 | 变化 |
| 700878 | 楔形塞尺 | 700878 | 建筑工程质量检测器组 | 变化 |
| 700879 | 坡度尺 | 700879 | 公路断面探伤及结构层厚度探地雷达 | 变化 |
| 700880 | 垂直度检测尺 | 700880 | 杠杆压力仪 | 变化 |
| 700881 | 内外直角检测尺 |  |  | 删除 |
| 700882 | 对角检测尺 |  |  | 删除 |
| 700883 | 百格网 |  |  | 删除 |
| 7009 | 民航、航空专用测量仪器 |  |  |  |
| 700910 | 大气数据测试器 | 700910 | 大气数据测试仪 | 变化 |
|  |  | 700975 | 航空地面电源 | 新增 |
|  |  | 700976 | 航空地面电源负载 | 新增 |
|  |  | 700977 | 膜盒式高度表、空速表和马赫数表 | 新增 |
| 7010 | 电工电子电器专用测量仪器 |  |  |  |
| 701002 | 小功率单相电机自动检测装置 | 701002 | 电机检测装置 | 变化 |
| 701005 | 抽油烟机电性能测试装置 | 701005 | 吸油烟机测试装置 | 变化 |
| 701006 | 洗衣机综合参数测量仪 | 701006 | 洗衣机测试装置 | 变化 |
| 701007 | 电冰箱性能综合测试装置 | 701007 | 电冰箱和商用冷柜测试装置 | 变化 |
| 701008 | 风扇电机电性能检测装置 | 701008 | 风扇检测装置 | 变化 |
| 701009 | 房间空气调节器出厂性能测试装置 | 701009 | 空气调节器和家用新风系统测试装置 | 变化 |
| 701024 | 电线电缆垂直燃烧试验装置 | 701024 | 电线电缆燃烧试验装置 | 变化 |
|  |  | 701054 | 电池充放电测试系统 | 新增 |
|  |  | 701055 | 尖峰信号发生器 | 新增 |
|  |  | 701056 | 电磁兼容测量天线 | 新增 |
|  |  | 701057 | 电波混响室 | 新增 |
|  |  | 701058 | 安规综合检测仪 | 新增 |
|  |  | 701059 | 洗碗机检测装置 | 新增 |
|  |  | 701060 | 深度学习算法测试平台 | 新增 |