[image: image1.png]N—Na:2H;0
SO,



[image: image3.jpg]



GB 4789.40-2010
GB xxxx-2010





前    言
本标准代替GB 1886.18—2015《食品安全国家标准 食品添加剂 糖精钠》。
本标准与GB 1886.18—2015相比，主要变化如下：
——修改了感官要求中的色泽和状态；
——增加了铵盐的指标要求和检验方法。
——增加了铅和砷的检验方法。
食品安全国家标准
食品添加剂  糖精钠
1　 范围
本标准适用于以苯二甲酸酐为原料经化学合成制得的食品添加剂糖精钠。
2　 分子式、结构式和相对分子质量
分子式
C7H4NNaO3S·2H2O
结构式

[image: image4.png]



相对分子质量
241.19（按2022年国际相对原子质量）
3　 技术要求
感官要求
感官要求应符合表1的规定。
表1 感官要求
	项    目
	要    求
	检验方法

	色泽
	白色
	取适量试样置于清洁、干燥的白瓷盘中，在自然光线下观察其色泽和状态，嗅其气味

	气味
	无臭或有微弱香气
	

	状态
	结晶或结晶性粉末
	


理化指标
理化指标应符合表2的规定。
表2 理化指标
	项    目
	指    标
	检验方法

	糖精钠含量，w/%
	
	99.0～101.0
	附录A中A.3

	干燥减量，w/%
	≤
	15.0
	GB 5009.3直接干燥法a

	酸度和碱度
	
	通过试验
	附录A中A.4

	苯甲酸盐和水杨酸盐
	
	通过试验
	附录A中A.5

	铵盐，w/%
	≤
	0.0025
	附录A中A.6

	铅（Pb）/（mg/kg）
	≤
	2.0
	GB 5009.75或GB 5009.12

	砷（As）/（mg/kg）
	≤
	2.0
	GB 5009.76或GB 5009.11

	a 干燥温度和时间分别为120℃和4 h。


检验方法
A.1　 一般规定
本标准所用试剂和水在未注明其他要求时，均指分析纯试剂和GB/T 6682规定的三级水。试验中所用标准溶液、杂质测定用标准溶液、制剂和制品在未注明其他要求时，均按GB/T 601、GB/T 602、GB/T 603的规定制备。试验中所用溶液在未注明用何种溶剂配制时，均指水溶液。
A.2　 鉴别试验
试剂和材料
间苯二酚。

硫酸。

氢氧化钠溶液：40 g/L。

盐酸溶液：1+9。

分析步骤

取约20 mg试样，加约40 mg间苯二酚，混和后加硫酸10滴，用微火加热，至显深绿色，放冷，加10 mL水与10 mL的氢氧化钠溶液，即成绿色有荧光的溶液。

取铂丝，用盐酸溶液湿润后，蘸取试样，在无色火焰中燃烧，火焰即显鲜黄色。

熔点测定
按GB/T 617规定的方法测定。取约0.3 g试样，加5 mL水溶解后，加1 mL稀盐酸，即析出结晶，过滤，滤渣用水洗净，经105 ℃±2 ℃干燥后测定其熔点应为226 ℃～230 ℃。
溶解性
易溶于水，微溶于乙醇。
A.3　 糖精钠含量的测定
试剂和材料
冰乙酸。
乙酸酐。
结晶紫指示液：5 g/L。
高氯酸标准滴定溶液：c（HClO4）=0.1 mol/L。
分析步骤
称取约0.3 g干燥后的试样，精确至0.0002 g，加入20 mL冰乙酸和5 mL乙酸酐，溶解后，加2滴结晶紫指示液，用高氯酸标准滴定溶液滴定至溶液呈蓝绿色。

结果计算
糖精钠含量的质量分数w1，按式（A.1）计算：
[image: image2.png]


 ……………………（A.1）
式中：
V──消耗的高氯酸标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

M──1 mL 0.1 moL/L高氯酸标准滴定溶液相当于0.02052 g的糖精钠（C7H4NNaO3S）；

m──试样的质量，单位为克（g）。
试验结果以平行测定结果的算术平均值为准。在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不大于算术平均值的0.2%。
A.4　 酸度和碱度
试剂和材料
氢氧化钠标准滴定溶液：c（NaOH）=0.1 mol/L。
酚酞指示液：10 g/L。
分析步骤
称取1.0 g试样，溶于10 mL刚煮沸并冷却的水中。加1滴酚酞指示液，溶液应无粉红色出现；加1滴氢氧化钠溶液，溶液应出现粉红色。

A.5　 苯甲酸盐和水杨酸盐
试剂和材料
乙酸。

氯化铁试液：称取9 g氯化铁（FeCl3·6H2O），溶于水并定容至100 mL。

分析步骤
称取0.5 g试样，溶于10 mL水，加5滴乙酸，再加3滴氯化铁试液，应无沉淀或紫色出现。
A.6　 铵盐
试剂和材料
无氨的水。
纳氏试剂。

氯化铵标准溶液：称取29.7 mg于105 ℃～110 ℃干燥至恒重的氯化铵，加无氨的水溶解并稀释至1000 mL。
分析步骤
称取0.40 g试样，加无氨的水20 mL溶解后，加纳氏试剂1 mL，摇匀，静置5 min，如显色，与氯化铵标准溶液1.0 mL用同一方法制成的对照液比较，颜色不得更深（即铵盐小于等于0.0025%）。












××××-××-××实施








××××-××-××发布





食品安全国家标准


食品添加剂  糖精钠


（征求意见稿）











2
1

