广东省地方标准

《冷冻水产品流通冷链管理技术规范》

编制说明

（送审稿）

中国水产科学研究院南海水产研究所

二〇二五年八月

广东省地方标准

《冷冻水产品流通冷链管理技术规范》

编制说明

一、工作概况。包括任务来源（立项文件），协作单位、任务分工等。

（一）任务来源

本项目任务来源于广东省市场监督管理局2024年7月批准下达的《广东省市场监督管理局关于批准下达推动大规模设备更新和消费品以旧换新相关地方标准制修订计划（第四批）的通知》（粤市监标准〔2024〕348号），本项目下达名称为《冷冻水产品流通冷链管理技术规范（修订）》，由中国水产科学研究院南海水产研究所牵头实施。

（二）承担单位与任务分工

本标准承担单位为中国水产科学研究院南海水产研究所、广东海洋大学。主要完成人及工作职责如下：杨贤庆、龙晓珊、赵永强、魏涯、郝淑贤、刘书成、潘创、岑剑伟、马静蓉

杨贤庆：负责起草、修改标准文本与撰写编制说明；

龙晓珊：负责组织、起草、修改与标准审核；

赵永强：参与策划标准研制方案，组织开展企业调研；

魏涯：参与企业调研、意见征集等工作；

郝淑贤：参与企业调研、意见征集等工作；

刘书成：参与企业调研、意见征集等工作；

潘创：参与企业调研、意见征集等工作；

岑剑伟：参与企业调研、意见征集等工作；

马静蓉：参与企业调研、意见征集等工作；

二、立项的必要性（包括行业发展现状，痛点），拟解决的问题。

（一）立项的必要性

冷冻水产品是我省和我国销售、出口量最大的水产品，随着水产品保鲜技术、冷链物流技术和运输装备的发展，冷冻水产品的销售区域范围越来越大。随着生活水平的提高，人们对水产品的保鲜质量也要求越来越高，需求越来越大。要使产品从加工出厂后到消费者手中的冷链环节中保持良好的质量，必需建立完善的水产品冷链流通质量保证体系。DB44/T 1430-2014《冷冻水产品流通冷链管理技术规范》的发布实施对规范我省冷冻水产品的冷链物流的建设和管理发挥了明显的作用，具有非常重要的意义。随着销售半径的扩大，传统的冷链管理标准已难以满足现代流通需求，特别是在全程温控、智能化追溯、绿色低碳等方面亟需优化。

而且，由于我国的标准体系逐步与国际接轨，国家对标准的写作格式有了新的要求，而且很多规范性引用文件也发生了变更，例如，GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》已经修订为GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》，GB/T 24861-2010《水产品流通管理技术规范》已经更新至2024版本。所以，有必要对DB44/T 1430-2014《冷冻水产品流通冷链管理技术规范》进行修订，按照最新的GB/T 1.1-2020的规定重新起草，并对一些技术指标进行修订，让其符合现在生产现状，更具有实用性、可操作性，能保障我省罗非鱼种苗质量，在罗非鱼产业链中继续发挥作用。

（二）拟解决的问题

本项目围绕冷冻水产品流通冷链管理技术规范的制定，对水产品流通冷链中基本要求、水产品接收、运输、储存、加工配送、销售、信息化与追溯管理、记录等要求进行规范。通过修订《冷冻水产品流通冷链管理技术规范》地方标准，旨在解决当前冷链物流行业在冷冻水产品流通环节存在的关键问题，以提升食品安全保障能力、优化物流效率并适应新兴市场需求。拟解决冷链物流标准不统一的问题，通过细化温控要求、规范设施设备标准，确保从加工、运输到销售的全链条温度稳定性，减少因操作不规范导致的腐损，提升水产品品质。其次，针对温湿度监控与数据追溯不足的现状，新标准将强化物联网、区块链等技术的应用，推动全程温控数据的实时采集与共享，实现冷链物流的可视化与可追溯。此次修订旨在构建更科学、高效、安全的冷链物流体系，助力广东水产行业高质量发展。

三、标准编制原则，标准框架、主要内容及其确定依据。修订标准时，还包括修订前后技术内容的对比。

（一）制定本标准的原则

1.遵循国家有关方针、政策、法规和规章。

2.格式上按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》进行编写。

3.从严格规范企业的流通冷链管理、提高冷冻水产品质量、保障消费者利益、促进产业健康发展的指导思想出发，对冷冻水产品流通冷链管理技术规范的技术与内容进行规范。

4.密切结合广东省现状，严格执行强制性国家标准，参考行业标准产品质量要求，充分考虑与其它相关标准相协调。

（二）标准框架

本标准的框架结构依据GB/T 1.1—2020和技术内容确定为：范围、规范性引用文件、术语和定义、基本要求、水产品接收、运输、储存、加工配送、销售、信息化与追溯管理、记录等10章内容。

（三）标准主要内容及确定依据

本文件在编制组现有工作基础上，按照科学性，精简性和适应性原则，通过认真梳理和筛选，对上市的冷冻水产品流通冷链有关的重要参数进行了规定，对相关企业的设备和人员、质量管理做出了要求，规范了运输、储存、加工配送、销售、信息化与追溯管理，在参阅以往相关研究结果并进行充分实验验证后，形成了本文件。同时参考国内现行相关标准，并充分考虑国际上通用标准以及其它相关标准相协调。

有关内容说明如下：

1.范围

本文件规定了冷冻水产品流通冷链的基本要求、水产品接收、运输、储存、加工配送、销售、信息化与追溯管理、记录的管理技术要求。

本文件适用于冷冻水产品的冷链流通环节。

2.规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2733  食品安全国家标准  鲜、冻动物性水产品

GB 2762  食品安全国家标准  食品中污染物限量

GB 7718  食品安全国家标准  预包装食品标签通则

GB/T 18354  物流术语

GB/T 24616  冷藏、冷冻食品物流包装、标志、运输和储存

GB/T 24861  水产品流通管理技术规范

GB/T 27304  食品安全管理体系  水产品加工企业要求

GB 28009  冷库安全规程

GB/T 28577  冷链物流分类与基本要求

GB/T 28843  食品冷链物流追溯管理要求

GB/T 30134  冷库管理规范

GB/T 34770  水产品批发市场交易技术规范

GB 50072  冷库设计标准

SC/T 6041  水产品保鲜储运设备安全技术条件

SC/T 9020  水产品低温冷藏设备和低温运输设备技术条件

3.术语和定义

GB/T 18354和GB/T 28577界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

流通冷链 cold chain circulation

以冷冻工艺为基础、制冷技术为手段，使流通物品从出厂后到销售前的各个环节中始终处于规定的温度环境下，以保证冷链物品质量。并根据实际需要，将运输、储存、加工配送、销售、信息化与追溯管理等基本功能实施有机结合。

- 基本要求

4.1　企业基本条件

4.1.1 具有从事冷冻水产品加工流通业务的营业资质。

4.1.2 冷冻水产品加工流通冷链服务企业应具有GB/T 27304《食品安全管理体系 水产品加工企业要求》规定的条件，应建立科学、合理的管理制度和采用必要的设施设备与技术，确保冷冻水产品流通的品质和安全。企业生产车间的供电设施、供水设施、更衣室、消毒设施、卫生间设施应符合GB/T 27304《食品安全管理体系 水产品加工企业要求》要求；设备和工器具材料应采用无毒、无味、不吸水、耐腐蚀、不生锈、易清洗消毒、坚固的材料制作；应建立和实施控制加工卫生的操作程序，与食品接触或与食品表面接触的水（冰）安全，与食品接触的设备、手套、工作服等应保持清洁，确保食品免受交叉污染，保证操作人员手的清洗与消毒，保持卫生间设施的清洁。

4.1.3 建立完善的流通冷链质量管理体系和流通冷链信息系统，具备与经营能力相适宜的冷冻水产品流通冷链服务流程图和作业规程。

4.1.4 应设立质量安全管理部门并配备相应的质量安全管理人员，从业人员具有相应的资格证书，人员健康和卫生符合GB/T 27304《食品安全管理体系 水产品加工企业要求》的规定。从事水产品生产加工和管理的人员应经体检和卫生培训合格后方可上岗，每年应进行一次健康检查，必要时做临时健康检查；应保持个人清洁；工厂应设立专用洗衣房，工作服应集中管理、清洗、消毒和发放；不同岗位的人员应穿戴不同颜色或标志的工作服或帽，不同加工区域的人员不应串岗；进入车间的其他人员（包括参观人员）应遵守以上的规定。

4.1.5 应具有低温环境下作业的安全防护措施。

4.1.6 应承担食品安全的责任，履行提供水产品安全卫生信息，做好公共卫生和食品安全工作的义务。

4.2　设施设备

4.2.1 冷库及低温运输车（船）等设施应配置有监测、调控、记录及报警装置；温度监测布点应经过验证，符合冷冻水产品贮藏和运输要求。

4.2.2 冷库的设计、建造应符合GB 50072《冷库设计标准》的要求，冷库选址应符合当地总体规划的要求，使用氨制冷系统的冷库选址宜选择在相邻集中居住区全年最大频率风的下风侧，库址周围应有良好的卫生条件，选择在交通运输方便的区域，宜具备可靠的水源和电源以及排水条件；库房的布置应满足冷藏工艺要求，冷间宜按不同的设计温度分区、分层布置，冷间建筑应减少其保温隔热围护结构的外表面积，每座冷库库房耐火等级、层数、冷藏间建筑面积、保温隔热、防潮隔汽、构造、制冷和给水排水等应符合相应的规定。冷库安全要求应符合GB 28009《冷库安全规程》的规定，制冷设备应符合产品标准要求，制冷压缩机、制冷辅助设备和压力容器等设备应设置安全保护装置，管路、仪表、阀门及控制元件应符合相应的规定，冷库设施要保证安全，设置紧急停机按钮，制冷机房应装有事故排风装置，库房内应采用防潮型照明灯具和开关，冷库设计应满足消防的有关规定，库房内不得存放有毒、有害、有异味物品或其他易燃、易爆品，应有防鼠、防虫、防蝇等设施，应设温度记录装置，库房内相关设备应设立安全标识。冷库的运行管理应符合GB/T 30134《 冷库管理规范》的要求，应建立制冷设备安全操作规程、制冷系统操作规程、岗位责任制度、交接班制度、巡检制度、设备维护保养制度，监测制冷系统的运行状况，发现问题及时处理，制冷剂泵、载冷剂泵和阀门的霜层不应影响阀门、仪表的正常工作，制冷系统长期停止运行时，应妥善处理系统中的制冷剂；制冷系统所用仪器、仪表、器具应按规定的时间间隔由具备相应资质的机构进行校准或鉴定；给排水系统、电气和库房管理要符合相应的规定。

4.2.3 按照GB/T 28577《冷链物流分类与基本要求》的要求，冷库及低温运输车（船）的温度应控制在-18℃以下；按照GB/T 24616《冷藏、冷冻食品物流包装、标志、运输和储存》，冷库温度应满足冷藏食品的贮藏要求并保持稳定，库房温度波动幅度不应超过2℃；运输设备的温度应控制在-12℃，按GB/T 31080《水产品冷链物流服务规范》的要求，冻结库应控制在-28℃以下。

4.2.4 运输设备安全技术要求应符合SC/T 6041《水产品保鲜储运设备安全技术条件》的规定，冻结机的结构、制造、安装等技术要求符合相应的规定；输送机传送带应采用无毒、无味的食品级材质、工作区应有明显的安全警示标志、结构应便于清洗消毒。低温（-30℃以下）水产品的运输、贮藏设备应符合SC/T 9020《水产品低温冷藏设备和低温运输设备技术条件》的规定，低温运输设备应配有记录式温度计，围护结构的热阻R应大于20（m2·K）/W，货物堆装应紧密有序并不超越堆高红线，由冻结冷藏鱼舱接驳至冷藏库的低温运输设备，宜具备气密接口，船用设备和材料应有渔船检验局和相关质量监督检测部门检验认可证书。

4.2.5 设施设备应定期清洗、消毒、检查和维护。

5　水产品接收

5.1 冷冻水产品品质应符合GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》铅含量不高于2.0mg/kg，镉含量不高于3.0mg/kg，汞含量不高于1.7mg/kg，砷含量不高于0.5mg/kg，铬含量不高于2.0mg/kg，苯并芘含量不高于5.0μg/kg。冷冻水产品品质应符合GB 2733《食品安全国家标准 鲜、冻动物性水产品》的规定，具有水产品应有的色泽、气味和组织状态，无异味，肌肉紧密、有弹性，挥发性盐基氮不高于30mg/100g,组胺含量不高于40mg/100g。

5.2 应附有采购合同、检验合格证明、产品合格证、标识、标签等有效进货凭证,应逐项进行检查验收，并做好产品所附的原始资料等进行登记造册记录。

5.3 所采购产品的标签应标明品种、等级、数量、规格、海区（或养殖地点）及生产（捕捞）日期等项目。

5.4 应对水产品的外观、色泽、肌肉组织、气味等进行感官检查，当感官检查不能确定质量时应进行理化检验。

6. 运输、储存

6.1 冷冻水产品的运输包装、运输标志、运输、储存和装卸作业管理技术要求应符合 GB/T 24616《冷藏、冷冻食品物流包装、标志、运输和储存》的规定，应根据冷冻水产品的类型、形状、特性及周围环境的影响合理选择物流包装方案和包装材料，确保冷冻食品在物流过程中的质量和安全，包装上应注明冷冻食品储运的温度条件，应使用具备温控能力与隔热保温性能、清洁、无毒、无害、无异味、无污染；冷库温度和湿度应满足冷藏食品的储存要求并保持稳定，储存期间，应定时监测库房内温度和相对湿度，并根据不同冷藏食品的需要定时通风换气。根据 GB/T 24861《水产品流通管理技术规范》的规定，装载冷冻水产品之前应先将运输设备空间的温度预冷到10℃或以下，或达到双方约定的预冷温度时方可开始装货。运输过程中运输设备空间的温度不应高于-12℃，装卸时应严格控制作业环境温度和作业时间，水产品温度不宜高于-12℃，并在装卸后尽快降至-18℃或以下；冷冻水产品应储存于清洁、卫生、无异味的冷库内，转运的产品温度在低于-12℃时可以直接入库，高于-12℃应复冻后才能入库。

6.2 根据GB/T 24616《冷藏、冷冻食品物流包装、标志、运输和储存》要求，冷冻水产品进出库和装卸货期间，库房和冷冻水产品的温度波动不应超过3℃。

6.3 运输低温（-30℃以下）产品的温度要求和其它有特殊温度要求的冻品按合同要求执行。

6.4 建立流通冷链安全应急处理预案，应对流通冷链物流服务过程中可能出现的突发情况，包括备用电源、备用车辆、产品处置等措施。

7　加工配送

7.1 加工配送场地、设施、设备和卫生管理应符合GB/T 27304的规定，与4.1的解释说明一致。

7.2 加工配送产品场所的温度应控制在12℃～15℃温度下进行分割或分装、计量、包装、贴标志、标签等，并按订单、按品种、出货先后顺序进行分门别类堆放。

7.3 包装应采用利于保鲜和环保的材料包装。

7.4 预包装产品的标签应符合GB 7718的规定,标签应清晰、醒目、持久、真实、准确，应包括产品名称、配料表、净含量、规格、生产者和经销者的名称、地址和联系方式、生产日期、保质期、贮存条件、食品生产许可证编号、产品标准代号及其他需要标示的内容。

7.5 根据配送方案对配送的产品进行组配、送货等作业。

7.6 配送运输的管理技术要求按和GB/T 24861的规定执行。应根据运输季节、距离、数量、运输时间选择有制冷或保温功能的运输工具；当运输过程中运输工具的贮存空间超出设定范围时，应立即纠正行动和应急措施，并如实记录超温的范围和时间；产品运达目的地后应及时进冷库，产品装卸或进出冷库应迅速。

7.7 运输过程中最高允许升温至-15℃，但装卸入库后应尽快降至-18℃以下。运输低温品（-30℃以下）的温度要求和其它有特殊温度要求的冻品按合同要求执行。

8. 销售

8.1　批发

8.1.1 冷冻水产品的批发经营环境、设施设备、交易要求、人员管理要求和记录应符合GB/T 34770的规定。选址应考虑当地气候、交通条件和周围环境，远离工业区，尽量避开闹区和人群聚集的地方；应保持良好卫生，无明显异味，无污水，无蚊蝇；应配备市场服务、卫生安全、信息、包装、运输、消防、治安等设施设备；应设置交易结算中心，宜配备相应的电子结算设施设备，应配备电子监控设备和信息发布公告栏；与产品直接接触人员应具有健康证，每年进行健康检查。

8.1.2 从事冷冻产品批发经营的企业应具备满足交易需要的冷冻贮藏设施、制冰、贮冰设施设备，冷库库容不宜小于水产品周转期交易量的20%，产品温度应保持控制在-18℃以下，温度波动控制在2℃以内。

8.1.3 批发商对进入市场批发交易的水产品所附的原始资料应登记备案，做好水产品入场登记工作，详细记录经销商名称、联系人、联系方式、车辆牌号、产品名称、数量和产地。

8.1.4 各类冷冻水产品均应有明显注明品种、等级、数量、产地（海区或养殖地点）及生产(捕捞)日期等项目的标识牌。

8.2　零售

8.2.1 从事冷冻水产品经营应有固定的经营场地。场地内部设施应符合易清洗、易消毒、防鼠、防尘等要求，并有污水、污物（包括废弃物）收集及消毒设施。

8.2.2　开始营业和营业结束后应对销售设施进行彻底清洗、消毒。

8.2.3　经销单位应配备适用于冷冻水产品销售温度要求的低温冷藏展示柜或冷库，低温冷藏展示柜内温度应保持在-18℃以下，温度波动控制在2℃以内，非营业时间展示的敞开面应予覆盖。

8.2.4　解冻后的冷冻水产品应保持在0℃～4℃条件下销售，并在24 h内销售完毕，经解冻的水产品不得进行重新冻结后再销售。

8.2.5　冷藏展示柜柜壁上应标明柜的最大容量标记线，柜内食品的放置不应超出标记线。柜内应设有易读的温度计，温度测点应设在回风口的标记线处或柜内空气温度的最高处。

8.2.6 所销售的水产品应经检验合格，并具有产品合格证。

8.2.7 做好商品进货、销售台帐的记录，包括品名、规格、进货数量、销售数量、生产厂家、批发单位和检验证明等。

8.2.8　在销售过程产生的包装物、废弃物应进行无害化处理。

9. 信息化与追溯管理

9.1 冷冻水产品流通冷链追溯系统管理应按GB/T 28843的规定执行。追溯信息应包含委托方信息、食品信息、运输信息、仓储信息和装卸信息等；各环节之间应建立安全有效的追溯信息共享机制，并明确追溯信息使用权限，信息管理系统应预留数据交换接口，各环节之间能信息共享；提供方应积极响应委托方的追溯请求并实施追溯，实施追溯时应将相关追溯信息数据封存，在开展追溯工作时应保护各相关方的商业机密。

9.2 从事冷冻水产品流通冷链服务企业应准确、完整地向委托方提供水产品卸货、出货及交易等数据，并及时通报各种意外事件的相关信息。对委托方提供的信息或单据，应审核其合法合规性、有效性及内容的准确、完整性，确认无误后执行。

9.3 应防止客户信息的泄漏及不正当使用。

9.4 建立质量安全事故报告制度、责任追究制度，温度监控记录制度和产品安全应急处理制度，严密监测流通冷链产品在各环节中的运转情况。

9.5 冷链物流服务双方应在服务合同中对双方的责权做出明确界定，作为事后处理争议的依据。

10　记录

10.1 冷冻水产品在流通过程，水产品接收、运输、储存、加工配送、销售等每个环节应按合同所规定的数量、质量等要求，做好交接验货记录凭证，对每批水产品所附的单据及原始监控温度等各类记录资料应进行登记造册。

10.2 单据填写应规范、完整、准确、清晰，按时汇总、存档，水产品在接收地点妥善保管，并保证单据、信息、资料的安全。

10.3 信息记录的原始记录保存期应不少于水产品保质期满后6个月；没有明确保质期的，保存期限应不少于2年。

四、与现行法律法规、强制性标准等上位标准关系。

本标准编制过程中，参考了GB 2762《食品安全国家标准  食品中污染物限量》、GB 2733《鲜冻动物性水产品卫生标准》、GB/T 18354《物流术语》、GB/T 24861《水产品流通管理技术规范》、GB/T 27304《食品安全管理体系  水产品加工企业要求》、GB 28009《冷库安全规程》、GB/T 28577《冷链物流分类与基本要求》、GB/T 28843《食品冷链物流追溯管理要求》等技术文献，与《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国产品质量法》等相关的现行法律、法规和行业标准相协调，无冲突。

五、标准有何先进性或特色性。（与新《标准化法》第十三条相呼应）

本标准的先进性和特色在于：广东省作为中国重要的水产品生产、加工和贸易大省，在冷冻水产品领域具有显著的市场地位和产业优势。本标准针对冷冻水产品易腐、易变质的特性，制定了科学严谨的操作规范，将冷链物流的先进实践转化为可执行的技术要求，注重标准化与技术创新结合，强化了监管效能，通过规范化的管理流程，提升了行业整体质量安全水平，为全国冷冻水产品冷链管理提供了可借鉴的地方经验。该标准的实施有效降低了产品损耗，保障了冷冻水产品的新鲜度和安全性，推动了广东省水产品冷链物流的标准化和高质量发展，符合地方渔业发展需求。

六、标准调研、研讨、征求意见情况。重大分歧意见的处理经过和依据。（描述何时做了什么，文本作何修改，征求意见时间不少于三十日，并重点说明征求意见过程及反馈意见处理情况。）

2024年7月25日，本标准获得广东省市场监督管理局批准立项。中国水产科学研究院南海水产研究所接到通知后，成立了标准起草小组，组织多名从事鱼品加工、检验工作，具有制定、修订和审查相关标准资格、经验和能力的专业技术人员，于2024年9月~2025年6月期间，对国内主要的冷冻水产品加工、流通冷链企业和交易市场进行了广泛调研，对水产品流通冷链的基本要求、水产品接收、运输、储存、加工配送、销售、信息化与追溯管理、记录的管理技术要求。在取得大量详实资料的基础上，起草小组根据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写的编写规则》进行编写，并于2025年7月30日完成征求意见稿初稿和编制说明。

本标准制定过程中，全程无重大分歧意见。

七、技术指标设置的科学性和可行性。量化指标的确定依据。

（一）标准指标设置的科学性、可行性以及量化指标的确定依据

本标准的修订主要借鉴何氏水产有限公司、佛山市鱼兴港水产有限公司和广东勇记水产有限公司的相关操作规范及技术指标，使得该标准具有更强的通用性和可行性。对广东地区的冷冻水产品的加工与冷链流通企业开展了多次深入的调研，确保了标准的科学性和可行性。数据经得起生产应用检验，具有科学性和可行性。

（二）预期经济效益、社会效益和生态效益

1、经济效益

本标准的发布将显著提升广东省冷链物流行业的整体经济效益，通过规范全程温控管理，减少冷冻水产品在运输、仓储等环节的腐损率，降低企业运营成本。同时，标准推动智能化技术的应用，优化冷链物流效率，缩短通关时间，提高供应链响应速度，从而增强市场竞争力。此外，标准鼓励绿色低碳技术的使用，降低长期能耗成本，提升企业可持续发展能力。通过标准化管理，冷链物流企业的作业效率提高，物流成本占比下降，整体盈利能力增强。

2、社会效益

本标准的发布将显著提升冷冻水产品的品质，增强消费者对冷冻水产品的信任度。通过规范全程温控管理，确保产品从生产到销售的品质稳定性，减少因冷链断链导致的食品腐败问题。该标准推动冷链物流信息化建设，实现全链条可追溯，增强监管透明度，便于政府部门实施精准监管，提高食品安全治理效能。此外，标准实施将推动冷链行业规范化发展，提升从业人员专业素质，创造更多就业机会，并促进产学研协同创新，加快冷链技术成果转化，为行业可持续发展提供支撑。最终，该标准将推动形成更安全、高效、普惠的水产品流通体系，提升社会整体福利水平。

3、生态效益

本标准的发布将有效促进冷链物流行业的绿色低碳转型，产生显著的生态效益。本标准鼓励采用清洁能源和可再生能源，优化制冷系统设计，减少传统制冷剂对臭氧层的破坏和温室效应的影响。通过优化运输路径和装载效率，标准有助于降低运输环节的燃油消耗和尾气排放。标准的实施将有利于促进冷链设施与可再生能源系统的协同发展，推动形成绿色低碳的冷链物流体系，助力实现“双碳”目标，为生态环境保护作出积极贡献。

八、与国际、国家、行业、其他省同类标准技术内容的对比情况，或者与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况。采标情况，以及是否合规引用或采用国际国外标准。

（一）、与国际、国内、行业、其他省同类标准技术内容的对比情况

关于国际相关的标准，食品法典有CXC 52-2003（鱼类操作规范）和Codex STAN 36-1981（速冻鱼标准），欧盟要求冷冻水产品在运输和储存过程中必须保持在-18℃或更低，运输过程中短暂温度波动不得超过-15℃。国内有关于水产品流通的相关技术规范（GB/T 24861《水产品流通管理技术规范》）、关于物流的相关标准（GB/T 28577《冷链物流分类与基本要求》）、（GB/T 18354《物流术语》）、（GB/T 28843《食品冷链物流追溯管理要求》）和（GB/T 28577《冷链物流分类与基本要求》），关于水产品保鲜的相关标准有（SC/T 6041《水产品保鲜储运设备安全技术要求》）。

（二）、标准起草基础和依据，是否合规引用或者采用国内外标准

本标准（广东省地方标准《冷冻水产品流通冷链管理技术规范》）的修订，参考上述检索到的国内冷冻水产品流通冷链管理技术要求相关的标准条框，制定成适用于冷冻水产品流通冷链过程的、较为系统的技术规范管理要求，内容涉及基本要求、水产品接收、运输、储存、加工配送、销售、信息化与追溯管理、记录等要求。引用标准已规范列入标准文件中。

九、涉及专利的有关说明

本标准为冷冻水产品流通冷链管理技术规范，未发现涉及专利。

十、其他应当说明的事项。

无。

中国水产科学研究院南海水产研究所

《冷冻水产品流通冷链管理技术规范》标准起草工作组

2025年8月